## 3 квартал 2015
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии ООО «РемЭнергоТранспорт» за III квартал 2015г.
Наименование присоединения | Количество аварийных ограничений (отключений) за II квартал 2015 года | [5 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Примечание
| неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | Итоговое количество нарушений
ТП 3078 "ТБМ - Юг" |  | 1 |  |  |  | 1 | 1.264 |  | 6 часов
Итого | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.264
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений:
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | 1) Инвестирование и выполнение работ согласно утвержденных программ капитальных ремонтов и реконструкций энергооборудования
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | 1) провести внеплановый инструктаж оперативному (диспетчерскому) персоналу подразделения; 2) Ужесточить квалификационные требования к персоналу подрядных организаций. Допуск персонала подрядных организаций на объекты ООО «РемЭнергоТранспорт» производить в строгом соответствии с 13 главой «Межотраслевых правил по охране труда(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок; 3) Дополнить и переутвердить перечень сложных переключений с пересмотром типовых Бланков переключений и составлением программ производства работ 4) Запретить оперативному персоналу производство работ при переключениях без комплекта для защиты от воздействия электрической дуги.
нарушение внешнего энергоснабжения | Совместно с энергоснабжающими организациями разработать программы и мероприятия по предотвращению нарушения энергоснабжения.
[7 empty] | #REF! | #REF!