## 2 квартал 2016
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии ООО «РемЭнергоТранспорт» за II квартал 2017г.
Наименование присоединения | Количество аварийных ограничений (отключений) за II квартал 2017 года | [5 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Примечание
| неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | Итоговое количество нарушений
ТП-5 | 1,99 час |  |  |  |  | 1 | 0.228 |  | 03.06.2017 с 8.20 до 10.19 доливка масла
ТП-6 | 2,13 час |  |  |  |  | 1 | 0.161 |  | 03.06.2017 с 10.31 до 12.44 доливка масла
ТП-3078 | 3,28 час |  |  |  |  | 1 | 0.261 |  | 07.06.2017 с 09.11 до 12.39 замена т/тока, проверка узлов учета
ТП-3073 | 4,06 час |  |  |  |  | 1 | 0.386 |  | 16.06.2017 с 9.01 до 13.07 замена счетчиков, проверка т/тока, т/напряжения
Итого | 11.46 |  |  |  | 0 | 4 | 1.036
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений:
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | 1) Инвестирование и выполнение работ согласно утвержденных программ капитальных ремонтов и реконструкций энергооборудования
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | 1) провести внеплановый инструктаж оперативному (диспетчерскому) персоналу подразделения; 2) Ужесточить квалификационные требования к персоналу подрядных организаций. Допуск персонала подрядных организаций на объекты ООО «РемЭнергоТранспорт» производить в строгом соответствии с 13 главой «Межотраслевых правил по охране труда(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок; 3) Дополнить и переутвердить перечень сложных переключений с пересмотром типовых Бланков переключений и составлением программ производства работ 4) Запретить оперативному персоналу производство работ при переключениях без комплекта для защиты от воздействия электрической дуги.
нарушение внешнего энергоснабжения | Совместно с энергоснабжающими организациями разработать программы и мероприятия по предотвращению нарушения энергоснабжения.
[7 empty] | #REF! | #REF!