## Лист1
Замеры токов и напряжений в начале и конце линий 0,4 кВ 22 июня 2017 г.
№ п/п название ПС | Наименивание линии 0,4 кВ | Токи на вводе |  |  |  | Напряжение в конце линии 0,38 кВ, В |  |  | Мощность декабрь | Эл.потребление июньь | Время работы в мес. | Эл.потребление декабрьь | Мощность декабрьь
линии в ТП, А
|  | Ia | I в | Ic | In | Ua | Uв | Uc | P кВт | кВт.ч | час. | кВт.ч | P кВт
ПС АС-8 ВЛ 6кВ №805 ТП1187 | ф1 Донагропромсервис | 26 | 38 | 19 | 20 | 403 | 403 | 401 | 17.3313 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф2 Ростполимерпром | 234 | 237 | 235 | 7 | 403 | 403 | 401 | 147.4206 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф3 МТС | 5 | 5 | 6 | 1 | 403 | 403 | 401 | 3.341 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф4 Вымпелком | 4 | 5 | 5 | 0 | 403 | 403 | 401 | 2.9234 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0,4 кВ | 269 | 285 | 265 | 30 | 403 | 403 | 401 | 171.0162 |  |  |  | #DIV/0!
ПС АС-3 ВЛ 6кВ №305 ТП1301 | ф1 Созидатель | 146 | 159 | 148 | 12 | 394 | 395 | 393 | 92.6322 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 146 | 159 | 148 | 12 | 394 | 395 | 393 | 92.6322 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 ТП1348 | ф1 Надежда ИВА | 81 | 87 | 93 | 10 | 402 | 401 | 400 | 54.3191 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф2 Надежда ИВА | 78 | 84 | 88 | 7 | 402 | 401 | 400 | 52.0297 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 159 | 171 | 181 | 17 | 402 | 401 | 400 | 106.3488 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, ТП1509 | ф1 Восход | 36 | 38 | 38 | 3.7 | 401 | 402 | 400 | 23.3093 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф2 Восход | 33 | 31 | 33 | 3.7 | 401 | 402 | 400 | 20.1875 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф3 Вера | 32 | 32 | 33 | 3.8 | 401 | 402 | 400 | 20.1875 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф4 Вера | 43 | 46 | 44 | 3.3 | 401 | 402 | 400 | 27.6798 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф5 Аренда | 43 | 41 | 42 | 3.5 | 401 | 402 | 400 | 26.223 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф6 Аренда | 34 | 55 | 42 | 3.7 | 401 | 402 | 400 | 27.2636 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 221 | 243 | 232 | 21.7 | 401 | 402 | 400 | 144.8508 | 0 |  | 122688 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, КТПН1532 | ф1 Садовая 16 | 44 | 46 | 47 | 6 | 410 | 410 | 411 | 29.1759 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф2 Садовая 16 | 48 | 47 | 44 | 5 | 410 | 410 | 411 | 29.6019 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф3 Авантаж | 41 | 39 | 52 | 8 | 410 | 410 | 411 | 28.1111 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 133 | 132 | 143 | 19 | 410 | 410 | 411 | 86.8889 | 0 |  | 39627 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3075 | ф2 Бакром | 317 | 329 | 348 | 25 | 407 | 409 | 408 | 210.4815 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф3 Бакром | 137 | 164 | 138 | 29 | 410 | 410 | 409 | 93.3389 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 454 | 493 | 486 | 54 | 410 | 410 | 409 | 303.8204 | 0 |  | 121080 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3078 | ф1 ТБМ | 149 | 142 | 147 | 2 | 402 | 402 | 401 | 91.3077 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф2 Саланг | 24 | 25 | 22 | 2 | 402 | 402 | 401 | 14.801 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф4 Химик | 55 | 53 | 51 | 3 | 402 | 402 | 401 | 33.1459 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф4 Экоцентр | 92 | 94 | 97 | 9 | 402 | 402 | 401 | 58.9956 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 320 | 314 | 317 | 16 | 402 | 402 | 401 | 198.2502 | 0 |  | 64304 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3073 | ф1 Сигма | 29 | 31 | 30 | 5 | 400 | 402 | 401 | 18.7307 |  | 0 | 2720 | #DIV/0!
| ф2 Сигма | 27 | 33 | 31 | 4 | 400 | 402 | 401 | 18.9388 |  | 0 | 3840 | #DIV/0!
| ф3 Феникс | 84 | 88 | 87 | 6 | 400 | 402 | 401 | 53.9028 |  | 0 | 34280 | #DIV/0!
| ф4 Феникс | 71 | 64 | 67 | 10 | 400 | 402 | 401 | 42.04 |  | 0 | 25040 | #DIV/0!
| ф5 Аренда | 67 | 63 | 64 | 7 | 400 | 402 | 401 | 40.3751 |  | 0 | 7000 | #DIV/0!
| ф6 Аренда | 35 | 30 | 22 | 5 | 400 | 402 | 401 | 18.1064 |  | 0 | 10100 | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 313 | 309 | 301 | 37 | 400 | 402 | 401 | 192.0938 | 0 |  | 82980 | #DIV/0!
ПС КС -3 КЛ 6кВ №317, РП 104 яч 6 | ф1АКД | 706 | 701 | 699 | 6 | 382 | 380 | 384 | 417.5313 |  | 0 | 253008 | #DIV/0!
ПС КС -3 КЛ 6кВ №317, РП 104 яч 8 | ф1 АКД | 530 | 516 | 524 | 8 | 376 | 379 | 380 | 308.2773 |  | 0 | 184176 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6кВ №355, РП 104, яч 1 | ф1 АКД | 82 | 79 | 81 | 7 | 388 | 390 | 390 | 48.8995 |  | 0 | 12672 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6кВ №355, РП 104, яч 5 | ф1 АКД | 186 | 190 | 185 | 12 | 362 | 360 | 364 | 105.3996 |  | 0 | 0 | 0
ПС АС-2 ВЛ 202 №311 ТП 3109 | Комкина | 31 | 30 | 29 | 4 | 400 | 401 | 400 | 18.6996 |  | 0 | 5880 | #DIV/0!
ПС Ас -2 ВЛ 6кВ Л-205 №35 ТП 3035 | ф.Стройсити | 72 | 75 | 67 | 13 | 402 | 405 | 406 | 44.9077 |  | 0 | 6960 | #DIV/0!
ПС КС -3 Л 326, Л-101, Л348 ф.19 ТП 3092 | фИдеал | 284 | 319 | 271 | 37 | 400 | 401 | 400 | 181.5936 |  | 0 | 83800 | #DIV/0!
АС -8 ВЛ №804, ТП 1607 | ООО"АКП" | 69 | 63 | 76 | 5 | 399 | 400 | 398 | 43.0728 |  | 0 | 4483 | #DIV/0!
АС -8 ВЛ 804 ТП 1652 |  | 28 | 33 | 39 | 1 | 401 | 401 | 400 | 20.7946 |  | 0 | 8453 | #DIV/0!
АС-5 ВЛ 10кВ №501 ТП 1218 | Тихий Дон | 152 | 165 | 173 | 17 | 401 | 400 | 399 | 101.724 |  | 0 | 5476 | #DIV/0!
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1083 | Витязь | 173 | 95 | 88 | 13 | 397 | 400 | 399 | 73.6592 |  | 0 | 21033 | #DIV/0!
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1608 |  | 19 | 22 | 21 | 20 | 408 | 408 | 409 | 13.1393 |  | 0 | 17806 | #DIV/0!
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1051 | Заря | 99 | 157 | 97 | 23 | 410 | 410 | 412 | 75.237 |  | 0 | 15033.6 | #DIV/0!
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1052 |  | 171 | 143 | 127 | 2 | 409 | 409 | 408 | 93.5352 |  | 0 | 34313 | #DIV/0!
АС-1 ВЛ-107 ТП 1211 | ОБК | 16 | 14 | 22 | 6 | 401 | 400 | 400 | 10.8042 |  | 0 | 707 | #DIV/0!
ПС Р4 ВЛ-441 ТП1602 | КП" Изумрудный" | 148 | 136 | 121 | 24 | 409 | 408 | 406 | 85.6895 |  | 0 | 13101 | #DIV/0!
ПС Р4 ВЛ441 ТП1643 | КП" Изумрудный" | 134 | 158 | 179 | 14 | 398 | 397 | 399 | 97.2907 |  | 0 | 28575.9 | #DIV/0!
ПС Р4 ВЛ441 ТП1704 | КП" Изумрудный" | 26 | 24 | 20 | 4 | 417 | 421 | 415 | 15.1738 |  | 0 | 3923.8 | #DIV/0!
ПС Р4 ВЛ441 ТП 1705 | КП" Изумрудный" | 15 | 22 | 25 | 7 | 408 | 409 | 410 | 13.1608 |  | 0 | 3860.4 | #DIV/0!
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1703 | НП СЗУЗП "Щепкин" | 37 | 45 | 33 | 1 | 401 | 403 | 404 | 24.0332 |  | 0
0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 703261.7 | #DIV/0!
ИТОГО: | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1837202.4 | #DIV/0!
0
0
| Директор ООО "РемЭнергоТранспорт"В.И.Савенков | [7 empty] | 0
0
0
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1702 | НП СЗУЗП "Щепкин" | 42 | 29 | 39 | 8 | 402 | 405 | 404 | 23.0453
ПС АС 6 ТП 1518 | НП "Старочеркасская Ривьера" | 172 | 157 | 168 | 18 | 400 | 399 | 400 | 103.0912

## Лист2
РЕЕСТР
актов замеров мощности 22 декабря 2015г. ООО "РемЭнергоТранспорт"
№п/п | Наименование потребителя | Адрес объекта подключения (точки учета) | Диспетчерское наименование питающего центра (ПС, ВЛ, КЛ, ТП и т.д.) | Данные по точкам и приборам учета | [5 empty] | Максим.мощ-ть замера | Потребление февраля 2012г. | Примечание
|  |  |  | Уровень напряжения (физический) | ТН | ТТ | Расчетный коэффициент | Тип счетчика | Номер эл.счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | ООО "Донагропромсервис" | п.Реконструктор, ул.садовая,1 | АС8 ВЛ 805 ТП 1187 | СН2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156294 | 131.5
2 | ООО "Аксайская упр. Компания" | Аксайский район, п.Российский, АО Аксайское, поле № 37 | АС-8, ВЛ-804, ТП-1526 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156511 | 113.75
3 | ООО "Аксайская упр. Компания" | Аксайский район, п.Российский, АО Аксайское, поле № 37 | АС-8, ВЛ-804, ТП-1525 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156558 | 64
4 | СНТ "Надежда ИВА" | г.Аксай, 1054км а/м М-4 | АС-14 ф1406 ТП 1348 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | СТЭБ-04Н | 156629 | 57.75
5 | ООО "Созидатель" | г.Аксай, ул.Объездная,10 | АС-3, ВЛ-305, ТП-1301 | СН-2 |  | 300/5 | 60 | СТЭБ-04Н | 157067 | 48.25
6 | СНТ "Тихий Дон" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, х.Алитуб | АС-5, ВЛ-501, ТП 1218 | СН-2 |  |  | 1 | СТЭБ-04Н | 102199 | 10.1
7 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3, яч - 42, ТП-1509,1532 | СН-2 | 6000/100 | 300/5 | 3600 | А1805 | 1173114 | 0
8 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3, яч 27, ТП-1509,1532 | СН-2 | 6000/100 | 300/5 | 3600 | АТ 805 | 1171347 | 169
9 | ООО "Стой-Сити" | г.Аксай, ул.Советская, 73 | АС 2 Л 205 ТП 3035 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230-АРТ | 7066188 | 34.75
10 | Комкина - ООО "РЭТ" | г.Аксай, ул.Гулаева, 43/3 | АС 2, Л 202 ТП 3109 | СН-2 |  | 150/5 | 30 | Меркурий 23-АРТ | 7914077 | 59.5
11 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т1 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90402 | 0
12 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т2 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90395 | 11.75
13 | ООО "ТБМ-Юг" | г.Аксай, пр.Ленина, 40 | Кс 3 Л 48 ТП 3078 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230-АРТ | 217606 | 170.5
14 | ООО "Бакром Плюс" | г.Аксай, ул.Шолохова, 3 | КС 3, Л 52 ТП 3075 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 230-АРТ | 118485 | 44.3
15 | ООО "Бакром Плюс" | г.Аксай, ул.Шолохова, 3 | КС 3, Л 52 ТП 3075 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 230-АРТ | 16778831 | 118.75
16 | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | КС 3, Л 55 яч 6 | СН-2 | 6000/100 | 600/5 | 7200 | СЭТ 4 ТМ03.01 | 80313429 | 195.75
17 | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | КС 3 Л 55 яч 8 | СН-2 | 6000/100 | 400/5 | 4800 | Меркурий 230-АРТ | 116677 | 0
18 | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | Кс 3 Л 17 яч 3 | СН-2 | 6000/100 | 600/5 | 7200 | СЭТ 4 ТМ 03.01 | 812122679 | 712.03
19 | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | КС 3 Л 17 яч 5 | СН-2 | 6000/100 | 600/5 | 7200 | СЭТ 4 ТМ 03.01 | 812122693 | 364.08
20 | ООО Идиал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т1 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230ART-03 | 585988 | 94
21 | ООО Идиал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т2 | СН-2 |  | 100/5 | 200 | Меркурий 230 ART -03 | 198363 | 0
22 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС14 ВЛ 1406 ТП 1083 | СН-2 |  | 250/5 | 50 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156362 | 96
23 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ 1406 ТП 1608 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156864 | 112
24 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС -14 ВЛ 1406 ТП 1052 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | СТЭБ-04Н-7,5-3С | 156128 | 101.5
25 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ-1406 ТП 1051 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156117 | 93
26 | ООО "Партнер" | Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.В.Луговая, 140-б | АС-1 ВЛ-107 ТП 12111 Т1 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156972 | 0
27 | ООО "Партнер" | Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.В.Луговая, 140-б | АС-1 ВЛ-107 ТП 12111 Т1 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156446 | 8.25
28 | ТСЖ "Пламя" | г.Аксай, ул.Садовая, 18А | КС-3 Л-26 ТП 3035 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | Меркурий 230 ART -03 | 227021 | 0
29 | ТСЖ "Пламя" | г.Аксай, ул.Садовая, 18А | КС-3 Л-26 ТП 3035 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | Меркурий 230 ART -03 | 227019 | 106.2
[9 empty] | ВСЕГО: | 2916.71