## Офис ООО РЭТ
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ООО "РЭТ" | кабинет | г. Аксай, ул. Садовая, 31 | 8 863 322 00 07 8 863 50 52 4 42 rementrans@yandex.ru | c 8-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00 | передача электроэнергии | 252 | 15 | 3 | 0

## Телефонная связь
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
№ | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8 863 322 00 07 8 863 50 52 4 42
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 387
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 387
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 1
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 5

## Работа с потребителями
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Работа с потребителями услуг
4.4. В отчетном периоде жалоб от потребителей в адрес ООО “РЭТ” не поступало. 4.5. Дополнительных услуги, оказываемые потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций-отсутствуют. 4.6. В ООО "РЭТ" предусмотрены и разрабатываются мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" , матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС").4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. 4.7. В отчетном периоде опросы потребителей не проводились. 4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей: - анализ потребностей и ожиданий клиентов посредством обработки обращений потребителей; - реагирование на жалобы и обращения, обеспечение «обратной связи»; - оценка степени удовлетворенности качеством услуг и обслуживания; - обеспечение информированности; - сокращение сроков обработки и выполнения необходимых мероприятий по обращениям заявителей; 4.9. Информация по обращениям потребителей.

## кол-во потребителей
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
ООО "РЭТ" за 2017 год
1.1. О количестве потребителей услуг
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Динамика изменения показателя %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Количество потребителей услуг сетевой организации | 1057 | 1087 | 2389 | 219.7792
из них:
| ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
| СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
| СН2 (1 - 20 кВ) | 49 | 49 | 78 | 159.1837
| НН (до 1 кВ) | 1008 | 1038 | 2311
из них:
| юридические лица | 49 | 49 | 78 | 159.1837
| физические лица | 1008 | 1038 | 2311 | 222.6397

## Объекты ЭСХ
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
1.3. Об объектах электросетевого хозяйства
Данные по объему воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор представлены в таблице 1:
Таблица 1
Наименование позиции | Напряжение, кВ | Протяженность, км
ВЛЭП | 35, 110-150 | 0
| 1-20 | 3.867
| 0,4 | 31.192
КЛЭП | 3-10 | 33.157
| до 1 кВ | 8.009
всего |  | 76.225
Данные по объему трансформаторных подстанций (ТП, КТП, БКТП, мачтовые) представлены в таблице 2:
Таблица 2
№ п/п | Наименование | Напряжение, кВ | Кол-во
1 | Подстанция | 6-10 | 32

## Уровень износа
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.2 | Уровень физического износа объектов | 58% | 55.6% | 53.2% | 0.5
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
2.3 Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде – своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов объектов электросетевого хозяйства, оптимизация нагрузки линий с целью минимизации аварийности.
2.4 Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразным для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии.
Ведется работа по замене оборудования, исчерпавшего гарантийный срок эксплуатации.
Все это позволит улучшить качество оказания услуг по передаче электрической энергии, а так же увеличить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии.

## кол-вл точек поставки ээ
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
1.2. О количестве точек поставки
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.2 | Количество точек поставки всего | 957 | 987 | 1389 | 140.7295
из них:
| оборудованных ПУ эл/эн | 957 | 987 | 1389 | 140.7295
| Вводные устройства в МКД | 0 | 0 | 0
| Бесхозные объекты ЭСХ | 0 | 0 | 0
| ПУ с дистанционным сбором данных | 0 | 0 | 0

## О наличии свободной мощности
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
3.1 Информация о наличии невостребованной мощности для осуществления технологического присоединения располагается на официальном сайте ООО «РЭТ»
№ п/п | Наименование ПО | Наименование РЭС | Диспетчерское наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Трансформаторы ПС* | Величина свободной мощности,
МВт
[5 empty] | наименование | установленная мощность, МВА | потребляемая мощность, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
невостребованная мощность для осуществления технологического присоединения отсутствует
3.2 Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде включают в себя оптимизацию процесса технологического присоединения, ускорение сроков процедуры технологического присоединения, совершенствование процедуры технологического присоединения посредством официального сайта.
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам, установленными в соответствии с Постановлением РСТ РО на 2018 от 29.12.2017 № 86/5, ( на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации» представлены формулы и стандартизированные тарифные ставки, которые позволяют рассчитать стоимость технологического присоединения при предоставлении заявки с вводными параметрами на технологическое присоединение специалисту компании тел. 8 863 322 00 07
Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой организации ОТСУТСТВУЕТ.

## Инф о кол-ве ТП
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  |  | Прочее
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
1.2 | осуществление технологического присоединения | 103 | 208 | 252 | 21.15% | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
1.4 | качество обслуживания | 1 | 1 | 1 | 0% | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
1.6 | прочее (указать) | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | Жалобы | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2.1.2 | качество электрической энергии | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2.2 | осуществление технологического присоединения | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2.4 | качество обслуживания | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
2.6 | прочее (указать) | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
3 | Заявка на оказание услуг | 103 | 208 | 252 | 21.15% | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
3.1 | по технологическому присоединению | 103 | 208 | 252 | 21.15% | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | - | - | 0 |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | - | - | 0 |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
3.4 | прочее (указать) | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -

## Инф о прекращениях подачи ээ
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | 2017 год
ООО РемЭнергоТранспорт
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | КТП 1702 | тп | ПС АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 | 0.4 | 09.00 2017.01.11 | 17.00 2017.01.11 | П | 8 | 0 | 0 | ВЛ | 64 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |  |  |  |  | 0
2 | КТП 1208 | тп | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 0.4 | 09.00 2017.01.13 | 14.00 2017.01.13 | П | 5 | 0 | 0 | ВЛ | 205 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 |  |  |  |  | 0
3 | КТП 1051, 1052, 1083, 1608 | тп | ПС АС 14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 | 15.00 2017.01.22 | 18.00 2017.01.22 | В | 3 | 0 | 0 | ВЛ | 1728 | 0 | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 864 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
4 | КТП 1083 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.4 | 9.00 2017.01.23 | 15.00 2017.01.23 | П | 6 | 0 | 0 | ТП | 630 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 172.5 |  |  |  |  | 0
5 | КТП 1187 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 805 | 6 | 9,00 2017,02,07 | 16,00 2017,02,07 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 |  |  |  |  | 0
6 | КТП 1052 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.4 | 10,00 2017,02,09 | 15,00 2017,02,09 | В | 5 | 0 | 0 | ВЛ | 545 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 163.5 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
7 | ТП 3075 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №352 | 6 | 09,00 2017,02,14 | 15,00 2017,02,14 | П | 6 | 0 | 0 | ТП | 54 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 560 |  |  |  |  | 0
8 | КТП 1518 | КЛ | ПС АС-6 ВЛ 10 кВ №655 | 0.4 | 10,00 2017,02,16 | 15,00 2017,02,16 | В | 5 | 0 | 0 | КЛ | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 72 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
9 | КТП 1348 | ТП | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 | 10 | 9,00 2017,02,17 | 15,00 2017,02,17 | В | 6 | 0 | 0 | ТП | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
10 | КТП 1051 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 | 09,00 2017,03,09 | 16,00 2017,03,09 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 1106 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 |  | 237 |  |  |  |  | 0
11 | КТП 1608 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 | 09,00 2017,03,10 | 16,00 2017,03,10 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 672 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | 144 |  |  |  |  | 0
12 | ТП 3078 | ТП | ПС АС-3 КЛ 6 кВ № 19 | 6 | 08,00 2017,03,13 | 16,00 2017,03,13 | П | 8 | 0 | 0 | ТП | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 448.2 |  |  |  |  | 0
13 | ТП 3035 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №205 | 6 | 09,00 2017,03,14 | 16,00 2017,03,14 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 80 |  |  |  |  | 0
14 | КТП 1348 | ТП | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 | 10 | 15,00 2017,03,18 | 16,00 2017,03,18 | В | 1 | 0 | 0 | ВЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 126 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
15 | КТП 1348 | ТП | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 | 10 | 19,00 2017,03,18 | 20,00 2017,03,18 | В | 1 | 0 | 0 | ВЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 126 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
16 | КТП 1602 | ТП | ПС АС-4 ВЛ 10 кВ № 441 | 10 | 09,00 2017,03,20 | 16,00 2017,03,20 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 301 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 |  | 430 |  |  |  |  | 0
17 | ТП 3073 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ № 348 | 6 | 9,00 2017,04,03 | 16,00 2017,04,03 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 308 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | 240 |  |  |  |  | 0
18 | ТП 3078 | ТП | ПС АС-3 КЛ 6 кВ № 19 | 6 | 8,00 2017.04.05 | 15,00 2017,04,05 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 63 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 448.2 |  |  |  |  | 0
19 | КТП 1301 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ № 305 | 6 | 10,00 2017,04,06 | 17,00 2017,04,06 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 200 |  |  |  |  | 0
20 | КТП 1509 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №42 | 0.4 | 9,00 2017,04,10 | 15,00 2017,04,10 | В | 6 | 0 | 0 | ВЛ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 1
21 | КТП 1532 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ № 42 | 6 | 10,00 2017,04,11 | 16,00 2017,04,11 | П | 6 | 0 | 0 | ТП | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 270 |  |  |  |  | 0
22 | КТП 3109 | ТП | ПС АС-2 ВЛ 6 кВ № 202 | 6 | 9,00 2017,04,13 | 16,00 2017,04,13 | П | 7 | 0 | 0 | КЛ | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 80 |  |  |  |  | 0
23 | КТП 1643 | ТП | Р4- ВЛ 10 кВ №441 | 10 | 9,00 2017,04,14 | 16,00 2017,04,14 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 938 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 |  | 804 |  |  |  |  | 0
24 | КТП 1704 | ТП | Р4- ВЛ 10 кВ №441 | 10 | 8,00 17,04,2017 | 16,00 17,04,2017 | П | 8 | 0 | 0 | ТП | 368 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 |  | 184 |  |  |  |  | 0
25 | КТП 1652 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ №804 | 6 | 10,00 2017,04,18 | 18,00 2017,04,18 | П | 8 | 0 | 0 | ТП | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |  | 45 |  |  |  |  | 0
26 | КТП 1518 | ТП | ПС АС- 6 ВЛ 10 кВ № 655 | 10 | 10,00 2017,04,19 | 16,00 2017,04,19 | П | 6 | 0 | 0 | ТП | 378 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |  | 137 |  |  |  |  | 0
27 | КТП 1673 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 0.4 | 10,00 2017,04,21 | 15,00 2017,04,21 | П | 5 | 0 | 0 | ТП | 85 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 48 |  |  |  |  | 0
28 | КТП 5 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ № 355 | 6 | 11,00 2017,04,25 | 15,00 2017,04,25 | В | 4 | 0 | 0 | ТП | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1000 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
29 | КТП 6 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ № 317 | 6 | 10,00 2017,04,28 | 15,00 2017,04,28 | П | 5 | 0 | 0 | ТП | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0
30 | КТП 1313 | ТП | ргс тп 310 КЛ 6 КВ №111 | 6 | 05,00 2017,05,08 | 12,00 2017,05,08 | П | 7 | 0 | 1 | ТП | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 630 |  |  |  |  | 0
31 | КТП 1052 | ТП | ПС АС- 14 10 ВЛ кВ № 1407 | 10 | 11,00 2017,05,16 | 15,00 2017,05,16 | В | 4 | 0 | 0 | ТП | 788 | 0 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 |  | 296 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
32 | КТП 1187 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ №805 | 10 | 11,00 2017,05,24 | 16,00 2017,05,24 | В | 5 | 0 | 0 | ТП | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 352 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
33 | КТП 1187 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ №805 | 6 | 10,00 2017,06,02 | 14,00 2017,06,02 | В | 4 | 0 | 0 | ТП | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 352 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
34 | КТП 5 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №317 | 6 | 10,00 2017,06,03 | 13,00 2017,06,03 | П | 3 | 0 | 0 | ТП | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0
35 | ТП 3078 | ТП | ПС АС-3 КЛ 6 кВ № 19 | 6 | 09,00 2017,06,07 | 13,00 2017,06,07 | П | 4 | 0 | 0 | ТП | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 448 |  |  |  |  | 0
36 | КТП 1218 | ТП | ПС АС-5 10 КВ № 505 | 10 | 08,00 2017,07,09 | 19,00 2017,07,09 | В | 11 | 0 | 0 | ТП | 451 |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |  | 82 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
37 | КТП 1051, 1052 | ТП | ПС АС-14 10 КВ № 1407 | 10 | 12,00 2017,07,09 | 18,00 2017,07,09 | В | 6 | 0 | 0 | ТП | 2166 |  | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 |  | 542 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
38 | КТП 1602, 1643, 1704, 1705 | ТП | Р4 ВЛ 1 10 КВ № 441 | 10 | 15,00 2017,07,09 | 17,00 2017,07,09 | В | 2 | 0 | 0 | ТП | 506 |  | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 |  | 379.5 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
39 | КТП 6 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №317 | 6 | 09,00 2017,07,14 | 16,00 2017,07,14 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 7 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0
40 | КТП 1313 | ТП | ргс тп 310 КЛ 6 КВ №111 | 6 | 08,00 2017,07,15 | 11,00 2017,07,15 | П | 3 | 0 | 1 | ТП | 3 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 630 |  |  |  |  | 0
41 | КПТ 1051 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 | 10,00 2017,07,18 | 12,00 2017,07,18 | В | 2 | 0 | 0 | ТП | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 340.5 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
42 | РП | РП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №355 | 6 | 08,00 2017,07,21 | 15,00 2017,07,21 | П | 7 | 0 | 0 | РП | 7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0
43 | РП | РП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №317 | 6 | 09,00 2017,07,24 | 15,00 2017,07,24 | П | 6 | 0 | 0 | ТП | 6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0
44 | КТП 1051, 1052 | ТП | ПС АС143 ВЛ 106 кВ №1407 | 10 | 15,00 2017,07,24 | 23,00 2017,07,24 | В | 8 | 0 | 0 | ВЛ | 2888 |  | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 |  | 542 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
45 | РП | РП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №317 | 6 | 07,00 2017,07,26 | 08,00 2017,07,26 | П | 1 | 0 | 0 | ТП | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0
46 | КТП 1218 | ТП | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ №505 | 10 | 12,00 2017,07,26 | 15,00 2017,07,26 | П | 3 | 0 | 0 | ТП | 123 |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |  | 82 |  |  |  |  | 0
47 | КТП 8 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №355 | 6 | 07,00 2017,07,26 | 08,00 2017,07,26 | П | 1 | 0 | 0 | ТП | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2000 |  |  |  |  | 0
48 | КТП 1218 | ТП | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ №505 | 0.4 | 12,00 2017,07,26 | 15,00 2017,07,26 | П | 3 | 0 | 0 | ВЛ | 123 |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |  | 82 |  |  |  |  | 0
49 | КТП 8 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №355 | 6 | 08,00 2017,07,27 | 14,00 2017,07,27 | П | 6 | 0 | 0 | ТП | 12 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2000 |  |  |  |  | 0
50 | КТП 1051, 1052 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 10 | 15,00 2017,07,28 | 17,00 2017,07,28 | В | 2 | 0 | 0 | ВЛ | 722 |  | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 |  | 542 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
51 | КТП 1051, 1052 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 10 | 06,00 2017,07,30 | 16,00 2017,07,30 | В | 10 | 0 | 0 | ВЛ | 3610 |  | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 |  | 542 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
52 | КТП 3075 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №352 | 6 | 15,00 2017,08,01 | 17,00 2017,08,01 | П | 2 | 0 | 0 | ТП | 6 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 640 |  |  |  |  | 0
53 | КТП1348 | ТП | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 | 09,00 2017,08,02 | 16,00 2017,08,02 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 7 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 110 |  |  |  |  | 0
54 | КТП 1051, 1052 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 10 | 09,00 2017,08,07 | 16,00 2017,08,07 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 2527 |  | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 |  | 542 |  |  |  |  | 0
55 | КТП 1051, 1052 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 10 | 17,00 2017,08,09 | 21,00 2017,08,09 | В | 4 | 0 | 0 | ТП | 1444 |  | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 |  | 542 |  |  |  |  | 1
56 | КТП 1301 | ТП | ПС АС- 3 ВЛ 6 кВ № 305 | 10 | 10,00 2017,08,21 | 16,00 2017,08,21 | П | 6 | 0 | 0 | ТП | 6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 200 |  |  |  |  | 0
57 | КТП 3092 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ № 348 | 6 | 13,00 2017,08,25 | 16,00 2017,08,25 | П | 3 | 0 | 0 | ТП | 69 |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 34.5 |  |  |  |  | 0
58 | КТП 1518 | ТП | ПС АС-6 ВЛ 10 кВ № 655 | 10 | 09,00 2017,08,28 | 16,00 2017,08,28 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 959 |  | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 |  | 274 |  |  |  |  | 0
59 | ТП 3078 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №318 | 6 | 14,00 2017,08,31 | 16,00 2017,08,31 | П | 2 | 0 | 0 | ТП | 4 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 99 |  |  |  |  | 0
60 | КТП 3130 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №325 | 6 | 09,00 2017,09,04 | 12,00 2017,09,04 | П | 3 | 0 | 0 | ТП | 6 |  | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 215 |  |  |  |  | 0
61 | ТП 3078 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №318 | 6 | 13,00 2017,09,04 | 16,00 2017,09,04 | П | 3 | 0 | 0 | КЛ | 6 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 99 |  |  |  |  | 0
62 | КТП 3109 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №202 | 6 | 09,00 2017,09,05 | 17,00 2017,09,05 | П | 8 | 0 | 0 | ТП | 640 |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 120 |  |  |  |  | 0
63 | КТП 1518 | ТП | ПС АС-6 ВЛ 10 кВ № 655 | 10 | 09,00 2017,09,28 | 16,00 2017,09,28 | П | 7 | 0 | 0 | КЛ | 959 |  | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 |  | 274 |  |  |  |  | 0
64 | КТП 1051 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 10 | 11,00 2017,09,23 | 16,00 2017,09,23 | В | 5 | 0 | 0 | ТП | 800 |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 240 |  |  |  |  | 1
65 | КПТ 1083 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 | 11,00 2017,09,30 | 18,00 2017,09,30 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 1211 |  | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 |  | 259.5 |  |  |  |  | 0
66 | КТП 1703 | ТП | ПС АС-12 ВЛ 10 кВ №1207 | 10 | 09,00 2017,10,05 | 17,00 2017,10,05 | П | 8 | 0 | 0 | ТП | 704 |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | 132 |  |  |  |  | 0
67 | КТП 1702 | ТП | ПС АС- 12 ВЛ 10 кВ №1207 | 10 | 10,00 2017,10,06 | 16,00 2017,10,06 | П | 6 | 0 | 0 | ТП | 144 |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 72 |  |  |  |  | 0
68 | КЛ ТП 18 | ТП | ПС АС-6 ВЛ 10 кВ №655 | 10 | 09,00 2017,10,11 | 17,00 2017,10,11 | В | 8 | 0 | 0 | ТП | 8 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100 |  |  |  |  | 1
69 | КТП 1348 | ТП | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 | 10 | 09,00 2017,10,13 | 16,00 2017,10,13 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 200 |  |  |  |  | 0
70 | КТП 1211 | ТП | ПС АС-1 ВЛ 10 кВ №105 | 10 | 09,00 2017,10,18 | 17,00 2017,10,18 | П | 8 | 0 | 0 | ТП | 24 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 215 |  |  |  |  | 0
71 | КЛ ТП 18 | ТП | ПС АС-6 ВЛ 10 кВ №655 | 10 | 09,00 2017,10,20 | 16,00 2017,10,20 | В | 7 | 0 | 0 | ТП | 49 |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 289 |  |  |  |  | 1
72 | КТП 1051, 1052 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 10 | 12,00 2017,10,21 | 14,00 2017,10,21 | В | 2 | 0 | 0 | ТП | 722 |  | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 |  | 542 |  |  |  |  | 1
73 | КТП 1218 | ТП | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ №505 | 10 | 13,00 2017,10,22 | 15,00 2017,10,22 | В | 2 | 0 | 0 | ТП | 136 |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |  | 136 |  |  |  |  | 1
74 | КТП 1218 | ТП | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ №505 | 10 | 16,00 2017,10,22 | 17,00 2017,10,22 | В | 1 | 0 | 0 | ТП | 68 |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |  | 136 |  |  |  |  | 1
75 | ТП 3073 | ТП | ПС КС-3 ВЛ 6 кВ №348 | 6 | 09,00 2017,10,25 | 15,00 2017,10,25 | П | 6 | 0 | 0 | ТП | 1440 |  | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |  | 360 |  |  |  |  | 0
76 | КПТ 1218 | ТП | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ №505 | 10 | 12,00 2017,10,25 | 16,00 2017,10,25 | В | 4 | 0 | 0 | ВЛ | 328 |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |  | 123 |  |  |  |  | 1
77 | КПТ 1218 | ТП | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ №505 | 10 | 17,00 2017,10,25 | 19,00 2017,10,25 | В | 2 | 0 | 0 | ВЛ | 164 |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |  | 123 |  |  |  |  | 1
78 | КТП 1509 | ТП | ПС АС-3 ВЛ 6 кВ №42 | 0.4 | 09,00 2017,11,03 | 12,00 2017,11,03 | П | 3 | 0 | 0 | ТП | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 0
79 | КТП 1052 | ТП | ПС АС- 14 10 ВЛ кВ № 1407 | 10 | 10,00 2017,11,08 | 16,00 2017,11,08 | В | 6 | 0 | 0 | ВЛ | 1182 | 0 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 |  | 296 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1. | 1
80 | КПТ 1083 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 | 13,00 2017,11,27 | 15,00 2017,11,27 | П | 2 | 0 | 0 | ВЛ | 346 |  | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 |  | 259.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 420 |  |  |  | 33328 |  | 6404

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь