## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ПС, ТП, КТП 2018 год
собственник оборудования | котло- держатель | Основание владения имуществом | № договора аренды/ договора купли-продажи | срок действия договора | местоположение оборудования | Оборудование | Тип (модель) оборудования | Уровень напряжения, кВ
АО "Элис Фэшн Рус" ТП 1313 | донэнерго | аренда | №16-4-16 от 01.11.2016 | 2022-12-31 | г. Ростов-на-Дону, 20-я линия 4 | ТП 1313
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 630 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
[6 empty] | Синхронные компенсаторы | 50 Мвар и более | 6
ИП Алешина КТП 3130 | донэнерго | аренда | № 16-2-17 от 31.01.2017 | 2022-12-31 | Аксай, Западная 1а | КТП 3130
[6 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
ООО "СтройСити" КТП 3035 | донэнерго | аренда | №16-3-17 от 01.02.2017 | 2022-12-31 | Аксайский район | КТП 3035
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 100 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
ООО "Аксайкоммуналпром" КТП 1652, КТП 1652 | мрск | аренда | №16-1-16 от 01.01.2016 | 2022-12-31 | Аксай, в западном направлении 175 м от ул.Речников | КТП 1652
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 250 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
КТП 1607 МАЧТОВАЯ
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 250 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
ООО "РемЭнергоТранспорт" (Старочепкасская Ривьера, Бородин В.И.) КТП 1518 | мрск | собственность | № 28-15 от 01.10.2015 | бессрочно | Аксайский район ст.Старочеркас-ская | КТП 1518
[6 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10
ООО "РемЭнергоТранспорт" СНТ Изумрудный ШВУ 10кВ, КТП 1602, КТП 1643, КТП 1704, КТП 1705 | мрск | собственность | № 16-15 от 01.09.2015 | бессрочно | Аксайский район, х.Камышеваха | ШВУ 10 кВ
трансформаторы
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки
КТП 1602
[6 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
КТП 1643
[6 empty] | трансформаторы | ТМГ 1000 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
КТП 1704
[6 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
КТП 1705
[6 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "РемЭнергоТранспорт" СНТ Щепкино КТП 1702, КТП 1703 | мрск | собственность | № 26-15 от 01.10.2015 | бессрочно | Аксайский район | КТП 1702
[6 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
КТП 1703
[6 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "Созидатель" КТП мачтовая 1301 | мрск | аренда | № 24/1-15 от 01.07.2015 | 2022-12-31 | Аксай, ул. Объездная, 10 | КТП 1301 МАЧТОВАЯ
[6 empty] | трансформаторы | ТМГ 250 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
СНТ Надежда Инвалидов Ветеранов Афганцев КТП мачтовая 1348 | мрск | аренда | № 20-15 от 01.07.2015 | 2022-12-31 | Аксай, 1054 км а/м М4 | КТП 1348 МАЧТОВАЯ
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 250 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "РемЭнергоТранспорт" СНТ Тихий Дон КТП мачтовая 1218 | мрск | собственность | № б/н от 06.09.2013 | бессрочно | Аксайский район | КТП 1218 МАЧТОВАЯ
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 250 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "ДонАгроПромСервис" КТП 1187 | мрск | аренда | № 28/1-15 от 01.07.2015 | 2022-12-31 | Аксайский район, п.Реконструктор, ул.Садовая, 1 | КТП 1187
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "Ольгинская бумажная фабрика" КТП 1211 | мрск | аренда | № 17-15 от 14.08.2015 | 2022-12-31 | Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.Верхне-Луговая, 140б | КТП 1211
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "РемЭнергоТранспорт" |  | собственность | № 3-14 | 2014-09-11 | Аксай, Гулаева, 43/3 | КТП 3109
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 100 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "РемЭнергоТранспорт" (ООО СРП Оптимист, Вартанова. 31) ТП 3092 | донэнерго | собственность | № 2-14 от 19.03.2014 | бессрочно | Аксай, ул.Вартанова, 31 | ТП 3092
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "РемЭнергоТранспорт" (СНТ Заря, п.Щепкино) КТП 1051, КТП 1052 | мрск | собственность |  | бессрочно | Аксайский район, сп Щепкинское, за чертой населенного пункта, СНТ Заря | КТП 1051
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
КТП 1052
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "РемЭнергоТранспорт" (СНТ Витязь, п.Щепкино) КТП 1608, КТП 1083 | мрск | собственность | № 27-14 от 31.10.2014 | бессрочно | Аксайский район, сп Щепкинское, за чертой населенного пункта, СНТ Витязь | КТП 1608
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
КТП 1083
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 250 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "Т.Б.М.-Юг" КТП 3078 | донэнерго | аренда | № 22-15 от 01.08.2015 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Ленина, 40 | КТП 3078
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 630 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "РемЭнергоТранспорт" (ООО Сигма, Садовая 31) ТП 3073 | донэнерго | собственность |  | бессрочно | Аксай, ул.Садовая, 31 | ТП 3073
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "Сигма" ТП 1509, КТП 1532 | мрск | аренда | № 1-15 от 01.07.2015 | 2022-12-31 | Аксай ул.Менделеева, 53 А | ТП 1509
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 630 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
[5 empty] | Аксай, ул. Платова, 83 | КТП 1532
[6 empty] | трансформаторы | ТМГ 1000 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
Кыр Бурхан (физ лицо) КТП 5, КТП 6 | донэнерго | аренда | № 12 от 17.12.2014 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Ленина, 1 | КТП 5
[6 empty] | трансформаторы | ТМГ 1000 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
КТП 6
[6 empty] | трансформаторы | ТМГ 1000 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "Бакром-Плюс" КТП 3075 | донэнерго | аренда | № 16-10-17 от 15.08.2017 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Шолохова, 3 | КТП 3075
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "Сигма" РП 6 | донэнерго | аренда | № 1-15 от 01.07.2015 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Садовая, 31 | РП 6 кВ Сигма
трансформаторы
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
Слепакова Н.Б. (физ лицо) КТП 1393 | мрск через сети АО Оборонэнерго филиал Южный | аренда | № 16-9-17 от 15.08.2017 | 2022-12-31 | Аксайский район, в 1,5 км от п.Рассвет, поле №19 | КТП 1393
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 630 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "РемЭнергоТранспорт" КТП 1660 | мрск | собственность | № 16-14-17 от 04.10.2017 | бессрочно | Аксайский район, в границах земель АО Аскайское кадастровый номер 61:02:0600010:12777 | КТП 1660
[6 empty] | трансформаторы | ТМ 250 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "Стройгарант" | мрск | аренда | № 16-17-17 от 10.11.2017 | 2027-12-31 | г.Батайск, ул. 1й Пятилетки, 75а | РП 6 КкВ (модульное здание, движемое имущество)
трансформаторы
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
2 БКТН-1 (модульное здание, движемое имущество)
[6 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "АгроСоюз Юг Руси" | мрск | аренда | № 16-16-17 от 10.11.2017 | 2022-12-31 | Аксайский район, г.Аксай, ул.Заречная, 5 | КТПН 1188
[6 empty] | трансформаторы | ТМГ 1250 кВА | 10
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 10
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
ООО "Издательский дом "Проф-пресс" | донэнерго | аренда | № 16-18-17 от 01.12.2017 | 2022-12-31 | Аксайский район, г.Аксай, ул.Заречная, 5 | БКТПН 3076
[6 empty] | трансформаторы | ТМГ 1000 кВА | 6
[6 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[6 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[6 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6
[6 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
КРИТЕРИИ отнесения объектов ЭСХ, суммарная мощность трансформаторов | [5 empty] | 25.08