## Офис ООО РЭТ
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ООО "РЭТ" | кабинет | г. Аксай, ул. Менделеева, 53, офис 22 | 8 863 322 00 07 rementrans@yandex.ru | c 8-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00 | передача электроэнергии | 25 | 15 | 1 | 0

## Телефонная связь
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
№ | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8 863 322 00 07
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 87
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 87
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0.1
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 1

## Работа с потребителями
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Работа с потребителями услуг
4.4. В отчетном периоде жалоб от потребителей в адрес ООО “РЭТ” не поступало. 4.5. Дополнительных услуги, оказываемые потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций-отсутствуют. 4.6. В ООО "РЭТ" предусмотрены и разрабатываются мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" , матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"). 4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. В отчетном периоде опросы потребителей не проводились. 4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей: - анализ потребностей и ожиданий клиентов посредством обработки обращений потребителей; - реагирование на жалобы и обращения, обеспечение «обратной связи»; - оценка степени удовлетворенности качеством услуг и обслуживания; - обеспечение информированности; - сокращение сроков обработки и выполнения необходимых мероприятий по обращениям заявителей; 4.9. Информация по обращениям потребителей.

## кол-во потребителей
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
ООО "РЭТ" за 1-е полугодие 2019 год
1.1. О количестве потребителей услуг
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Динамика изменения показателя %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
1.1 | Количество потребителей услуг сетевой организации | 1057 | 1087 | 2389 | 1871 | 2028 | 2158 | 106.4103
из них:
| ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -
| СН2 (1 - 20 кВ) | 49 | 49 | 78 | 108 | 128 | 128 | -
| НН (до 1 кВ) | 1008 | 1038 | 2311 | 1763 | 1899 | 2029 | 106.8457
из них:
| юридические лица | 49 | 49 | 78 | 108 | 129 | 143 | 110.8527
| физические лица | 1008 | 1038 | 2311 | 1763 | 1899 | 2015 | 106.1085

## Объекты ЭСХ
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
1.3. Об объектах электросетевого хозяйства
Данные по объему воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор представлены в таблице 1:
Таблица 1
ВЛЭП (по видам материалов, протяженность в км) | [5 empty] | МЕТАЛЛ | СН 1 |  | 0.035
[7 empty] | НН |  | 0
[6 empty] | Ж/БЕТОН | СН 2 |  | 5.393
[7 empty] | НН |  | 48.618
[6 empty] | ДЕРЕВО | СН 2 |  | 0
[7 empty] | НН |  | 7.16
[6 empty] | всего | СН-1 | 61.206 | 0.035
[7 empty] | СН 2 |  | 5.393
[7 empty] | НН |  | 55.778
КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) | [6 empty] | СН 2 |  | 32.81
[7 empty] | НН |  | 8.009
[6 empty] | всего |  |  | 40.819
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИЙ, км |  |  |  | ВЛЭП всего | МЕТАЛЛ | 61.206 |  |  | 102.025
Ж/БЕТОН
ДЕРЕВО
|  |  |  | КЛЭП всего |  | 40.819 |  |  | км
Данные по объему трансформаторных подстанций (ТП, КТП, БКТП, мачтовые) представлены в таблице 2:
Таблица 2
№ п/п | Наименование | Напряжение, кВ | Кол-во
1 | Подстанция | 6-10 | 53

## Уровень износа
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.2 | Уровень физического износа объектов | 58% | 55.6% | 53.2% | 52.7% | 52.1% | 0.2
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
2.3 Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде – своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов объектов электросетевого хозяйства, оптимизация нагрузки линий с целью минимизации аварийности.
2.4 Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразным для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии.
Ведется работа по замене оборудования, исчерпавшего гарантийный срок эксплуатации.
Все это позволит улучшить качество оказания услуг по передаче электрической энергии, а так же увеличить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии.

## кол-вл точек поставки ээ
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
1.2. О количестве точек поставки
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.2 | Количество точек поставки всего | 957 | 987 | 1389 | 1871 | 2158 | 115.3394
из них:
| оборудованных ПУ эл/эн | 957 | 987 | 1389 | 1871 | 2062 | 110.2084
| Вводные устройства в МКД | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
| Бесхозные объекты ЭСХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПУ с дистанционным сбором данных | 0 | 0 | 0 | 10 | 1254

## О наличии свободной мощности
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
3.1 Информация о наличии невостребованной мощности для осуществления технологического присоединения располагается на официальном сайте ООО «РЭТ»
№ п/п | Наименование ПО | Наименование РЭС | Диспетчерское наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Трансформаторы ПС* | Величина свободной мощности,
МВт
[5 empty] | наименование | установленная мощность, МВА | потребляемая мощность, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
невостребованная мощность для осуществления технологического присоединения отсутствует
3.2 Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде включают в себя оптимизацию процесса технологического присоединения, ускорение сроков процедуры технологического присоединения, совершенствование процедуры технологического присоединения посредством официального сайта.
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам, установленными в соответствии с Постановлением РСТ РО на 2019 от 28.12.2018 № 89/1, ( на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации» представлены формулы и стандартизированные тарифные ставки, которые позволяют рассчитать стоимость технологического присоединения при предоставлении заявки с вводными параметрами на технологическое присоединение специалисту компании тел. 8 863 322 00 07
Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой организации ОТСУТСТВУЕТ.

## Инф о кол-ве ТП
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма | [5 empty] | Заочная форма с использованием телефонной связи | [5 empty] | Электронная форма с использованием сети Интернет | [5 empty] | Письменная форма с использованием почтовой связи | [5 empty] | Прочее
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | [6 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | -
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | -
1.2 | осуществление технологического присоединения | 103 | 208 | 252 | 365 | 258 | 29.32% | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | -
1.4 | качество обслуживания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | -
1.6 | прочее (указать) | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | -
2 | Жалобы | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | -
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | -
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | -
2.1.2 | качество электрической энергии | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | -
2.2 | осуществление технологического присоединения | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | -
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | -
2.4 | качество обслуживания | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | -
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | -
2.6 | прочее (указать) | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | -
3 | Заявка на оказание услуг | 103 | 208 | 252 | 344 | 166 | 51.74% | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | -
3.1 | по технологическому присоединению | 103 | 208 | 252 | 344 | 166 | 51.74% | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | -
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | - | - | 0 |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | -
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | - | - | 0 |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | -
3.4 | прочее (указать) | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | -

## Инф о прекращениях подачи ээ
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | год | 2019
Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнерготранспорт» (ООО «РЭТ»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КТП1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ кВ № 804 | 0.38 | 09,00 2019.01.09 | 16,00 2019.01.09 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1047 |  |  |  |  | 1
2 | КТП 1652 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 | 0.38 | 10,00 2019.01.17 | 16,00 2019.01.17 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1
3 | КТП 1525 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 | 0.38 | 09,00 2019.01.24 | 16,00 2019.01.24 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
4 | КТП 1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 | 0.38 | 10,00 2019.01.25 | 15,00 2019.01.25 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 793 |  |  |  |  | 1
5 | КТП 1393 | ТП | ПС АС-7 ВЛ 10 кВ №706 | 10 (10.5) | 10,00 2019.01.28 | 17,00 2019.01.28 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
6 | КТП 1660 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 807 | 6 (6.3) | 09,00 2019.01.29 | 16,00 2019.01.29 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
7 | КТП 1052 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 | 6 (6.3) | 09,00 2019.01.31 | 13,00 2019.01.31 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 357 |  |  |  |  | 1
8 | КТП1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10кВ № 1513 | 0.38 | 09,00 2019.02.07 | 17,00 2019.02.07 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1301 |  |  |  |  | 1
9 | КТП 1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10кВ № 1513 | 0.38 | 08,00 2019.02.08 | 17,00 2019.02.08 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1327 |  |  |  |  | 1
10 | КТП 18 | КЛ | ПС АС-6 ВЛ 10кВ № 655 | 0.38 | 09,00 2019.02.12 | 16,00 2019.02.12 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
11 | КТП 1301 | ВЛ | ПС АС-3 ВЛ 6кВ № 305 | 6 (6.3) | 09,00 2019.02.14 | 16,00 2019.02.14 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
12 | КТП 1518 | КЛ | ПС АС-6 ВЛ 10 кВ №655 | 0.38 | 09,00 2019.02.15 | 16,00 2019.02.15 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 590 |  |  |  |  | 1
13 | КТП 1187 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 10кВ № 805 | 10 (10.5) | 09,00 2019.02.25 | 15,00 2019.02.25 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2355 |  |  |  |  | 1
14 | КТП 1218 | ВЛ | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 10 (10.5) | 09,00 2019.02.28 | 16,00 2019.02.28 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
15 | КТП1188 | КЛ | ПС АС-1 ВЛ 10 кВ №102 | 10 (10.5) | 15,00 2019.03.15 | 23,00 2019.03.15 | П | 8 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 769 |  |  |  |  | 1
16 | КТП 1476 | ТП | ПС АС-1 БТ-4 | 35 | 10,00 2019.03.19 | 12,00 2019.03.19 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
17 | ТП 3092 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6кВ № 326 | 6 (6.3) | 09,00 2019.03.27 | 14,00 2019.03.27 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 351 |  |  |  |  | 1
18 | КТП 1518 | КЛ | ПС АС-6 ВЛ 10 кВ №655 | 0.38 | 09,00 2019.03.27 | 17,00 2019.03.27 | П | 8 | КЛ | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 681 |  |  |  |  | 1
19 | КТП 1083 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1406 | 10 (10.5) | 09,00 2019.03.28 | 16,00 2019.03.28 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 995 |  |  |  |  | 1
20 | КТП 1608 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1406 | 10 (10.5) | 10,00 2019.03.29 | 17,00 2019.03.29 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 926 |  |  |  |  | 1
21 | КТП 3109 | ТП | ПС АС-2 ВЛ 6 кВ №202 | 6 (6.3) | 09,00 2019.04.01 | 16,00 2019.04.01 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
22 | КТП 1518 | КЛ | ПС АС -6 ВЛ 10 кВ № 655 | 0.38 | 09,00 2019.04.02 | 17,00 2019.04.02 | П | 8 | КЛ | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 685 |  |  |  |  | 1
23 | КТП 1518 | КЛ | ПС АС-6 ВЛ 10 кВ №655 | 0.38 | 10,00 2019.04.03 | 16,00 2019.04.03 | П | 6 | КЛ | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 513 |  |  |  |  | 1
24 | КТП 1704 | ТП | Р-4 КЛ 10кВ № 441 | 10 (10.5) | 09,00 2019.04.09 | 18,00 2019.04.09 | П | 9 | ТП | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
25 | КТП 1518 | КЛ | ПС АС-6 ВЛ 10 кВ №655 | 0.38 | 09,00 2019.04.11 | 17,00 2019.04.11 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 599 |  |  |  |  | 1
26 | КТП 3035 | ТП | ПС АС-2 ВЛ 6кВ № 205 | 6 (6.3) | 12,35 2019.04.17 | 18,45 2019.04.17 | В | 6.17 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 |  | №1 2019-07-18 | 3.4.12.5,3.4.12.2 | 4.1 | 1
27 | КТП 1083 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.38 | 08,00 2019.04.18 | 17,00 2019.04.18 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 807 |  |  |  |  | 1
28 | КТП 1608 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.38 | 09,00 2019.04.19 | 16,00 2019.04.19 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1526 |  |  |  |  | 1
29 | КТП 1052 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.38 | 09,00 2019.04.20 | 14,00 2019.04.20 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 560 |  |  |  |  | 1
30 | КТП 1051 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.38 | 09,00 2019.04.24 | 17,00 2019.04.24 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 592 |  |  |  |  | 1
31 | КТП 1826 | ТП | ПС АС-12 ВЛ 10 кВ № 1207 | 0.38 | 09,00 2019.04.25 | 16,00 2019.04.25 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
32 | КТП 1051 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.38 | 11,00 2019.04.26 | 13,00 2019.04.26 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
33 | КТП 1607 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 0.38 | 09,00 2019.04.29 | 16,00 2019.04.29 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
34 | ВЛ 6кВ | ВЛ | ПС АС-2 ВЛ 6 кВ №205 | 6 (6.3) | 09,00 2019.05.14 | 13,00 2019.05.14 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
35 | КТП 3065 | ВЛ | ПС КС-3 ВЛ 6кВ № 321 | 6 (6.3) | 09,00 2019.05.16 | 16,00 2019.05.16 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
36 | КТП 1652 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 0.38 | 09,00 2019.05.30 | 16,00 2019.05.30 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
37 | КТП 1826 | ТП | ПС АС-12 ВЛ 10 кВ №1207 | 10 (10.5) | 09,00 2019.06.13 | 14,00 2019.06.13 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
38 | КТП 1706 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 801 | 6 (6.3) | 08,00 2019.06.14 | 14,00 2019.06.14 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
39 | КТП 1525 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 09,00 2019.06.17 | 17,00 2019.06.17 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
40 | КТП 1526 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 09,00 2019.06.18 | 17,00 2019.06.18 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 395 |  |  |  |  | 1
41 | ТП 35/6 | ТП | АС-1 БТ-4 | 35 | 13,00 2019.06.20 | 16,00 2019.06.20 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
42 | КТП 1467 | ТП | АС-1 БТ-4 | 35 | 10,00 2019.07.04 | 16,00 2019.07.04 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
43 | КТП 1525 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 09,00 2019.07.11 | 16,00 2019.07.11 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 164 |  |  |  |  | 1
44 | КТП 1705 | ТП | Р-4 ВЛ 10 кВ №441 | 10 (10.5) | 10,00 2019.07.12 | 15,00 2019.07.12 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
45 | КТП 1218 | ТП | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 10 (10.5) | 14,00 2019.07.12 | 17,00 2019.07.12 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
46 | КТП 1706 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 801 | 6 (6.3) | 09,00 2019.07.15 | 16,00 2019.07.15 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
47 | КТП 1532 | ТП | ПС КС-3 яч № 27 | 6 (6.3) | 09,00 2019.07.25 | 17,00 2019.07.25 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 331 |  |  |  |  | 1
48 | КТП 1509 | ТП | ПС КС-3 яч № 42 | 6 (6.3) | 10,00 2019.07.25 | 17,00 2019.07.25 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1265 |  |  |  |  | 1
49 | КТП 1660 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 807 | 6 (6.3) | 09,00 2019.07.29 | 17,00 2019.07.29 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 395 |  |  |  |  | 1
50 | КТП 1704 | ВЛ | Р-4 ВЛ 10 кВ №441 | 10 (10.5) | 10,00 2019.07.30 | 16,00 2019.07.30 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
51 | КТП 1705 | ТП | Р-4 ВЛ 10 кВ №441 | 10 (10.5) | 11,00 2019.07.31 | 16,00 2019.07.31 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
52 | КТП 1608 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.01 | 16,00 2019.08.01 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 212 |  |  |  |  | 1
53 | КТП 1218 | ВЛ | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.02 | 16,00 2019.08.02 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
54 | КТП 1518 | ВЛ | ПС АС-6 ВЛ 10кВ № 655 | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.05 | 18,00 2019.08.05 | П | 9 | ТП | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 651 |  |  |  |  | 1
55 | КТП 1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.06 | 17,00 2019.08.06 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 736 |  |  |  |  | 1
56 | КТП 1083 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 07,00 2019.08.12 | 16,00 2019.08.12 | П | 9 | ТП | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 273 |  |  |  |  | 1
57 | КТП 1083 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 08,00 2019.08.13 | 17,00 2019.08.13 | П | 9 | ТП | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 273 |  |  |  |  | 1
58 | КТП 1083 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.09.10 | 16,00 2019.09.10 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 255 |  |  |  |  | 1
59 | КТП 3109 | ТП | ПС АС-2 ВЛ 6 кВ № 202 | 6 (6.3) | 09,00 2019.09.11 | 16,00 2019.09.11 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
60 | КТП 1313 | ТП | РП2 ф.18 | 6 (6.3) | 09,00 2019.09.12 | 18,00 2019.09.12 | П | 9 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1455 |  |  |  |  | 1
61 | КТП 1313 | ТП | РП2 ф.18 | 6 (6.3) | 09,00 2019.09.13 | 18,00 2019.09.13 | П | 9 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1455 |  |  |  |  | 1
62 | КТП 1188 | ВЛ | ПС АС-1 ВЛ 10кВ № 102 | 10 (10.5) | 10,00 2019.09.25 | 15,00 2019.09.25 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 486 |  |  |  |  | 1
63 | КТП 1083 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.09.27 | 16,00 2019.09.27 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 255 |  |  |  |  | 1
64 | КТП 3076 | ТП | ПС КС3 яч.52 | 6 (6.3) | 07,00 2019.09.28 | 15,00 2019.09.28 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5586 |  |  |  |  | 1
65 | КТП 1702 | ВЛ | ПС АС -14 ВЛ 10кВ № 448 | 10 (10.5) | 09,00 2019.09.30 | 16,00 2019.09.30 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1
66 | КТП 1509 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 6 (6.3) | 09,00 2019.10.03 | 16,00 2019.10.03 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1561 |  |  |  |  | 1
67 | КТП 1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 10,00 2019.10.07 | 16,00 2019.10.07 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
68 | КТП 1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 10,00 2019.10.08 | 16,00 2019.10.08 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
69 | КТП 3073 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6кВ яч42, яч27 | 6 (6.3) | 09,00 2019.10.09 | 16,00 2019.10.09 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 728 |  |  |  |  | 1
70 | КТП 1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 10,00 2019.10.09 | 15,00 2019.10.09 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
71 | КТП 3092 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6кВ № 326 | 6 (6.3) | 09,00 2019.10.10 | 16,00 2019.10.10 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 591 |  |  |  |  | 1
72 | КТП 3078 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6кВ №348 | 6 (6.3) | 09,00 2019.10.11 | 16,00 2019.10.11 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 792 |  |  |  |  | 1
73 | КТП 1518 | ВЛ | ПС АС-6 ВЛ 10 кВ №655 | 10 (10.5) | 08,00 2019.10.14 | 18,00 2019.10.14 | П | 10 | ТП | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 878 |  |  |  |  | 1
74 | КТП 1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 09,00 2019.10.15 | 13,00 2019.10.15 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
75 | КТП 1051 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.10.18 | 17,00 2019.10.18 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 348 |  |  |  |  | 1
76 | КТП 1826 | ВЛ | ПС АС-12 ВЛ 10 кВ № 1207 | 10 (10.5) | 10,00 2019.10.18 | 17,00 2019.10.18 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
77 | КТП 1051 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 10,00 2019.10.21 | 17,00 2019.10.21 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 304 |  |  |  |  | 1
78 | КТП 1525 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 09,00 2019.10.22 | 17,00 2019.10.22 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
79 | КТП 1083 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 08,00 2019.10.23 | 16,00 2019.10.23 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 493 |  |  |  |  | 1
80 | КТП 1652 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 11,00 2019.10.23 | 16,00 2019.10.23 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
81 | КТП 1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 09,00 2019.10.24 | 16,00 2019.10.24 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 933 |  |  |  |  | 1
82 | КТП 1608 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.10.25 | 16,00 2019.10.25 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 292 |  |  |  |  | 1
83 | КТП 1218 | ВЛ | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 6 (6.3) | 10,00 2019.10.28 | 17,00 2019.10.28 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
84 | КТП 1218 | ВЛ | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 6 (6.3) | 10,00 2019.10.29 | 14,00 2019.10.29 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
85 | КТП 1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 10,00 2019.10.29 | 17,00 2019.10.29 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 460 |  |  |  |  | 1
86 | КТП 1218 | ВЛ | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 6 (6.3) | 09,00 2019.10.30 | 16,00 2019.10.30 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
87 | КТП 1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 09,00 2019.10.31 | 15,00 2019.10.31 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1
88 | КТП 1051 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.01 | 16,00 2019.11.01 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 464 |  |  |  |  | 1
89 | КТП 1703 | ВЛ | ПС АС-12 ВЛ 10 кВ № 1207 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.05 | 17,00 2019.11.05 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 342 |  |  |  |  | 1
90 | КТП 1348 | ТП | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.07 | 15,00 2019.11.07 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 969 |  |  |  |  | 1
91 | КТП 0127 | ТП | БТ-3, ВЛ 6кВ № 343 | 6 (6.3) | 09,00 2019.11.08 | 16,00 2019.11.08 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 583 |  |  |  |  | 1
92 | КТП 3065 | ТП | ПС КС-3 ВЛ 6 кВ № 321 | 6 (6.3) | 09,00 2019.11.11 | 16,00 2019.11.11 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 423 |  |  |  |  | 1
93 | КТП 3130 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6кВ № 325 | 6 (6.3) | 09,00 2019.11.12 | 16,00 2019.11.12 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
94 | КТП 1187 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6кВ №805 | 6 (6.3) | 10,00 2019.11.13 | 16,00 2019.11.13 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1174 |  |  |  |  | 1
95 | КТП 1348 | ТП | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.14 | 17,00 2019.11.14 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 978 |  |  |  |  | 1
96 | КТП 1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.15 | 16,00 2019.11.15 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 952 |  |  |  |  | 1
97 | КТП 1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 10,00 2019.11.20 | 16,00 2019.11.20 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 816 |  |  |  |  | 1
98 | КТП 1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 10 (10.5) | 10,00 2019.11.25 | 15,00 2019.11.25 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 754 |  |  |  |  | 1
99 | КТП 1052 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.26 | 16,00 2019.11.26 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 335 |  |  |  |  | 1
100 | КТП 1518 | КЛ | ПС АС-6 ВЛ 10кВ № 655 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.27 | 18,00 2019.11.27 | П | 9 | КЛ | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 805 |  |  |  |  | 1
101 | КТП 1525 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.28 | 15,00 2019.11.28 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
102 | КТП 1643 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 08,00 2019.11.29 | 17,00 2019.11.29 | П | 9 | ТП | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1
103 | КТП 1526 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 10 (10.5) | 10,00 2019.12.09 | 14,00 2019.12.09 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 511 |  |  |  |  | 1
104 | КТП 1083 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.12.10 | 13,00 2019.12.10 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 549 |  |  |  |  | 1
105 | КТП 1608 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 (10.5) | 14,00 2019.12.10 | 17,00 2019.12.10 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 642 |  |  |  |  | 1
106 | КТП 1052 | ТП | ПС АС-12 ВЛ 10 кВ № 1207 | 10 (10.5) | 10,00 2019.12.11 | 14,00 2019.12.11 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 653 |  |  |  |  | 1
107 | КТП 3078 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6 кВ ф.25 | 6 (6.3) | 10,00 2019.12.12 | 14,00 2019.12.12 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 406 |  |  |  |  | 1
108 | КТП 3065 | ТП | ПС КС-3 ВЛ 6 кВ № 321 | 6 (6.3) | 09,00 2019.12.23 | 16,00 2019.12.23 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 352 |  |  |  |  | 1
109 | КТП 1218 | ТП | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 10 (10.5) | 10,00 2019.12.24 | 16,00 2019.12.24 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
110 | КТП 3078 | КЛ | ПС КС-3 КЛ 6кВ № 348 | 6 (6.3) | 08,00 2019.12.25 | 18,00 2019.12.25 | П | 10 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1016 |  |  |  |  | 1
111 | КТП 1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 10 (10.5) | 09,00 2019.12.26 | 16,00 2019.12.26 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 894 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь