## 2018
Сведения о балансе электрической энергии и мощности в 2018 году
ООО "РЭТ" | [16 empty] | тыс. кВт•ч
Наименование показателя | Январь | Февраль | Март | I квартал | Апрель | Май | Июнь | II квартал | Июль | Август | Сентябрь | III квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | VI квартал | Год
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 3119.916 | 3026.289 | 2995.892 | 9142.097 | 2708.354 | 2731.671 | 2535.388 | 7975.413 | 2628.561 | 2734.574 | 2665.869 | 8029.004 | 2663.202 | 3006.802 | 3216.358 | 8886.362 | 34032.876
- филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 1759.043 | 1550.559 | 1586.171 | 4895.773 | 1473.747 | 1367.823 | 1305.181 | 4146.751 | 1303.325 | 1380.343 | 1442.941 | 4126.609 | 1432.368 | 1713.283 | 1772.744 | 4918.395 | 18087.528
-АО "Донэнерго" | 1360.873 | 1475.73 | 1409.721 | 4246.324 | 1234.607 | 1363.848 | 1230.207 | 3828.662 | 1325.236 | 1354.231 | 1222.928 | 3902.395 | 1230.834 | 1293.519 | 1443.614 | 3967.967 | 15945.348
Поступление в сеть из других сетевых организаций по уровням напряжения, в том числе: | 3119.916 | 3026.289 | 2995.892 | 9142.097 | 2708.354 | 2731.671 | 2535.388 | 7975.413 | 2628.561 | 2734.574 | 2665.869 | 8029.004 | 2663.202 | 3006.802 | 3216.358 | 8886.362 | 34032.876
ВН |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
СН1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
СН2 | 3119.916 | 3026.289 | 2995.892 | 9142.097 | 2708.354 | 2731.671 | 2535.388 | 7975.413 | 2628.561 | 2734.574 | 2665.869 | 8029.004 | 2663.202 | 3006.802 | 3216.358 | 8886.362 | 34032.876
НН |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Потери, в том числе: | 150.0095 | 145.5078 | 144.0462 | 439.5635 | 130.2211 | 131.3422 | 121.9046 | 383.4678 | 126.3845 | 131.4817 | 128.1783 | 386.0446 | 128.0501 | 144.5708 | 154.6465 | 427.2674 | 1636.3433
- относимые на собственное потребление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плановые потери 4,81% | 150.0095 | 145.5078 | 144.0462 | 439.5635 | 130.2211 | 131.3422 | 121.9046 | 383.4678 | 126.3845 | 131.4817 | 128.1783 | 386.0446 | 128.0501 | 144.5708 | 154.6465 | 427.2674 | 1636.3433
Отпуск из сети, в том числе: | 2969.9065 | 2880.7812 | 2851.8458 | 8702.5335 | 2578.1329 | 2600.3288 | 2413.4834 | 7591.9452 | 2502.1765 | 2603.0923 | 2537.6907 | 7642.9594 | 2535.1519 | 2862.2312 | 3061.7115 | 8459.0946 | 32396.5327
Фактические затраты на покупку потерь в собственных сетях (руб.)
Период | Январь | Февраль | Март | I квартал | Апрель | Май | Июнь | II квартал | Июль | Август | Сентябрь | III квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | VI квартал | Год
Средняя цена | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981
Нормативные потери в 2018 году
Наименование организации | Отпуск электроэнерги в сеть, тыс. кВт*ч |  | Норматив технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям на 2018 год, % от отпуска электроэнергии в сеть |  |  |  | Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь
ООО "РЭТ" | 34032.876 |  | 1636.3433 |  | 4.808% |  | Постановление РСТ РО от 28.12.2017 № 86/1
[5 empty] | СН2 - 3,37 | НН - 7,27
Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях
№ п/п | Мероприятие | [5 empty] | Источник финансирования
Эксплуатация, модернизация, организация систем учета электроэнергии
1 | Метрологическая поверка | [5 empty] | НВВ
2 | Плановая замена по истечении МПИ | [5 empty] | НВВ
3 | Замена средств учета с повышением класса точности | [5 empty] | НВВ
4 | Организация систем учета на ГБП | [5 empty] | НВВ
Организационные мероприятия
5 | Организация равномерного снятия показаний приборов учета | [5 empty] | себестоимость
6 | Замена потребителем приборов учета в результате выдачи предписаний | [5 empty] | себестоимость
7 | Выявление и взыскание бездоговорного потребления | [5 empty] | себестоимость
8 | Выявление и включение в объем услуги безучетного потребления | [5 empty] | себестоимость
Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии или повлекшие снижение потерь в результате замены электросетевого оборудования
9 | Ремонт и модернизация ячеек, замена СИП | [5 empty] | НВВ

## 2019
Сведения о балансе электрической энергии и мощности в 2019 году
ООО "РЭТ" | [16 empty] | тыс. кВт•ч
Наименование показателя | Январь | Февраль | Март | I квартал | Апрель | Май | Июнь | II квартал | Июль | Август | Сентябрь | III квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | VI квартал | Год
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 3263.562 | 2892.283 | 3008.278 | 9164.123 | 2827.524 | 2697.716 | 2678.891 | 8204.131 | 2749.021 | 2817.024 | 2888.57 | 8454.615 | 2877.282 | 3172.206 | 3254.134 | 9303.622 | 35126.491
- филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 1766.278 | 1550.218 | 1583.793 | 4900.289 | 1473.011 | 1365.608 | 1300.859 | 4139.478 | 1301.889 | 1379.071 | 1437.515 | 4118.475 | 1440.521 | 1715.468 | 1785.059 | 4941.048 | 18099.29
-АО "Донэнерго" | 1497.284 | 1342.065 | 1424.485 | 4263.834 | 1354.513 | 1332.108 | 1378.032 | 4064.653 | 1447.132 | 1437.953 | 1451.055 | 4336.14 | 1436.761 | 1456.738 | 1469.075 | 4362.574 | 17027.201
Поступление в сеть из других сетевых организаций по уровням напряжения, в том числе: | 3263.562 | 2892.283 | 3008.278 | 9164.123 | 2827.524 | 2697.716 | 2678.891 | 8204.131 | 2749.021 | 2817.024 | 2888.57 | 8454.615 | 2877.282 | 3172.206 | 3254.134 | 9303.622 | 35126.491
ВН |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
СН1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
СН2 | 3263.562 | 2892.283 | 3008.278 | 9164.123 | 2827.524 | 2697.716 | 2678.891 | 8204.131 | 2749.021 | 2817.024 | 2888.57 | 8454.615 | 2877.282 | 3172.206 | 3254.134 | 9303.622 | 35126.491
НН |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Потери, в том числе: | 156.9161 | 139.0646 | 144.6418 | 440.6225 | 135.9509 | 129.7096 | 128.8044 | 394.4649 | 132.1764 | 135.446 | 138.8861 | 406.5085 | 138.3433 | 152.5236 | 156.4628 | 447.3298 | 1688.9257
- относимые на собственное потребление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плановые потери 4,81% | 156.9161 | 139.0646 | 144.6418 | 440.6225 | 135.9509 | 129.7096 | 128.8044 | 394.4649 | 132.1764 | 135.446 | 138.8861 | 406.5085 | 138.3433 | 152.5236 | 156.4628 | 447.3298 | 1688.9257
Отпуск из сети, в том числе: | 3106.6459 | 2753.2184 | 2863.6362 | 8723.5005 | 2691.5731 | 2568.0064 | 2550.0866 | 7809.6661 | 2616.8446 | 2681.578 | 2749.6839 | 8048.1065 | 2738.9387 | 3019.6824 | 3097.6712 | 8856.2922 | 33437.5653
Прогнозные затраты на покупку потерь в собственных сетях (руб.)
Период | Январь | Февраль | Март | I квартал | Апрель | Май | Июнь | II квартал | Июль | Август | Сентябрь | III квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | VI квартал | Год
Средняя цена | 2.9101 | 2.9101 | 2.9101 | 2.9101 | 2.9101 | 2.9101 | 2.9101 | 2.9101 | 2.9101 | 2.9101 | 2.9101 | 2.9101 | 2.9101 | 2.9101 | 2.9101 | 2.9101 | 2.9101
Нормативные потери в 2019 году
Наименование организации | Отпуск электроэнерги в сеть, тыс. кВт*ч |  | Норматив технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям на 2018 год, % от отпуска электроэнергии в сеть |  |  |  | Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь
ООО "РЭТ" | 35126.491 |  | 1688.9257 |  | 4.808% |  | Постановление РСТ РО от 28.12.2017 № 86/1
[5 empty] | СН2 - 3,37 | НН - 7,27
Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях
№ п/п | Мероприятие | [5 empty] | Источник финансирования
Эксплуатация, модернизация, организация систем учета электроэнергии
1 | Метрологическая поверка | [5 empty] | НВВ
2 | Плановая замена по истечении МПИ | [5 empty] | НВВ
3 | Замена средств учета с повышением класса точности | [5 empty] | НВВ
4 | Организация систем учета на ГБП | [5 empty] | НВВ
Организационные мероприятия
5 | Организация равномерного снятия показаний приборов учета | [5 empty] | себестоимость
6 | Замена потребителем приборов учета в результате выдачи предписаний | [5 empty] | себестоимость
7 | Выявление и взыскание бездоговорного потребления | [5 empty] | себестоимость
8 | Выявление и включение в объем услуги безучетного потребления | [5 empty] | себестоимость
Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии или повлекшие снижение потерь в результате замены электросетевого оборудования
9 | Ремонт и модернизация ячеек, замена СИП | [5 empty] | НВВ

## 2020
Сведения о балансе электрической энергии и мощности в 2020 году
ООО "РЭТ" | [16 empty] | тыс. кВт•ч
Наименование показателя | Январь | Февраль | Март | I квартал | Апрель | Май | Июнь | II квартал | Июль | Август | Сентябрь | III квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | VI квартал | Год
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 5842.221 | 5487.15 | 5523.966 | 16853.337 | 5241.397 | 5173.457 | 5198.987 | 15613.841 | 5305.533 | 5433.122 | 5360.386 | 16099.041 | 5467.409 | 5634.858 | 6358.728 | 17460.995 | 66027.214
- филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 3206.027 | 3058.296 | 3102.068 | 9366.391 | 2918.284 | 2970.962 | 3031.275 | 8920.521 | 3158.601 | 3224.615 | 3075.438 | 9458.654 | 3173.914 | 3113.904 | 3719.914 | 10007.732 | 37753.298
-АО "Донэнерго" | 2636.194 | 2428.854 | 2421.898 | 7486.946 | 2323.113 | 2202.495 | 2167.712 | 6693.32 | 2146.932 | 2208.507 | 2284.948 | 6640.387 | 2293.495 | 2520.954 | 2638.814 | 7453.263 | 28273.916
Поступление в сеть из других сетевых организаций по уровням напряжения, в том числе: | 5842.221 | 5487.15 | 5523.966 | 16853.337 | 5241.397 | 5173.457 | 5198.987 | 15613.841 | 5305.533 | 5433.122 | 5360.386 | 16099.041 | 5467.409 | 5634.858 | 6358.728 | 17460.995 | 66027.214
ВН |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
СН1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
СН2 | 5842.221 | 5487.15 | 5523.966 | 16853.337 | 5241.397 | 5173.457 | 5198.987 | 15613.841 | 5305.533 | 5433.122 | 5360.386 | 16099.041 | 5467.409 | 5634.858 | 6358.728 | 17460.995 | 66027.214
НН |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Потери, в том числе: | 280.9 | 263.8 | 265.6 | 810.3 | 252 | 248.7 | 250 | 750.7 | 255.1 | 261.2 | 257.7 | 774 | 262.9 | 270.9 | 305.7 | 839.5 | 3174.5
- относимые на собственное потребление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плановые потери 4,81% | 280.9 | 263.8 | 265.6 | 810.3 | 252 | 248.7 | 250 | 750.7 | 255.1 | 261.2 | 257.7 | 774 | 262.9 | 270.9 | 305.7 | 839.5 | 3174.5
Отпуск из сети, в том числе: | 5561.321 | 5223.35 | 5258.366 | 16043.037 | 4989.397 | 4924.757 | 4948.987 | 14863.141 | 5050.433 | 5171.922 | 5102.686 | 15325.041 | 5204.509 | 5363.958 | 6053.028 | 16621.495 | 62852.714
Прогнозные затраты на покупку потерь в собственных сетях (руб.)
Период | Январь | Февраль | Март | I квартал | Апрель | Май | Июнь | II квартал | Июль | Август | Сентябрь | III квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | VI квартал | Год
Средняя цена | 3.1826 | 3.1826 | 3.1826 | 3.1826 | 3.1826 | 3.1826 | 3.1826 | 3.1826 | 3.1826 | 3.1826 | 3.1826 | 3.1826 | 3.1826 | 3.1826 | 3.1826 | 3.1826 | 3.1826 | 0.11775
3.3003
Нормативные потери в 2020 году
Наименование организации | Отпуск электроэнерги в сеть, тыс. кВт*ч |  | Норматив технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям на 2018 год, % от отпуска электроэнергии в сеть |  |  |  | Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь
ООО "РЭТ" | 66027.214 |  | 3174.5 |  | 4.808% |  | Постановление РСТ РО от 28.12.2017 № 86/1
[5 empty] | СН2 - 3,37 | НН - 7,27
Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях
№ п/п | Мероприятие | [5 empty] | Источник финансирования
Эксплуатация, модернизация, организация систем учета электроэнергии
1 | Метрологическая поверка | [5 empty] | НВВ
2 | Плановая замена по истечении МПИ | [5 empty] | НВВ
3 | Замена средств учета с повышением класса точности | [5 empty] | НВВ
4 | Организация систем учета на ГБП | [5 empty] | НВВ
Организационные мероприятия
5 | Организация равномерного снятия показаний приборов учета | [5 empty] | себестоимость
6 | Замена потребителем приборов учета в результате выдачи предписаний | [5 empty] | себестоимость
7 | Выявление и взыскание бездоговорного потребления | [5 empty] | себестоимость
8 | Выявление и включение в объем услуги безучетного потребления | [5 empty] | себестоимость
Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии или повлекшие снижение потерь в результате замены электросетевого оборудования
9 | Ремонт и модернизация ячеек, замена СИП | [5 empty] | НВВ

## 2021
Сведения о балансе электрической энергии и мощности в 2021 году
ООО "РЭТ" | [16 empty] | тыс. кВт•ч
Наименование показателя | Январь | Февраль | Март | I квартал | Апрель | Май | Июнь | II квартал | Июль | Август | Сентябрь | III квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | VI квартал | Год
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 5842.221 | 5487.15 | 5523.966 | 16853.337 | 5241.397 | 5173.457 | 5198.987 | 15613.841 | 5305.533 | 5433.122 | 5360.386 | 16099.041 | 5467.409 | 5634.858 | 6358.728 | 17460.995 | 66027.214
- филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 3206.027 | 3058.296 | 3102.068 | 9366.391 | 2918.284 | 2970.962 | 3031.275 | 8920.521 | 3158.601 | 3224.615 | 3075.438 | 9458.654 | 3173.914 | 3113.904 | 3719.914 | 10007.732 | 37753.298
-АО "Донэнерго" | 2636.194 | 2428.854 | 2421.898 | 7486.946 | 2323.113 | 2202.495 | 2167.712 | 6693.32 | 2146.932 | 2208.507 | 2284.948 | 6640.387 | 2293.495 | 2520.954 | 2638.814 | 7453.263 | 28273.916
Поступление в сеть из других сетевых организаций по уровням напряжения, в том числе: | 5842.221 | 5487.15 | 5523.966 | 16853.337 | 5241.397 | 5173.457 | 5198.987 | 15613.841 | 5305.533 | 5433.122 | 5360.386 | 16099.041 | 5467.409 | 5634.858 | 6358.728 | 17460.995 | 66027.214
ВН |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
СН1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
СН2 | 5842.221 | 5487.15 | 5523.966 | 16853.337 | 5241.397 | 5173.457 | 5198.987 | 15613.841 | 5305.533 | 5433.122 | 5360.386 | 16099.041 | 5467.409 | 5634.858 | 6358.728 | 17460.995 | 66027.214
НН |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Потери, в том числе: | 280.9 | 263.8 | 265.6 | 810.3 | 252 | 248.7 | 250 | 750.7 | 255.1 | 261.2 | 257.7 | 774 | 262.9 | 270.9 | 305.7 | 839.5 | 3174.5
- относимые на собственное потребление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плановые потери 4,81% | 280.9 | 263.8 | 265.6 | 810.3 | 252 | 248.7 | 250 | 750.7 | 255.1 | 261.2 | 257.7 | 774 | 262.9 | 270.9 | 305.7 | 839.5 | 3174.5
Отпуск из сети, в том числе: | 5561.321 | 5223.35 | 5258.366 | 16043.037 | 4989.397 | 4924.757 | 4948.987 | 14863.141 | 5050.433 | 5171.922 | 5102.686 | 15325.041 | 5204.509 | 5363.958 | 6053.028 | 16621.495 | 62852.714
Прогнозные затраты на покупку потерь в собственных сетях (руб.)
Период | Январь | Февраль | Март | I квартал | Апрель | Май | Июнь | II квартал | Июль | Август | Сентябрь | III квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | VI квартал | Год
Средняя цена | 3.3003 | 3.3003 | 3.3003 | 3.3003 | 3.3003 | 3.3003 | 3.3003 | 3.3003 | 3.3003 | 3.3003 | 3.3003 | 3.3003 | 3.3003 | 3.3003 | 3.3003 | 3.3003 | 3.3003
Нормативные потери в 2021 году
Наименование организации | Отпуск электроэнерги в сеть, тыс. кВт*ч |  | Норматив технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям на 2018 год, % от отпуска электроэнергии в сеть |  |  |  | Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь
ООО "РЭТ" | 66027.214 |  | 3174.5 |  | 4.808% |  | Постановление РСТ РО от 28.12.2017 № 86/1
[5 empty] | СН2 - 3,37 | НН - 7,27
Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях
№ п/п | Мероприятие | [5 empty] | Источник финансирования
Эксплуатация, модернизация, организация систем учета электроэнергии
1 | Метрологическая поверка | [5 empty] | НВВ
2 | Плановая замена по истечении МПИ | [5 empty] | НВВ
3 | Замена средств учета с повышением класса точности | [5 empty] | НВВ
4 | Организация систем учета на ГБП | [5 empty] | НВВ
Организационные мероприятия
5 | Организация равномерного снятия показаний приборов учета | [5 empty] | себестоимость
6 | Замена потребителем приборов учета в результате выдачи предписаний | [5 empty] | себестоимость
7 | Выявление и взыскание бездоговорного потребления | [5 empty] | себестоимость
8 | Выявление и включение в объем услуги безучетного потребления | [5 empty] | себестоимость
Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии или повлекшие снижение потерь в результате замены электросетевого оборудования
9 | Ремонт и модернизация ячеек, замена СИП | [5 empty] | НВВ