## Лист1
Замеры токов и напряжений в начале и конце линий 0,4 кВ 15 декабря 2021 г.
№ п/п название ПС | Наименивание линии 0,4 кВ | Токи на вводе |  |  |  | Напряжение в конце линии 0,38 кВ, В |  |  | Мощность декабрь
линии в ТП, А
|  | Ia | I в | Ic | In | Ua | Uв | Uc | P, кВт
ПС АС-8 ВЛ 6кВ №805 ТП1187 п. Реконструктор | ф1 Донагропромсервис | 170 | 120 | 151 | 13 | 400 | 398 | 397 | 91.1701
| ф2 Ростполимерпром | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 398 | 397 | 0
| ф3 МТС | 13 | 13 | 12 | 1 | 400 | 398 | 397 | 7.8559
| ф4 Вымпелком | 8 | 8 | 9 | 0 | 400 | 398 | 397 | 5.1684
| На вводе в РУ-0,4 кВ | 191 | 141 | 172 | 14 | 400 | 398 | 397 | 104.1944
ПС АС-3 ВЛ 6кВ №305 ТП1301 г. Аксай, ул. Объездная | ф1 Созидатель | 25 | 45 | 17 | 0.2 | 403 | 400 | 405 | 18.1816
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 25 | 45 | 17 | 0.2 | 403 | 400 | 405 | 18.1816
ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 ТП1348 г. Аксай | ф1 Надежда ИВА | 300 | 289 | 305 | 22 | 406 | 406 | 409 | 188.8423
| ф2 Надежда ИВА | 90 | 86 | 105 | 15 | 406 | 406 | 409 | 59.3565
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 390 | 375 | 410 | 37 | 400 | 400 | 400 | 248.1988
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, КТПН1532 г. Аксай, ул. Менделеева 53 а | ф1 Садовая 16 | 65 | 50 | 75 | 12 | 400 | 400 | 400 | 39.444
| ф2 Садовая 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0
| ф3 Авантаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 65 | 50 | 75 | 12 | 400 | 400 | 400 | 39.444
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3078 г. Аксай, ул. Ленина, 40 | ф1 ТБМ | 100 | 101 | 95 | 3 | 410 | 410 | 410 | 62.9858
| ф2 Саланг | 35 | 42 | 35 | 2 | 410 | 410 | 410 | 23.8325
| ф4 Химик | 84 | 85 | 76 | 10 | 410 | 410 | 410 | 52.1336
| ф4 Экоцентр | 101 | 102 | 94 | 4 | 410 | 410 | 410 | 63.1986
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 320 | 330 | 300 | 19 | 400 | 400 | 401 | 202.1505
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3073 г. Аксай, ул. Садовая, 31 | ф1 Сигма | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0
| ф2 Сигма | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0
| ф3 Феникс | 84 | 94 | 75 | 7 | 400 | 400 | 400 | 52.5228
| ф4 Феникс | 65 | 80 | 45 | 8 | 400 | 400 | 400 | 39.444
| ф5 Аренда | 21 | 22 | 35 | 3 | 400 | 400 | 400 | 16.1928
| ф6 Аренда | 20 | 17 | 25 | 1 | 400 | 400 | 400 | 12.8712
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 190 | 213 | 180 | 19 | 400 | 400 | 400 | 121.0308
ООО "ЭлисФэшнРус"КТП 1313 г. Ростов-на-Дону, пл. К.Маркса | РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т1 | 397 | 392 | 405 | 10 | 391 | 391 | 390 | 242.0907
| ТП 310 КЛ-6 кВ № 111 | 495 | 498 | 496 | 10 | 391 | 391 | 390 | 301.9037
ПС АС-2 ВЛ 202 №311 ТП 3109 г. Аксай, Советская, 57 | Комкина | 10 | 9 | 9 | 2 | 394 | 393 | 394 | 5.7208
ПС Ас -2 ВЛ 6кВ Л-205 №35 КТП 3035, г.ю Аксай, ул. Гулаева | ф.Стройсити | 5 | 4 | 5 | 0 | 389 | 392 | 395 | 2.8483
ПС КС -3 Л 326, Л-101, Л348 ф.19 ТП 3092, г. Аксай, ул. Вартанова | фИдеал | 190 | 175 | 174 | 2 | 406 | 406 | 409 | 113.8546
АС -8 ВЛ №804, ТП 1607,п. Российский | ООО"АКП" | 115 | 130 | 97 | 26 | 400 | 400 | 400 | 70.9992
АС -8 ВЛ 804 ТП 1652, п. Российский |  | 133 | 116 | 103 | 20 | 386 | 392 | 384 | 70.7612
АС-5 ВЛ 10кВ №501 ТП 1218 х. Алитуб | Тихий Дон | 31 | 21 | 31 | 2.5 | 409 | 406 | 407 | 17.5467
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1083 | Витязь | 265 | 244 | 318 | 80 | 392 | 395 | 389 | 168.2515
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1608 |  | 354 | 353 | 328 | 47 | 406 | 405 | 406 | 217.9099
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1051 | Заря | 354 | 420 | 366 | 27 | 390 | 390 | 391 | 230.9446
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1052 |  | 532 | 459 | 565 | 26 | 386 | 386 | 388 | 312.2581
ПС Р4 ВЛ-441 ТП1602 х. Камышеваха | КП" Изумрудный" | 80 | 65 | 70 | 2 | 411 | 412 | 413 | 45.973
ПС Р4 ВЛ441 КТП1643 х. Камышеваха, | КП" Изумрудный" | 204 | 196 | 254 | 10 | 408 | 405 | 405 | 137.807
ПС Р4 ВЛ441 КТП1704, х. Камышеваха | КП" Изумрудный" | 200 | 150 | 100 | 22 | 416 | 415 | 410 | 96.6119
ПС Р4 ВЛ441 КТП 1705 х. Камышеваха | КП" Изумрудный" | 328 | 381 | 428 | 29 | 410 | 415 | 412 | 243.3191
|  | 812 | 792 | 852 | 63 | 411.25 | 411.75 | 410 | 523.8869
ПС АС 12 ВЛ 1207 КТП 1703 п. Щепкин | НП СЗУЗП "Щепкин" | 80 | 105 | 95 | 24 | 393 | 393 | 393 | 57.1108
ПС АС 12 ВЛ 1207 КТП 1702,п. Щепкин | НП СЗУЗП "Щепкин" | 65 | 58 | 68 | 8 | 373 | 375 | 370 | 36.9421
| на вводе | 145 | 163 | 163 | 32 | 383 | 384 | 381.5 | 93.5832
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 5 г. Аксай, ул. Ленина, 1 | Кыр Бурхан | 427 | 436 | 435 | 5 | 400 | 400 | 400 | 269.4648
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 6 г. Аксай, ул. Ленина, 1 |  | 320 | 319 | 322 | 0 | 400 | 400 | 400 | 199.5036
ПС Ас 7 ВЛ 10 кВ № 706 КТП 1393 п. Степной | Слепакова Н.Б. | 32 | 5 | 7 | 2 | 386 | 388 | 390 | 8.8604
БТ-3 КЛ 6кВ № 333,341 РП 6кВ г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки 75а | ООО "Стройгарант" | 570 | 554 | 580 | 9 | 400 | 401 | 401 | 354.34
|  | 340 | 325 | 314 | 10 | 400 | 401 | 401 | 203.5791
ПС АС-1 ВЛ 10 кВ № 102 КТП 1188 г. Аксай, ул. Заречная | ООО "Юг Руси" | 376 | 350 | 344 | 12 | 400 | 400 | 400 | 222.132
ПС АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 КТП 1826 п. Щепкин | ООО "Щепкин Союз" | 460 | 303 | 343 | 20 | 389 | 392 | 393 | 224.6308
ПС КС-3 ВЛ 6кВ № 321 КТП 3065 г. Аксай, ул. Западная, 33 | ПАО "ВТБ" _ ООО "РЭТ" | 230 | 250 | 256 | 9 | 406 | 407 | 407 | 155.3402
ВЛ 35кВ ПС 110/35/10 АС-1 - ПС 35/6 БТ-4 М-4 ДОН | АО "ДонТГМ" | 1 | 1 | 1 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 9.342
ПС К-4 ВЛ 6 кВ Л-446, РП-18, ВЛ 6кВ Л2 , г. Каменск-Шахтинский | ИП Климов И.П. | 52 | 48 | 40 | 10 | 400 | 400 | 400 | 29.064
ПС АС-8 ВЛ 6кВ 801 КТП 1706, п. Реконструктор | Шутов | 23 | 29 | 25 | 5 | 430 | 429 | 429 | 17.1574
ПС БТ1 ВЛ-6кВ Л-2Ф-19 КТП 0365 г. Батайск, М.Горького 374 | ИП Куцый п.н. БЕТОННЫЙ УЗЕЛ | 98 | 101 | 105 | 4 | 400 | 400 | 400 | 63.1104
ПС 35/10 кВ АС-14 ВЛ 10кВ №1407 оп.10 КТП 1882 п. Рассвет | ИП Розин | 250 | 248 | 252 | 0 | 390 | 390 | 390 | 151.8075
ПС 35/10 кВ АС-14 ВЛ 10кВ №1407 оп.9 КТП 1885 п. Рассвет | ИП Розина | 250 | 249 | 251 | 0 | 390 | 390 | 390 | 151.8075
ПС 110/6 кВ КС-3 яч.26 КТП 03114 г. Аксай, ул. Ленина, 40 | ООО "Саланг" | 15 | 17 | 18 | 3 | 385 | 386 | 385 | 9.9994
ПС 110/6 БТ-3 яч.343 ВЛ6 кВ Л-3 ф.5 КТП 0127 , г. Батайск, Самарский проезд, 5 | ИП Невзгода | 235 | 245 | 218 | 10 | 390 | 390 | 390 | 141.2822
ПС 110/6 кВ БТ-1 яч.112, яч.146 РП-8 4БКТП-0355, г. Батайск, УК "Северная звезда" | ООО "Батайск-Центр" | 254 | 230 | 247 | 8 | 390 | 390 | 390 | 147.9617
ПС 110/10 кВ АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 КТП 1743, п. Щепкин | Слепакова Т.В. | 304 | 263 | 335 | 27 | 390 | 390 | 394 | 183.198
ПС 110/35/10 АС-1 ВЛ-10кВ №102 КТП 1661, п. Ольгинская, ул. Левобережная, 6 | СТ "Южтехмонтаж" | 165 | 180 | 204 | 29 | 380 | 380 | 380 | 108.2738
БТ-1 Л-141/1, Л-146 ТП 165; КТП 0289, г. Батайск, ТЦ "Оранжерея" | ИП Клименко Л.Н. "Оранжерея" | 407 | 400 | 394 | 5 | 390 | 390 | 390 | 243.0944
ПС 110/6 кВ ГТП-3 Л 343 КТП 4030, г. Новочеркасск, ул. Спортивная, 23 | ООО фирма "Снежинка" | 115 | 124 | 121 | 2 | 400 | 398 | 400 | 74.6114
ПСКС-3 ТП 03101 2х630 кВА г. Аксай, ул. Мира 2а | ЖСК "Донские зори" | 370 | 387 | 402 | 15 | 400 | 400 | 400 | 240.6084
ПС 110/6 КС-3 ВЛ 6кВ №325 КТП 03123 400кВА г. Ростов-на-Дону, ул. Аксайская, 6 | СНТ "Алмаз" | 108 | 136 | 240 | 26 | 395 | 396 | 398 | 99.5573
ПС110/35/10 АС-11 ВЛ 10кВ № 1109 КТП 1742 400кВА ст. Грушевская, Новочерокасское шоссе, 1 | ИП Джумаков | 58 | 56 | 49 | 9 | 400 | 400 | 400 | 33.8388
ПС35/6 АС-3 ВЛ 6кВ № 305 КТП 100 кВА № 1382 г. Аксай, ул. Объездная, 3 | ГК "Автомобилист" | 23 | 35 | 38 | 4 | 390 | 390 | 390 | 19.4314
ПС 110/35/6 НЗПМ Л-3 6кВ КТП 400кВА № 01055 г. Новочеркасск, Ростовское шоссе 929 | ООО "НП "Орион ВДМ" | 115 | 124 | 136 | 5 | 401 | 401 | 402 | 78.1095
ПС К-10 ВЛ 10кВ № 1014 КТП 630 кВа № 0236 г. Каменск-Шахтинский, пер. Послевой, 78а | ООО "АС" | 196 | 170 | 215 | 22 | 390 | 390 | 391 | 117.7007
ПС 220/110/10 Р-4 ВЛ 10кВ № 441 КТП 250 кВА № 1890 х. Камышеваха | Асланова-РЭТ | 5 | 7 | 10 | 0 | 400 | 400 | 400 | 4.5672
ПС 35/6 АС-3 ВЛ 6кВ № 305 КТП 160 кВА № 1036 г. Аксай, ул Садовая,33 | ИП Гапотий Р.В. | 31 | 20 | 36 | 6 | 390 | 390 | 390 | 17.6097
ПС К-3 ВЛ 6кВ № 315 КТП 400 кВА г. Каменск-Шахтинский ул.Винная 4 | РЭТ (Шабанов) | 41 | 33 | 20 | 15 | 380 | 380 | 380 | 18.5387
РП 1256 яч. 22 ТП-1 2х1000кВА | ООО "Аффито" | 329 | 303 | 360 | 29 | 400 | 400 | 400 | 205.9392
РП 1256 яч. 18 ТП-4 630кВА |  | 115 | 151 | 121 | 12 | 400 | 400 | 400 | 80.3412
РП-1256 яч. 18 КТП 400кВА г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 9/53а |  | 101 | 72 | 86 | 17 | 400 | 400 | 400 | 53.7684
|  | 545 | 526 | 567 | 58 | 400 | 400 | 400 | 340.0488
ПС 110/10Ш42 ВЛ 10кВ оп. 94 КТП 2х2500 0361 сл. Красюковка, ул. Стадионная, 1а | РЗУП | 598 | 589 | 591 | 9 | 395 | 395 | 395 | 364.4989
ПС КС-3 ВЛ 6кВ Л 101ф.14 КТП 160кВА № 03049 г. Аксай, ул. Промышленная,13 | Егоров Г.Н. | 51 | 50 | 48 | 5 | 390 | 390 | 391 | 30.1849
ПС КС-3 ВЛ 6кВ Л 101ф.14 КТП 400кВА № 03038 г. Аксай, пр. Ленина,57 |  | 105 | 110 | 98 | 8 | 390 | 390 | 391 | 63.4085
ПС АС-1 ВЛ 10кВ №105 КТП 1805 (400кВА) | РЭТ (Слепаков В.С) | 10 | 15 | 20 | 0 | 380 | 380 | 380 | 8.8749
ф.921, ф.981 Р-9 6кВКТП 1456 (2х400кВА) | ООО "Элид" | 270 | 254 | 259 | 10 | 380 | 380 | 380 | 154.4233
|  | 105 | 90 | 88 | 5 | 380 | 380 | 380 | 55.8133
ф. 3105 Р31 6кВ | АО "ДОНТГМ" 6 кВ | 37 | 39 | 32 | - | 6000 | 6000 | 6000 | 336.312
ф.3110, Р31 6кВ |  | 53 | 51 | 55 | - | 6000 | 6000 | 6000 | 495.126
ВЛ 6кВ Прогресс КТП 645 (1000кВА) | ООО "ЭТНА" | 620 | 590 | 577 | 30 | 385 | 385 | 385 | 357.0694
ПС АС-11 ВЛ 10кВ № 1101 КТП 1953 (100кВА) | ИП Спасибов С.В. | 40 | 30 | 20 | 5 | 400 | 400 | 400 | 18.684
ВЛ 35 кВ № 401, 211 | Г-16 Гуково | 92 | 93 | 93 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 865.692
БТ-1 Л-112, 146 6/0,4 кВА КТП 312 (1250 кВА) | РЭТ КТП 312 | 320 | 341 | 316 | 5 | 390 | 390 | 390 | 197.7546
|  | 230 | 215 | 190 | 15 | 390 | 390 | 390 | 128.5303
БТ-1 Л-141, 146, 112 6/0,4 кВА КТП 258 (630 кВА) | РЭТ КТП 258 | 315 | 323 | 307 | 15 | 390 | 390 | 390 | 191.2774
|  | 120 | 99 | 107 | 6 | 390 | 390 | 390 | 65.9857
ПС АС-8 Л-804 6/0,4 кВ КТП 1786 (400кВА) | РЭТ Костюкова Л.В. | 420 | 370 | 359 | 36 | 400 | 400 | 400 | 238.5324
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 021 (630 кВА) | ИП Клименко С.В. | 137 | 149 | 142 | 5 | 380 | 380 | 380 | 84.4102
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 022 (630 кВА) |  | 10 | 10 | 12 | 0 | 380 | 380 | 380 | 6.311
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 020 (2х630 кВА) яч, 13, 14 | ООО "Юг-Строй" | 316 | 327 | 320 | 3 | 380 | 380 | 380 | 189.9229
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10897.4357

## Лист2
РЕЕСТР
актов замеров мощности 15 декабря 2021 г. ООО "РемЭнергоТранспорт"
№п/п | Наименование потребителя | Адрес объекта подключения (точки учета) | Диспетчерское наименование питающего центра (ПС, ВЛ, КЛ, ТП и т.д.) | Данные по точкам и приборам учета | [5 empty] | Максим. мощ-ть замера, кВт | Примечание
|  |  |  | Уровень напряжения (физический) | ТН | ТТ | Расчетный коэффициент | Тип счетчика | Номер эл.счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Донагропромсервис" | п.Реконструктор, ул.Садовая,1 | АС8 ВЛ 805 ТП 1187 | СН2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156294 | 104.1944
2 | ООО " АксайКоммуналПром" | Аксайский район, п.Российский, 175м от ул.Речников | АС-8, ВЛ-804, ТП-1652 | СН-2 | 6000/100 | 30/5 | 360 | Меркурий 234 ARTM-00 | 35329463 | 70.7612
3 | ООО "Аксай Коммунал Пром" | Аксайский район, п.Российский ул.Фисташковая 8 | АС-8, ВЛ-804, ТП-1607 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | Нева 323 | 62005757 | 70.9992
4 | СНТ "Надежда ИВА" | г.Аксай, 1054км а/м М-4 | АС-14 ф1406 ТП 1348 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СТЭБ-04Н | 156629 | 248.1988
5 | ООО "Созидатель" | г.Аксай, ул.Объездная,10 | АС-3, ВЛ-305, ТП-1301 | СН-2 |  | 300/5 | 60 | СТЭБ-04Н | 157067 | 18.1816
6 | СНТ "Тихий Дон" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, х.Алитуб | АС-5, ВЛ-501, ТП 1218 | СН-2 |  |  | 1 | СТЭБ-04Н | 102199 | 17.5467
8 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3, яч 27, ТП-1509,1532 | СН-2 | 6000/100 | 300/5 | 3600 | АТ 805 | 1171347 | 39.444
9 | ООО "Строй-Сити" | г.Аксай, ул.Советская, 73 | АС 2 Л 205 ТП 3035 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230ART-03 PCIGN | 7066188 | 2.8483
10 | Комкина - ООО "РЭТ" | г.Аксай, ул.Гулаева, 43/3 | АС 2, Л 202 ТП 3109 | СН-2 |  | 150/5 | 30 | Меркурий 230ART-03 PCIGN | 7914077 | 5.7208
11 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т1 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90402 | 0
12 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т2 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90395 | 121.0308
13 | ООО "ТБМ-Юг" | г.Аксай, пр.Ленина, 40 | КС 3 Л 48 ТП 3078 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230-АРТ | 217606 | 202.1505
14 | ООО "Элис Фэшн Рус" | г.Ростов-на-Дону, 4 линия | РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т1 | СН-2 | 1500/5 | 1 | 300 | СЕ-303 | 9112112259668 | 242.0907
15 | ООО "Элис Фэшн Рус" | г.Ростов-на-Дону, 4 линия | ТП 310 КЛ-6 кВ № 111 | СН-2 | 1500/5 | 1 | 300 | СЕ-303 | 9112112260952 | 301.9037
18 | ООО Идеал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т1 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230 ART-03 PCIGN | 585988 | 113.8546
19 | ООО Идеал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т2 | СН-2 |  | 100/5 | 200 | Меркурий 230 ART-03 CLN | 198363 | 0
20 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС14 ВЛ 1406 ТП 1083 | СН-2 |  | 250/5 | 50 | НЕВА 323 | 62004302 | 168.2515
21 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ 1406 ТП 1608 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | Нева 323 | 62004600 | 217.9099
22 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС -14 ВЛ 1406 ТП 1052 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | Нева 323 | 62004316 | 312.2581
23 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ-1406 ТП 1051 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Нева 323 | 62004328 | 230.9446
24 | КП "Изумрудный" | х.Камышеваха | ПС Р4 ВЛ10кВ №441 ШВУ | СН-2 | 10000/100 | 150/5 | 3000 | Меркурий 230 ART 00 | 21976543 | 523.8869
25 | НП "Щепкин" | п.Щепкин | ПС АС12 ВЛ 10кВ № 1207 ТП 1702 | СН-2 |  | 800/5 | 160 | Нева 323 | 62004314 | 36.9421
26 | НП "Щепкин" | п.Щепкин | ПС АС12 ВЛ 10кВ № 1207 ТП 1703 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Нева 323 | 62004329 | 57.1108
28 | Кыр Бурхан | г.Аксай, пр. Ленина, 1 | ТП 5, ПС КС-3 КЛ 6 кВ № 317, 318 | СН-2 |  | 1600/5 | 320 | Меркурий 230ART | 21660262 | 269.4648
29 |  |  | ТП 6ПС КС-3 КЛ 6 кВ № 317, 318 |  |  |  |  | Меркурий 230ART | 31660243 | 199.5036
30 | Слепакова Н.Б. | Аксайский район, в 1,5 км от п.Рассвет | ПС АС-7 ВЛ 10 кВ № 706 КТП 1393 | СН-2 | 10000/100 | 50/5 | 1000 | СЕ-303 | 116261490 | 8.8604
32 | ООО "Стройгарант" | г.Батайск ул. 1-й Пятилетки, 75А | БТ-3 КЛ 6кВ №333, 341 Рп 6 кВ, 3БКТП | СН-2 | 6000/100 | 800/5 | 9600 | Альфа А 1805 | 1180104 | 354.34
33 |  |  |  | СН-2 |  |  |  |  | 1180105 | 203.5791
34 | ООО "ЮгРуси" | г.Аксай, ул.Заречная, 5 | ПС АС-1, ВЛ 10 кВ №102 КТП 1188 | СН-2 | 10000/5 | 100/5 | 2000 | Меркурий 230ART | 36876952 | 222.132
35 | ООО "Щепкин Союз" | Аксайский район, п.Щепкин | ПС АС-12, ВЛ-10кВ, № 1207, КТП 1826 | СН-2 | 10000/100 | 400/5 | 80 | Нева 323 | 62005552 | 224.6308
36 | ПАО "ВТБ" -ООО "РЭТ" | г.Аксай, ул. Западная, 33 | ПС КС-3 ВЛ 6кВ № 321 КТП 3065 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 230 | 33680741 | 155.3402
39 | АО "ДонТрансГидроМеханизация" | Ростовская область, Аксайский район, в границах земель АО Луговое | ВЛ 35кВ, ПС110/35/10 кВ АС-1- ПС35/6кВ БТ-4 | ВН | 6000/100 | 400/5 | 4800 | Рим-889,01 | 4589 | 9.342
40 | ИП Климов И.П. | г.Каменск-Шахтинский, ул. Заводская 26Б | ПС К-4 ВЛ 6 кВ Л-446, РП-18, ВЛ 6кВ Л2 | СН-2 |  | 10 / 5 | 2 | Меркурий 234ARTМ | 26612716 | 29.064
41 | Шутов М. | п.Рконструктор | ПС АС-8 ВЛ 6кВ 801 КТП 1706 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | CT 303 | 9217087000873 | 17.1574
42 | ИП Куцый П.Н. | г.Батайск ул. 1-й Пятилетки, 75А | ПС БТ-1 ВЛ 6кВ Л-2 ф.19 КТП 0365 | СН-2 | 6000/100 | 20/5 | 240 | Меркурий 324 ARTM | 36049723 | 63.1104
43 | ИП Розин | п. Рассвет, ул. Комсамольская, 79 | ПС БТ-1 АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 оп.10 КТП 1882 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | ТОП-М-0,66УЗ | 7039730 | 151.8075
44 | ИП Розина | п. Рассвет, ул. Комсамольская, 79А | ПС БТ-1 АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 оп.9 КТП 1885 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | ТОП-М-0,66УЗ | 11085944 | 151.8075
45 | ООО "Саланг" | г.Аксай, пр. Лена, 40 | ПС 110/6кВ КС-3 КТП 03114 | СН-2 |  | 100/5 | 20 | Меркурий 230AR -03 R | 36366932 | 9.9994
46 | ИП Невзгода | г.Батайск, Самарский проезд, 5 | ПС 110/6 БТ-3 яч.343ВЛ-6 кВ Л-3 ф.5 КТП 0127 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 234ARTМ -03 | 25631462 | 141.2822
48 | ООО "Батайск-Центр" | г.Батайск, ул. Серерная, 2А | ПС 110/6 кВ БТ-1 яч.112, яч.146 РП-8 4БКТП-0355 | СН-2 |  | 150/5 | 30 | Меркурий 230 ART-03 | 230304 | 147.9617
49 | Слепакова Т.В. | Аксайский райрн, ООО "Аграрное" поле №6 | ПС 110/10кВ АС-12 ВЛ-6кВ № 1207 КТП 1743 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СЕ 303 | 103089938 | 183.198
50 | Ст "Южтехмонтаж" | Аксайский район, ст. Ольгинская, ул. Левобережная, 6 | ПС 110/35/10 АС-1 ВЛ-10кВ № 102 КТП 1661 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230 ART-03 | 33019989-17 | 108.2738
51 | ИП Клименко Л.Н. | г.Батайск, ул. Огородная, 74а | БТ-1 Л-141/1, Л-146 ТП-165, КТП 0289 | СН-2 |  | 1500/5 | 300 | СЕ303 | 9217078004030 | 243.0944
53 | ООО фирма "Снежинка" | г.Новочеркасск, ул. Спортивная, 23 | ПС 110/6 кВ ГТП-3 Л-343 КТП 4030 | СН-2 |  | 300/5 | 60 | Меркурий 230ART -03 CN | 24436746 | 74.6114
54 | ЖСК "Донские зори" | г. Аксай, ул. Мира 2а | ПС КС-3 ТП 03101 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230 ART-03 CN | 28384352 | 240.6084
55 | СНТ "Алмаз" | г.Ростов-на-Дону, ул. Аксайская,6 | ПС 110/6 КС-3 ВЛ 6кВ №325 КТП 03132 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 230ART -03 PQCSIGDN | 15587390 | 99.5573
56 | ИП Джумаков | ст. Грушевская, Новочеркасское шоссе,1 | ПС 110/35/10 АС-11 ВЛ 10кВ № 1109 КТП 1742 | СН-2 |  | 1 | 1 | Hbv 384,02 | 119871 | 33.8388
57 | ГК Автомобилист | г.Аксай, ул. Объездная,3 | ПС 35/6 АС-3 ВЛ 6кВ №305 КТП 1382 | СН-2 |  | 100/5 | 20 | СТЭБ-0,4 | 156199 | 19.4314
58 | ООО "НП "Орион ВДМ" | г.Новочеркасск Ростовское шоссе 929 | ПС 110/35/6 НЗПМ Л-3 6кВ КТП 400кВА № 01055 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230 ART-03 | 1812820 | 78.1095
59 | ООО "АС" | г.Каменск-Шахтинский, пер. Полевой 78а | ПС К-10 ВЛ 10кВ № 1014 КТП 0236 | СН-2 | 6000 | 100/5 | 1200 | Меркурий 230 ART-00 | 230317 | 117.7007
60 | Асланова-ООО "РЭТ" | х.Камышеваха | ПС 220/110/10 Р-4 ВЛ 10кВ №441 КТП 1890 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | CT 303 | 9217133158325 | 4.5672
61 | ИП Гапотий Р.В. | г.Аксай, ул. Садовая,33 | ПС 35/6 АС-3 ВЛ 6кВ №305 КТП 1036 | СН-2 |  | 250/5 | 50 | СТЭБ-0,4н | 156876 | 17.6097
62 | Шебанов - ООО "РЭТ" | г. Каменск-Шахтинский ул. Винная,4 | ПС К-3 ВЛ-6кВ №315 КТП 400кВА | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230 ART-03 | 35360862 | 18.5387
63 | ООО "Аффито" | г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 9/53а | РП-1256 яч.22 КТП 2х1000 | СН-2 |  | 1 | 1 | СЕ-303 | 113230243 | 205.9392
|  |  | РП-1256 яч.18 КТП 630, | СН-2 |  | 1 | 1 | СЕ-303 | 99590466 | 80.3412
|  |  | РП-1256 яч.18 КТП 400, | СН-2 |  | 1 | 1 | СЕ-303 | 110220811 | 53.7684
64 | ООО "РЗУП" | сл. Красюковская, ул Стадионная, 1а | ПС 110/10 Ш42 ВЛ 10кВ от 94 КТП 0361 | СН-2 |  | 1 | 1 | Рим 384,1 | 008606/008607 | 364.4989
65 | ИП Егоров | г.Аксай, ул. Промышленная, 13 | ПС КС-3 ВЛ 6 кВ Л 101 ф.14 КТП 03049 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 234 ART-03 | 26614179 | 30.1849
|  | г. Аксай, ул. Ленина, 57 | ПС КС-3 ВЛ 6 кВ Л 101 ф.14 КТП 03038 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 234 ART-03 | 20147431 | 63.4085
| РЭТ (Слепаков В.С) |  | ПС АС-1 ВЛ 10кВ №105 КТП 1805 (400кВА) | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СЕ300 | 100215714 | 8.8749
| ООО "Элид" | г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 247ж | ф.921, ф.981 Р-9 6кВКТП 1456 (2х400кВА) | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СЕ 303 | 9112130206399 | 154.4233
|  |  |  | СН-2 |  | 600/5 | 120 | ЦЭ 6803 | 9112130206519 | 55.8133
| АО "ДОНТГМ" 6 кВ | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 22 | ф.3105 Р31 6кВ | СН-2 | 400/5 | 6000/100 | 4800 | ЦЭ 6850 | 46037330 | 336.312
|  |  | ф.3110 Р31 6кВ | СН-2 | 400/5 | 6000/100 | 4800 | ЦЭ 6850 | 73851706 | 495.126
| ООО "ЭТНА" | Ростовская область, Октябрьский район, ст. Бессергеневская, ул. Шоссейная, 1д | ВЛ 6кВ Прогресс КТП 645 (1000кВА) | СН-2 |  | 1 | 1 | Меркурий 230 | 9149 | 357.0694
| ИП Спасибов С.В. | Аксайский район, ст. Мишкинская, ул. Просвещения 2а | ПС АС-11 ВЛ 10кВ № 1101 КТП 1953 (100кВА) | СН-2 |  | 150/5 | 30 | СЕ 303 | 9217158316698 | 18.684
| Г-16 Гуково | г. Гукова, ул. Пригородная, 6 | ВЛ 35 кВ № 401, 211 | ВН | [5 empty] | 865.692
| РЭТ КТП 312 | г. Батайск, ул. Северная Звезда | БТ-1 Л-112, 146 6/0,4 кВА КТП 312 (1250 кВА) | СН-2 |  | 2000/5 | 400 | Рим 489.03 | 1104724 | 197.7546
|  |  |  | СН-2 |  | 2000/5 | 400 | Рим 489.03 | 1104722 | 128.5303
| РЭТ КТП 258 | г. Батайск, ул. Северная Звезда | БТ-1 Л-141, 146, 112 6/0,4 кВА КТП 258 (630 кВА) | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230 | 1872515 | 191.2774
|  |  |  | СН-2 |  | 100/5 | 200 | Меркурий 230 | 2522387 | 65.9857
| РЭТ Костюкова Л.В. | Аксайский район, п. Российский | ПС АС-8 Л-804 6/0,4 кВ КТП 1786 (400кВА) | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СЕ303 | 105235810 | 238.5324
| ИП Клименко С.В. | г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки | ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 021 (630 кВА) | СН-2 | [5 empty] | 84.4102
|  |  | ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 022 (630 кВА) | СН-2 | [5 empty] | 6.311
| ООО "Юг-Строй" | г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки, 75а | ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 020 (2х630 кВА) яч, 13, 14 | СН-2 |  | 6000/100 | 150/5 | Меркурий 230 | 38596890 | 189.9229
|  |  | ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 020 (2х630 кВА) яч, 14 | СН-2 |  | 6000/100 | 150/5 | Меркурий 230 | 39808228 | 0
[9 empty] | ВСЕГО: | 10897.6117 | кВт