## Лист1
Замеры токов и напряжений в начале и конце линий 0,4 кВ
№ п/п название ПС | Наименивание линии 0,4 кВ | Токи на вводе |  |  |  | Напряжение в конце линии 0,38 кВ, В |  |  | Мощность декабрь
линии в ТП, А
|  | Ia | I в | Ic | In | Ua | Uв | Uc | P кВт
ПС АС-8 ВЛ 6кВ №805 ТП1187 п. Реконструктор | ф1 Донагропромсервис | 38 | 39 | 35 | 5 | 400 | 399 | 399 | 23.2124
| ф2 Ростполимерпром | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 401 | 400 | 0
| ф3 МТС | 15 | 16 | 12 | 1 | 400 | 399 | 399 | 8.9119
| ф4 Вымпелком | 18 | 18 | 19 | 2 | 400 | 399 | 399 | 11.399
| На вводе в РУ-0,4 кВ | 71 | 73 | 66 | 8 | 400 | 399 | 399 | 43.5233
ПС АС-3 ВЛ 6кВ №305 ТП1301 г. Аксай, ул. Объездная | ф1 Созидатель | 20 | 23 | 23 | 4 | 408 | 406 | 406 | 13.93
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 20 | 23 | 23 | 4 | 408 | 406 | 406 | 13.93
ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 ТП1348 г. Аксай | ф1 Надежда ИВА | 260 | 224 | 280 | 32 | 417 | 410 | 420 | 164.8185
| ф2 Надежда ИВА | 120 | 90 | 105 | 11 | 417 | 410 | 420 | 67.9553
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 380 | 314 | 385 | 43 | 400 | 400 | 400 | 232.7737
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, ТП1509 г. Аксай, ул. Платова | ф1 Восход | 30 | 26 | 28 | 3 | 400 | 400 | 401 | 17.4529
| ф2 Восход | 24 | 28 | 21 | 2 | 400 | 400 | 401 | 15.1674
| ф3 Вера | 18 | 21 | 15 | 3 | 400 | 400 | 401 | 11.2197
| ф4 Вера | 35 | 37 | 28 | 3 | 400 | 400 | 401 | 20.7773
| ф5 Аренда | 26 | 23 | 27 | 1 | 400 | 400 | 401 | 15.7907
| ф6 Аренда | 20 | 26 | 29 | 1 | 400 | 400 | 401 | 15.583
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 153 | 161 | 148 | 13 | 400 | 400 | 401 | 95.9911
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, КТПН1532 г. Аксай, ул. Менделеева 53 а | ф1 Садовая 16 | 80 | 74 | 80 | 11 | 400 | 400 | 400 | 48.5784
| ф2 Садовая 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0
| ф3 Авантаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 80 | 74 | 80 | 11 | 400 | 400 | 400 | 48.5784
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3078 г. Аксай, ул. Ленина, 40 | ф1 ТБМ | 120 | 112 | 110 | 4 | 410 | 410 | 401 | 72.2417
| ф2 Саланг | 57 | 42 | 39 | 3 | 410 | 410 | 401 | 29.1502
| ф4 Химик | 90 | 85 | 84 | 4 | 410 | 410 | 401 | 54.7093
| ф4 Экоцентр | 104 | 102 | 96 | 7 | 410 | 410 | 401 | 63.7924
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 371 | 341 | 329 | 18 | 410 | 410 | 410 | 219.8936
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3073 г. Аксай, ул. Садовая, 31 | ф1 Сигма | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 0 | 90.6797 | Т1
| ф2 Сигма | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 0
| ф3 Феникс | 110 | 108 | 90 | 9 | 390 | 390 | 390 | 62.3423 | 69.629 | Т2
| ф4 Феникс | 94 | 87 | 68 | 12 | 390 | 390 | 390 | 50.4001
| ф5 Аренда | 56 | 33 | 51 | 6 | 390 | 390 | 390 | 28.3374
| ф6 Аренда | 42 | 28 | 25 | 2 | 390 | 390 | 390 | 19.2289
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 302 | 256 | 234 | 29 | 390 | 390 | 390 | 160.3087
ООО "ЭлисФэшнРус" г. Ростов-на-Дону, пл. К.Маркса | РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т1 | 410 | 395 | 410 | 12 | 391 | 390 | 391 | 246.3485
| ТП 310 КЛ-6 кВ № 111 | 498 | 502 | 501 | 0 | 390 | 390 | 390 | 303.8174
ПС АС-2 ВЛ 202 №311 ТП 3109 г. Аксай, Гулаева, 43/3 | Комкина | 20 | 24 | 18 | 4 | 392 | 396 | 391 | 12.646
ПС Ас -2 ВЛ 6кВ Л-205 №35 ТП 3035, г.ю Аксай, ул.Советская, 73 | ф.Стройсити | 45 | 37 | 32 | 6 | 396 | 392 | 389 | 23.2128
ПС КС -3 Л 326, Л-101, Л348 ф.19 ТП 3092, г. Аксай, ул. Вартанова | фИдеал | 200 | 195 | 190 | 11 | 396 | 400 | 401 | 121.1424
АС -8 ВЛ №804, ТП 1607,п. Российский | ООО"АКП" | 30 | 32 | 25 | 12 | 410 | 409 | 409 | 18.4826
АС -8 ВЛ 804 ТП 1652, п. Российский |  | 145 | 127 | 110 | 20 | 386 | 392 | 384 | 76.7919
АС-5 ВЛ 10кВ №501 ТП 1218 х. Алитуб | Тихий Дон | 63 | 68 | 49 | 9 | 399 | 400 | 400 | 37.3369
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1083 | Витязь | 185 | 170 | 162 | 12 | 404 | 402 | 401 | 107.9553
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1608 |  | 140 | 125 | 105 | 16 | 405 | 404 | 406 | 77.7722
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1051 | Заря | 132 | 110 | 141 | 23 | 384 | 387 | 387 | 76.7279
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1052 |  | 257 | 228 | 240 | 28 | 402 | 403 | 404 | 151.6388
ПС Р4 ВЛ-441 ТП1602 х. Камышеваха | КП" Изумрудный" | 70 | 83 | 87 | 13 | 407 | 407 | 409 | 50.779
ПС Р4 ВЛ441 ТП1643 х. Камышеваха, | КП" Изумрудный" | 150 | 163 | 147 | 10 | 392 | 389 | 390 | 93.1882
ПС Р4 ВЛ441 ТП1704, х. Камышеваха | КП" Изумрудный" | 75 | 107 | 86 | 15 | 420 | 420 | 416 | 58.2332
ПС Р4 ВЛ441 ТП 1705 х. Камышеваха | КП" Изумрудный" | 50 | 112 | 76 | 45 | 404 | 408 | 407 | 50.1911
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1703 п. Щепкин | НП СЗУЗП "Щепкин" | 140 | 170 | 145 | 14 | 393 | 389 | 389 | 92.1753
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1702,п. Щепкин | НП СЗУЗП "Щепкин" | 115 | 137 | 93 | 25 | 392 | 388 | 389 | 69.7718
ПС АС-6 ВЛ 10кВ № 655 КТП 1518 ст. Старочеркасская | НП "Старочеркасская Ривьера" | 263 | 252 | 290 | 19 | 385 | 385 | 350 | 155.9768
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 5 г. Аксай, ул. Ленина, 1 | Кыр Бурхан | 245 | 440 | 442 | 7 | 390 | 390 | 386 | 227.3362
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 6 г. Аксай, ул. Ленина, 1 |  | 320 | 319 | 322 | 0 | 400 | 400 | 400 | 199.5036
ПС АС 7 ВЛ 10 кВ № 706 КТП 1393 п. Степной | Слепакова Н.Б. | 37 | 42 | 33 | 6 | 388 | 389 | 389 | 22.5924
ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 807 КТП 1660 п. Стапной | Костанян Г.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 401 | 402 | 0
БТ-3 КЛ 6кВ № 333,341 РП 6кВ г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки 75а | ООО "Стройгарант" | 577 | 565 | 590 | 9 | 385 | 385 | 385 | 346.0796
|  | 344 | 337 | 326 | 10 | 400 | 401 | 401 | 209.4016
ПС АС-1 ВЛ 10 кВ № 102 КТП 1188 г. Аксай, ул. Заречная | ООО "Юг Руси" | 330 | 315 | 304 | 12 | 400 | 400 | 400 | 197.0124
ПС АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 КТП 1826 п. Щепкин | ООО "Щепкин Союз" | 120 | 87 | 90 | 25 | 388 | 392 | 391 | 60.1672
ПС КС-3 ВЛ 6кВ № 321 КТП 3065 г. Аксай, ул. Западная, 33 | ПАО "ВТБ" _ ООО "РЭТ" | 250 | 210 | 230 | 21 | 419 | 420 | 421 | 150.4062
ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 КТП 1525 п. Российский | ООО "АУК" - ООО "РЭТ" | 130 | 127 | 113 | 10 | 392 | 394 | 394 | 75.5318
ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 КТП 1526 п Российский |  | 115 | 93 | 70 | 17 | 391 | 389 | 389 | 56.2219
ВЛ 35кВ ПС 110/35/10 АС-1 - ПС 35/6 БТ-4 М-4 ДОН | АО "ДонТГМ" | 1 | 1 | 1 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 9.342
ПС К-4 ВЛ 6 кВ Л-446, РП-18, ВЛ 6кВ Л2 , г. Каменск-Шахтинский | ИП Климов И.П. | 66 | 58 | 60 | 5 | 400 | 400 | 400 | 38.1984
ПС АС-8 ВЛ 6кВ 801 КТП 1706, п. Реконструктор | Шутов | 47 | 32 | 35 | 7 | 435 | 432 | 433 | 25.6386
ПС БТ1 ВЛ-6кВ Л-2Ф-19 КТП 0365 г. Батайск, М.Горького 374 | ИП Куцый Е.. БЕТОННЫЙ УЗЕЛ | 104 | 107 | 104 | 4 | 400 | 400 | 400 | 65.394
ПС 35/10 кВ АС-14 ВЛ 10кВ №1407 оп.10 КТП 1882 п. Рассвет | ИП Розин | 280 | 274 | 270 | 0 | 390 | 390 | 390 | 166.7858
ПС 35/10 кВ АС-14 ВЛ 10кВ №1407 оп.9 КТП 1885 п. Рассвет | ИП Розина | 244 | 240 | 250 | 2 | 390 | 390 | 390 | 148.5689
ПС 110/6 кВ КС-3 яч.26 КТП 03114 г. Аксай, ул. Ленина, 40 | ООО "Саланг" | 17 | 21 | 15 | 1 | 385 | 386 | 385 | 10.5994
ПС 110/6 БТ-3 яч.343 ВЛ6 кВ Л-3 ф.5 КТП 0127 , г. Батайск, Самарский проезд, 5 | ИП Невзгода | 210 | 208 | 215 | 12 | 390 | 390 | 390 | 128.1255
ПС 110/6 кВ БТ-1 яч.112, яч.146 РП-8 4БКТП-0355, г. Батайск, УК "Северная звезда" | ООО "Батайск-Центр" | 267 | 250 | 256 | 8 | 390 | 390 | 390 | 156.4629
ПС 110/10 кВ АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 КТП 1743, п. Щепкин | Слепакова Т.В. | 195 | 174 | 157 | 24 | 402 | 399 | 403 | 109.5616
ПС 110/35/10 АС-1 ВЛ-10кВ №102 КТП 1661, п. Ольгинская, ул. Левобережная, 6 | СТ "Южтехмонтаж" | 64 | 85 | 110 | 22 | 390 | 390 | 390 | 52.4242
БТ-1 Л-141/1, Л-146 ТП 165; КТП 0289, г. Батайск, ТЦ "Оранжерея" | ИП Клименко Л.Н. "Оранжерея" | 440 | 435 | 400 | 5 | 390 | 390 | 390 | 258.0727
ПС 110/6 кВ ГТП-3 Л 343 КТП 4030, г. Новочеркасск, ул. Спортивная, 23 | ООО фирма "Снежинка" | 130 | 127 | 120 | 3 | 400 | 398 | 400 | 78.1348
ПСКС-3 ТП 03101 2х630 кВА г. Аксай, ул. Мира 2а | ЖСК "Донские зори" | 410 | 398 | 420 | 19 | 38 | 382 | 380 | 169.9552
ПС 110/6 КС-3 ВЛ 6кВ №325 КТП 03123 400кВА г. Ростов-на-Дону, ул. Аксайская, 6 | СНТ "Алмаз" | 130 | 110 | 124 | 18 | 395 | 396 | 396 | 74.7478
ПС110/35/10 АС-11 ВЛ 10кВ № 1109 КТП 1742 400кВА ст. Грушевская, Новочерокасское шоссе, 1 | ИП Джумаков | 75 | 70 | 60 | 9 | 400 | 400 | 400 | 42.558
ПС35/6 АС-3 ВЛ 6кВ № 305 КТП 100 кВА № 1382 г. Аксай, ул. Объездная, 3 | ГК "Автомобилист" | 13 | 10 | 17 | 2 | 410 | 410 | 410 | 8.5116
ПС 110/35/6 НЗПМ Л-3 6кВ КТП 400кВА № 01055 г. Новочеркасск, Ростовское шоссе 929 | ООО "НП "Орион ВДМ" | 170 | 163 | 160 | 15 | 401 | 401 | 402 | 102.688
ПС К-10 ВЛ 10кВ № 1014 КТП 630 кВа № 0236 г. Каменск-Шахтинский, пер. Послевой, 78а | ООО "АС" | 200 | 183 | 230 | 22 | 400 | 400 | 400 | 127.2588
ПС 220/110/10 Р-4 ВЛ 10кВ № 441 КТП 250 кВА № 1890 х. Камышеваха | Асланова-РЭТ | 54 | 59 | 55 | 1 | 400 | 400 | 400 | 34.8768
ПС 35/6 АС-3 ВЛ 6кВ № 305 КТП 160 кВА № 1036 г. Аксай, ул Садовая,33 | ИП Гапотий Р.В. | 32 | 20 | 42 | 6 | 390 | 390 | 390 | 19.0265
ПС К-3 ВЛ 6кВ № 315 КТП 400 кВА г. Каменск-Шахтинский ул.Винная 4 | РЭТ (Шабанов) | 50 | 42 | 34 | 15 | 380 | 380 | 380 | 24.8497
РП 1256 яч. 22 ТП-1 2х1000кВА | ООО "Аффито" | 344 | 315 | 370 | 29 | 385 | 387 | 385 | 205.9657
РП 1256 яч. 18 ТП-4 630кВА |  | 120 | 150 | 140 | 12 | 400 | 400 | 400 | 85.116
РП-1256 яч. 18 КТП 400кВА г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 9/53а |  | 110 | 70 | 85 | 17 | 400 | 400 | 400 | 55.014
|  | 574 | 535 | 595 | 58 | 400 | 400 | 400 | 346.0957
ПС 110/10Ш42 ВЛ 10кВ оп. 94 КТП 2х2500 0361 сл. Красюковка, ул. Стадионная, 1а | РЗУП | 485 | 473 | 490 | 9 | 405 | 405 | 405 | 304.3624
ПС КС-3 ВЛ 6кВ Л 101ф.14 КТП 160кВА № 03049 г. Аксай, ул. Промышленная,13 | Егоров Г.Н. | 35 | 4047 | 50 | 5 | 400 | 400 | 400 | 857.8032
ПС КС-3 ВЛ 6кВ Л 101ф.14 КТП 400кВА № 03038 г. Аксай, пр. Ленина,57 |  | 100 | 108 | 95 | 12 | 397 | 397 | 397 | 62.431
КЛ- 6кВ №69 ф.21, ф.22, ТП 6/0,4 кВ КТП № 0195 (2х1000кВА) | РЭТ (Полет) | 240 | 221 | 254 | 15 | 400 | 400 | 400 | 148.434
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 10кВ № 1027, 1020 от ТП 778 КТП 2175 | РЭТ (Штахановского) | 25 | 27 | 30 | 4 | 400 | 390 | 400 | 16.8813
ПС Ас-1 ВЛ 10кВ №105 КТП 1805 (400кВА) | РЭТ (Слепаков В.С) | 38 | 40 | 39 | 5 | 410 | 400 | 415 | 24.7952
ф.921, ф.981 Р-9 6кВ КТП 1456 (400кВА) | ООО "Элид" | 370 | 390 | 415 | 20 | 390 | 400 | 400 | 241.8972
|  | 350 | 340 | 405 |  | 390 | 400 | 400 | 225.4276
ф.3110, 3105 Р31 6кВ | АО "ДОНТГМ" 6 кВ | 350 | 366 | 334 | 30 | 400 | 400 | 400 | 217.98
|  | 340 | 350 | 320 | 25 | 400 | 400 | 400 | 209.676
|  | 355 | 360 | 330 | 27 | 400 | 400 | 400 | 216.942
ВЛ 6кВ Прогресс КТП 645 (1000кВА) | ООО "ЭТНА" | 270 | 254 | 265 | 17 | 400 | 400 | 400 | 163.7964
|  | 250 | 230 | 250 | 15 | 400 | 400 | 400 | 151.548
ПС АС-11 ВЛ 10кВ № 1101 КТП 1953 (100кВА) | ИП Спасибов С.В. | 307 | 200 | 275 | 28 | 395 | 400 | 390 | 160.3139
ВЛ 35 кВ № 401, 211 Т1 | Г-16 Гуково | 45 | 45 | 45 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 441.4095
яч.4 |  | 10 | 10 | 10 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 98.091
яч.23 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 58.8546
яч.9 |  | 40 | 40 | 40 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 392.364
яч.22 |  | 40 | 40 | 40 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 392.364
|  | 141 | 141 | 141 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 1383.0831
БТ-1 Л-112, 146 6/0,4 кВА КТП 312 (1250 кВА) | РЭТ КТП 312 | 280 | 274 | 297 | 15 | 400 | 400 | 400 | 176.6676
|  | 250 | 270 | 280 | 12 | 400 | 400 | 400 | 166.08
БТ-1 Л-141, 146, 112 6/0,4 кВА КТП 258 (630 кВА) | РЭТ КТП 258 | 100 | 105 | 109 | 9 | 400 | 400 | 400 | 65.1864
|  | 108 | 105 | 112 | 10 | 400 | 400 | 400 | 67.47
ПС АС-8 Л-804 6/0,4 кВ КТП 1786 (400кВА) | РЭТ Костюкова Л.В. | 258 | 262 | 240 | 16 | 400 | 400 | 397 | 157.3816
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 021 (630 кВА) | ИП Клименко С.В. | 180 | 183 | 174 | 15 | 380 | 380 | 380 | 105.9071
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 022 (630 кВА) |  | 94 | 97 | 95 | 12 | 400 | 400 | 400 | 59.3736
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 020 (2х630 кВА) | ООО "Юг-Строй" | 170 | 185 | 163 | 16 | 400 | 400 | 400 | 107.5368