## СПИСОК
РЕЕСТР
актов замеров мощности 22 июня 2015г. ООО "РемЭнергоТранспорт"
№п/п | №ТП | Наименование потребителя | Адрес объекта подключения (точки учета) | Диспетчерское наименование питающего центра (ПС, ВЛ, КЛ ) | Данные по точкам и приборам учета | [5 empty] | Максим.мощ-ть замера | Потребление февраля 2012г. | Примечание
[5 empty] | Уровень напряжения (физический) | ТН | ТТ | Расчетный коэффициент | Тип счетчика | Номер эл.счетчика
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | ТП 1187 | ООО "Донагропромсервис" | п.Реконструктор, ул.Садовая,1 | АС8 ВЛ 805 | СН2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156294 | 1.7
|  | ООО "Ростполимерпром" |  |  | СН2 |  | 250/5 | 50 | СТЭБ-04Н | 156504 | 149.7
|  | МТС |  |  | СН2 |  |  | 1 | Меркурий-230АРТ | 189221 | 16.5
|  | Вымпелком |  |  | СН2 |  |  | 1 | СЕ 303 | 9113079000038 | 9.8
2 | ТП 1526 | ООО "Аксайская упр. Компания" | Аксайский район, п.Российский, АО Аксайское, поле № 37 | АС-8, ВЛ-804 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156511 | 27.5
3 | ТП 1525 | ООО "Аксайская упр. Компания" | Аксайский район, п.Российский, АО Аксайское, поле № 37 | АС-8, ВЛ-804 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156558 | 26.4
4 | ТП 1348 | СНТ "Надежда ИВА" | г.Аксай, 1054км а/м М-4 | АС-14Л 1513 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | СТЭБ-04Н | 156629 | 80.9
5 | ТП 1301 | ООО "Созидатель" | г.Аксай, ул.Объездная,10 | АС-3, ВЛ-305 | СН-2 |  | 300/5 | 60 | СТЭБ-04Н | 157067 | 81.7
6 | ТП 1218 | СНТ "Тихий Дон" | Аксайский район, х.Алитуб | АС-5, ВЛ-501 | СН-2 |  |  | 1 | СТЭБ-04Н | 102199 | 38.4
7 | ТП 1509 | ТСЖ "Восход" | г.Аксай, ул.Платова, 83 | КС 3, яч27 - 42, РП-6 кВ | СН-2 |  | 200/5 | 40 | СТЭБ-04Н | 156739 | 46.2
|  | ТСЖ "Восход" | г.Аксай, ул. Платова, 83 |  | СН-2 |  | 250/5 | 50 | СТЭБ-04Н | 156332 | 37.1
|  | ТСЖ "Вера" | г.Аксай, ул.Платова, 83 д |  | СН-2 |  | 200/5 | 40 | СТЭБ-04Н | 156591 | 44.9
|  | ТСЖ "Вера" | г.Аксай, ул.Платова 83 г |  | СН-2 |  | 200/5 | 40 | СТЭБ-04Н | 156478 | 34.2
|  | МТСЖ Менделеева 53 | г.Аксай, ул.Менделеева, 53 |  | СН-2 |  | 200/5 | 40 | СТЭБ-04Н | 156993 | 50.6
|  | офисные помещения |  |  | СН-2 |  |  | 1 | Меркурий 201 | 3061455 | 0.4 |  |  | Альфа
8 | ТП 1532 | ТСЖ "Садовая, 16" | г.Аксай, ул.Садовая, 16 | КС 3, яч 27-42, РП 6кВ | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СТЭБ-04Н | 155193 | 54.6
|  | ТСЖ "Садовая, 16" | г.Аксай, ул.Садовая, 16 |  | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СТЭБ-04Н | 156316 | 52.8
|  | ООО "Авантаж" | г.Аксай, ул.Менделеева, 53а |  | СН-2 | [5 empty] | 9.7
9 | ТП 3035 | ООО "Стройсити" | г.Аксай, ул.Советская, 73 | АС 2 Л 205 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230-АРТ | 7066188 | 18.3
10 | ТП 3109 | Журавлева В.М. | г.Аксай, ул.Гулаева, 43/3 | АС 2, Л 202 | СН-2 |  | 150/5 | 30 | Меркурий 23-АРТ | 7914077 | 23.3
11 | ТП 3073 | Сигма офис | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 | СН-2 |  | 100/5 | 20 | Меркурий 230 АРТ | 17609563 | 1.8
|  | котельная |  |  | СН-2 |  | 100/5 | 20 | Меркурий 230 АРТ | 17615021 | 6.9
|  | ТСЖ "Феникс" |  |  | СН-2 |  | 300/5 | 60 | Меркурий 230 АР | 90042 | 77.2
|  | ТСЖ "Феникс" |  |  | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230АРТ | 219000 | 72.8
|  | Офисные помещения |  |  | СН-2 |  |  | 1 | Меркурий 230 АМ | 688689 | 52.3 |  |  | федоров
|  | Офисные помещения |  |  | СН-2 |  |  | 1 | СО - 505 | 60616 | 43.8 |  |  | Вавилов
|  | ООО "Сигма" |  |  | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90402 | 12.8
|  | ООО "Сигма" |  |  | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90395 | 11.4
12 | ТП 3078 | ООО "ТБМ-Юг" | г.Аксай, пр.Ленина, 40 | КС 3 Л 48 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230-АРТ | 217606 | 158.5
|  | Саланг |  |  | СН-2 |  |  | 1 | ЦЭ 6803В | 82724 | 11.5
|  | Химик Дон |  |  | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230-АРТ | 21670337 | 44.8
|  | Экоцентр |  |  | СН-2 |  | 400/5 | 80 | Меркурий 230-АРТ | 5959968 | 92.8
13 | ТП 3075 | ООО "Бакром Плюс" | г.Аксай, ул.Шолохова, 3 | КС 3, Л 52 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 230-АРТ | 118485 | 142.1
|  | ООО "Бакром Плюс" |  | КС 3, Л 52 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 230-АРТ | 16778831 | 96.9
14 | РП 104 | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | КС 3, Л 55 яч 6 | СН-2 | 6000/100 | 600/5 | 7200 | СЭТ 4 ТМ03.01 | 80313429 | 352.4
|  | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | КС 3 Л 55 яч 8 | СН-2 | 6000/100 | 400/5 | 4800 | Меркурий 230-АРТ | 116677 | 319.4
|  | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | Кс 3 Л 17 яч 1 | СН-2 | 6000/100 | 600/5 | 7200 | СЭТ 4 ТМ 03.01 | 812122679 | 0
|  | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | КС 3 Л 17 яч 5 | СН-2 | 6000/100 | 600/5 | 7200 | СЭТ 4 ТМ 03.01 | 812122693 | 0
15 | ТР 3055 | ТСЖ "Пламя" | г.Аксай, ул.Садовая, 18 | КС-3 КЛ 6кВ №48,26 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | Меркурий 230-АРТ | 227021 | 79.3
[5 empty] | СН-2 |  | 400/5 | 80 | Меркурий 230-АРТ | 227019 | 0
16 | ТП 3092 | ТСЖ "Идеал" | г.Аксай, ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л 326, Л-101, Л-348 ф.19 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230-АРТ | 585988 | 106.4
[5 empty] | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230-АРТ | 198363 | 0
17 | ТП 1083 | СНТ "Витязь" | п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 Л-1406 | СН-2 |  | 250/5 | 50 | СТЭБ-04Н | 156362 | 32.6
| ТП 1608 |  |  | АС-14 Л 1406 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | СТЭБ-04Н | 156864 | 24.6
18 | ТП 1051 | СНТ "Заря" | п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 Л 1406 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156117 | 20.4
| ТП 1052 |  |  | АС-14 Л 1406 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | СТЭБ-04Н | 156128 | 56.6
19 | ТП 1211 | ООО "Партнер" | ст.Ольгинская, ул.В.Луговая, 140б | АС -1 Л 105 ТП 1211 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СТЭБ-04Н | 156446 | 13.2
|  |  |  | АС-1 Л 107 ТП 1211 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156972 | 0
[10 empty] | ВСЕГО: | 2635.2