## Лист1
Замеры токов и напряжений в начале и конце линий 0,4 кВ 20 декабря 2017 г.
№ п/п название ПС | Наименивание линии 0,4 кВ | Токи на вводе |  |  |  | Напряжение в конце линии 0,38 кВ, В |  |  | Мощность декабрь | Эл.потребление июньь | Время работы в мес. | Эл.потребление декабрьь | Мощность декабрьь
линии в ТП, А
|  | Ia | I в | Ic | In | Ua | Uв | Uc | P кВт | кВт.ч | час. | кВт.ч | P кВт
ПС АС-8 ВЛ 6кВ №805 ТП1187 | ф1 Донагропромсервис | 47 | 39 | 28 | 5 | 400 | 402 | 400 | 23.7058 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф2 Ростполимерпром | 356 | 349 | 353 | 6 | 400 | 402 | 400 | 220.0069 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф3 МТС | 25 | 23 | 15 | 1 | 400 | 402 | 400 | 13.1006 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф4 Вымпелком | 10 | 9 | 11 | 0 | 400 | 402 | 400 | 6.2384 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0,4 кВ | 438 | 420 | 407 | 24 | 400 | 402 | 400 | 263.0517 |  |  |  | #DIV/0!
ПС АС-3 ВЛ 6кВ №305 ТП1301 | ф1 Созидатель | 103 | 98 | 110 | 12 | 390 | 390 | 389 | 62.8957 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 103 | 98 | 110 | 12 | 390 | 390 | 389 | 62.8957 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 ТП1348 | ф1 Надежда ИВА | 106 | 105 | 117 | 12 | 400 | 400 | 399 | 68.0361 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф2 Надежда ИВА | 100 | 110 | 122 | 16 | 400 | 400 | 399 | 68.8658 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 206 | 215 | 239 | 28 | 400 | 400 | 399 | 136.9018 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, ТП1509 | ф1 Восход | 36 | 32 | 23 | 6 | 399 | 398 | 400 | 18.8444 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф2 Восход | 32 | 31 | 20 | 6 | 399 | 398 | 400 | 17.1877 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф3 Вера | 29 | 26 | 23 | 7 | 399 | 398 | 400 | 16.1523 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф4 Вера | 33 | 29 | 30 | 7 | 399 | 398 | 400 | 19.0515 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф5 Аренда | 33 | 31 | 32 | 6 | 399 | 398 | 400 | 19.8798 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф6 Аренда | 34 | 35 | 32 | 6 | 399 | 398 | 400 | 20.9152 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 197 | 184 | 160 | 38 | 399 | 398 | 400 | 112.0308 | 0 |  | 122688 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, КТПН1532 | ф1 Садовая 16 | 15 | 15 | 12 | 5 | 401 | 401 | 401 | 8.741 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф2 Садовая 16 | 15 | 15 | 12 | 5 | 401 | 401 | 401 | 8.741 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф3 Авантаж | 17 | 11 | 6 | 5 | 401 | 401 | 401 | 7.076 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 47 | 41 | 30 | 15 | 401 | 401 | 401 | 24.558 | 0 |  | 39627 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3075 | ф2 Бакром | 287 | 276 | 293 | 14 | 413 | 414 | 413 | 183.6291 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф3 Бакром | 96 | 98 | 72 | 28 | 418 | 418 | 419 | 57.7526 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 383 | 374 | 365 | 42 | 415.5 | 416 | 416 | 241.3817 | 0 |  | 121080 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3078 | ф1 ТБМ | 59 | 56 | 47 | 2 | 405 | 405 | 405 | 34.0516 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф2 Саланг | 24 | 25 | 22 | 2 | 405 | 405 | 405 | 14.9238 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф4 Химик | 55 | 53 | 51 | 3 | 405 | 405 | 405 | 33.421 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф4 Экоцентр | 92 | 94 | 97 | 4 | 405 | 405 | 405 | 59.4852 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 230 | 228 | 217 | 11 | 405 | 405 | 405 | 141.8816 | 0 |  | 64304 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3073 | ф1 Сигма | 29 | 33 | 30 | 1 | 416 | 416 | 418 | 19.895 |  | 0 | 2720 | #DIV/0!
| ф2 Сигма | 27 | 33 | 31 | 1 | 416 | 416 | 418 | 19.6788 |  | 0 | 3840 | #DIV/0!
| ф3 Феникс | 35 | 58 | 67 | 6 | 416 | 416 | 418 | 34.6 |  | 0 | 34280 | #DIV/0!
| ф4 Феникс | 71 | 59 | 57 | 10 | 416 | 416 | 418 | 40.4387 |  | 0 | 25040 | #DIV/0!
| ф5 Аренда | 58 | 63 | 64 | 5 | 416 | 416 | 418 | 40.0063 |  | 0 | 7000 | #DIV/0!
| ф6 Аренда | 35 | 30 | 26 | 5 | 416 | 416 | 418 | 19.6788 |  | 0 | 10100 | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 255 | 276 | 275 | 28 | 416 | 416 | 418 | 174.2975 | 0 |  | 82980 | #DIV/0!
ООО "ЭлисФэшнРус" | РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т1 | 340 | 329 | 286 | 39 | 390 | 391 | 392 | 193.7972
| РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т2 | 515 | 460 | 490 | 36 | 391 | 391 | 391 | 297.291
ИП Алешина | КС-3 ВЛ №325 ТП3130 Т1 | 146 | 149 | 140 | 14 | 400 | 400 | 401 | 90.3813
| КС-3 ВЛ №350 ТП3130 Т2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС АС-2 ВЛ 202 №311 ТП 3109 | Комкина | 28 | 22 | 31 | 8 | 391 | 392 | 392 | 16.4653 |  | 0 | 5880 | #DIV/0!
ПС Ас -2 ВЛ 6кВ Л-205 №35 ТП 3035 | ф.Стройсити | 44 | 36 | 32 | 11 | 400 | 397 | 400 | 23.1931 |  | 0 | 6960 | #DIV/0!
ПС КС -3 Л 326, Л-101, Л348 ф.19 ТП 3092 | фИдеал | 210 | 217 | 234 | 28 | 405 | 406 | 406 | 139.1676 |  | 0 | 83800 | #DIV/0!
АС -8 ВЛ №804, ТП 1607 | ООО"АКП" | 28 | 37 | 29 | 30 | 410 | 411 | 411 | 20.0348 |  | 0 | 4483 | #DIV/0!
АС -8 ВЛ 804 ТП 1652 |  | 38 | 26 | 37 | 11 | 401 | 402 | 402 | 21.055 |  | 0 | 8453 | #DIV/0!
АС-5 ВЛ 10кВ №501 ТП 1218 | Тихий Дон | 39 | 47 | 54 | 13 | 420 | 421 | 420 | 30.5414 |  | 0 | 5476 | #DIV/0!
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1083 | Витязь | 139 | 78 | 170 | 63 | 400 | 401 | 400 | 80.4082 |  | 0 | 21033 | #DIV/0!
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1608 |  | 180 | 231 | 141 | 28 | 409 | 411 | 413 | 117.7466 |  | 0 | 17806 | #DIV/0!
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1051 | Заря | 128 | 147 | 101 | 38 | 414 | 413 | 413 | 80.6595 |  | 0 | 15033.6 | #DIV/0!
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1052 |  | 209 | 196 | 270 | 56 | 409 | 413 | 413 | 144.2171 |  | 0 | 34313 | #DIV/0!
АС-1 ВЛ-107 ТП 1211 | ОБК | 15 | 12 | 16 | 4 | 401 | 401 | 400 | 8.9417 |  | 0 | 707 | #DIV/0!
ПС Р4 ВЛ-441 ТП1602 | КП" Изумрудный" | 170 | 184 | 201 | 24 | 407 | 406 | 405 | 116.9463 |  | 0 | 13101 | #DIV/0!
ПС Р4 ВЛ441 ТП1643 | КП" Изумрудный" | 148 | 169 | 200 | 43 | 400 | 401 | 401 | 107.5081 |  | 0 | 28575.9 | #DIV/0!
ПС Р4 ВЛ441 ТП1704 | КП" Изумрудный" | 68 | 92 | 73 | 17 | 410 | 410 | 409 | 49.5398 |  | 0 | 3923.8 | #DIV/0!
ПС Р4 ВЛ441 ТП 1705 | КП" Изумрудный" | 48 | 54 | 71 | 16 | 404 | 405 | 406 | 36.3637 |  | 0 | 3860.4 | #DIV/0! | 310.3578
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1703 | НП СЗУЗП "Щепкин" | 138 | 124 | 156 | 14 | 404 | 405 | 404 | 87.7169 |  | 0
0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 253405.7 | #DIV/0!
ИТОГО: | [8 empty] | 0 | 0 |  | 937490.4 | #DIV/0!
0
0
| Директор ООО "РемЭнергоТранспорт"В.И.Савенков | [7 empty] | 0
0
0
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1702 | НП СЗУЗП "Щепкин" | 69 | 84 | 113 | 34 | 402 | 405 | 405 | 55.7738
ПС АС 6 ТП 1518 | НП "Старочеркасская Ривьера" | 206 | 212 | 237 | 29 | 395 | 395 | 396 | 134.3916
ПС АС8 ВЛ 804 ТП 1673 | ООО "Стройспецмонтаж" | 48 | 59 | 70 | 19 | 400 | 400 | 400 | 36.7452

## Лист2
РЕЕСТР
актов замеров мощности 20 декабря 2017 г. ООО "РемЭнергоТранспорт"
№п/п | Наименование потребителя | Адрес объекта подключения (точки учета) | Диспетчерское наименование питающего центра (ПС, ВЛ, КЛ, ТП и т.д.) | Данные по точкам и приборам учета | [5 empty] | Максим.мощ-ть замера, кВт | Примечание
|  |  |  | Уровень напряжения (физический) | ТН | ТТ | Расчетный коэффициент | Тип счетчика | Номер эл.счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Донагропромсервис" | п.Реконструктор, ул.Садовая,1 | АС8 ВЛ 805 ТП 1187 | СН2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156294 | 263.0517
2 | ООО " АксайКоммуналПром" | Аксайский район, п.Российский, 175м от ул.Речников | АС-8, ВЛ-804, ТП-1652 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | РИМ 889.01 | 6114 | 21.055
3 | ООО "Аксай Коммунал Пром" | Аксайский район, п.Российский ул.Фисташковая 8 | АС-8, ВЛ-804, ТП-1607 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СТЭБ-04Н | 156331 | 20.0348
4 | СНТ "Надежда ИВА" | г.Аксай, 1054км а/м М-4 | АС-14 ф1406 ТП 1348 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | СТЭБ-04Н | 156629 | 136.9018
5 | ООО "Созидатель" | г.Аксай, ул.Объездная,10 | АС-3, ВЛ-305, ТП-1301 | СН-2 |  | 300/5 | 60 | СТЭБ-04Н | 157067 | 62.8957
6 | СНТ "Тихий Дон" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, х.Алитуб | АС-5, ВЛ-501, ТП 1218 | СН-2 |  |  | 1 | СТЭБ-04Н | 102199 | 30.5414
7 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3, яч - 42, ТП-1509,1532 | СН-2 | 6000/100 | 300/5 | 3600 | А1805 | 1173114 | 112.0308
8 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3, яч 27, ТП-1509,1532 | СН-2 | 6000/100 | 300/5 | 3600 | АТ 805 | 1171347 | 24.558
9 | ООО "Строй-Сити" | г.Аксай, ул.Советская, 73 | АС 2 Л 205 ТП 3035 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230ART-03 PCIGN | 7066188 | 23.1931
10 | Комкина - ООО "РЭТ" | г.Аксай, ул.Гулаева, 43/3 | АС 2, Л 202 ТП 3109 | СН-2 |  | 150/5 | 30 | Меркурий 230ART-03 PCIGN | 7914077 | 16.4653
11 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т1 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90402 | 89
12 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т2 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90395 | 66.3
13 | ООО "ТБМ-Юг" | г.Аксай, пр.Ленина, 40 | КС 3 Л 48 ТП 3078 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230-АРТ | 217606 | 141.8816
14 | ООО "Бакром Плюс" | г.Аксай, ул.Шолохова, 3 | КС 3, Л 52 ТП 3075 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | НЕВА МТ 323 | 62000784 | 183.6291
15 | ООО "Бакром Плюс" | г.Аксай, ул.Шолохова, 3 | КС 3, Л 52 ТП 3075 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | НЕВА МТ 323 | 62000826 | 57.7526
16 | ООО "Элис Фэшн Рус" | г.Ростов-на-Дону, 4 линия | РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т1 | СН-2 | 1500/5 | 1 | 300 | СЕ-303 | 9112112259668 | 193.7972
17 | ООО "Элис Фэшн Рус" | г.Ростов-на-Дону, 4 линия | РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т2 | СН-2 | 1500/5 | 1 | 300 | СЕ-303 | 9112112260952 | 297.291
18 | ИП Алешина | г.Аксай | КС-3 ВЛ №325 ТП3130 Т1 | СН2 | 1000/5 | 1 | 200 | Меркурий 230 ART | 21226172 | 90.3813
19 | ИП Алешина | г.Аксай | КС-3 ВЛ №350 ТП3130 Т2 | СН2 | 1000/5 | 1 | 200 | Меркурий 230 ART | 21254849 | 0
20 | ООО Идеал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т1 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230 ART-03 PCIGN | 585988 | 139.2
21 | ООО Идеал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т2 | СН-2 |  | 100/5 | 200 | Меркурий 230 ART-03 CLN | 198363 | 0
22 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС14 ВЛ 1406 ТП 1083 | СН-2 |  | 250/5 | 50 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156362 | 80.4082
23 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ 1406 ТП 1608 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156864 | 117.7466
24 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС -14 ВЛ 1406 ТП 1052 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | СТЭБ-04Н-7,5-3С | 156128 | 144.2171
25 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ-1406 ТП 1051 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156117 | 80.6595
26 | ООО "ОБК" | Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.В.Луговая, 140-б | АС-1 ВЛ-107 ТП 1211 Т1 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156972 | 8.9417
27 | ООО "ОБК" | Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.В.Луговая, 140-б | АС-1 ВЛ-105 ТП 1211 Т2 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156446 | 0
30 | КП "Изумрудный" | х.Камышеваха | ПС Р4 ВЛ10кВ №441 ШВУ | СН-2 | 10000/100 | 150/5 | 3000 | Меркурий 230 ART 00 | 21976543 | 310.3578
34 | НП "Щепкин" | п.Щепкин | ПС АС12 ВЛ 10кВ № 1207 ТП 1702 | СН-2 |  | 800/5 | 160 | Меркурий 230 ART 00 | 22002359 | 55.7738
35 | НП "Щепкин" | п.Щепкин | ПС АС12 ВЛ 10кВ № 1207 ТП 1703 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230 ART 00 | 21809557 | 87.7169
38 | НП СЗУЗП "Старочеркасская Ривьера" | ст. Старочеркасская | ПС АС 6 ВЛ 10 кВ № 655 ШВУ | СН-2 | 10000/100 | 1000/100 | 1000 | РИМ 889,01 | 4673 | 134.3916
39 | ООО "СпецСтройМонтаж" | п.Российский | ПС АС8 ВЛ 804 ТП 1673 | СН2 | 300/5 | 0 | 60 | Меркурий 230 ART | 16780809 | 36.7452
[9 empty] | ВСЕГО: | 3026.9187 | кВт