## СПИСОК
РЕЕСТР
актов замеров мощности 22 июня 2017 г. ООО "РемЭнергоТранспорт"
№п/п | Наименование потребителя | Адрес объекта подключения (точки учета) | Диспетчерское наименование питающего центра (ПС, ВЛ, КЛ, ТП и т.д.) | Данные по точкам и приборам учета | [5 empty] | Максим.мощ-ть замера, кВт | Примечание
|  |  |  | Уровень напряжения (физический) | ТН | ТТ | Расчетный коэффициент | Тип счетчика | Номер эл.счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Донагропромсервис" | п.Реконструктор, ул.Садовая,1 | АС8 ВЛ 805 ТП 1187 | СН2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156294 | 171
2 | ООО " АксайКоммуналПром" | Аксайский район, п.Российский, 175м от ул.Речников | АС-8, ВЛ-804, ТП-1652 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | РИМ 889.01 | 6114 | 20.8
3 | ООО "Аксай Коммунал Пром" | Аксайский район, п.Российский ул.Фисташковая 8 | АС-8, ВЛ-804, ТП-1607 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СТЭБ-04Н | 156331 | 43.1
4 | СНТ "Надежда ИВА" | г.Аксай, 1054км а/м М-4 | АС-14 ф1406 ТП 1348 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | СТЭБ-04Н | 156629 | 106.3
5 | ООО "Созидатель" | г.Аксай, ул.Объездная,10 | АС-3, ВЛ-305, ТП-1301 | СН-2 |  | 300/5 | 60 | СТЭБ-04Н | 157067 | 92.6
6 | СНТ "Тихий Дон" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, х.Алитуб | АС-5, ВЛ-501, ТП 1218 | СН-2 |  |  | 1 | СТЭБ-04Н | 102199 | 101.7
7 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3, яч - 42, ТП-1509,1532 | СН-2 | 6000/100 | 300/5 | 3600 | А1805 | 1173114 | 144.9
8 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3, яч 27, ТП-1509,1532 | СН-2 | 6000/100 | 300/5 | 3600 | АТ 805 | 1171347 | 86.9
9 | ООО "Строй-Сити" | г.Аксай, ул.Советская, 73 | АС 2 Л 205 ТП 3035 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230ART-03 PCIGN | 7066188 | 44.9
10 | Комкина - ООО "РЭТ" | г.Аксай, ул.Гулаева, 43/3 | АС 2, Л 202 ТП 3109 | СН-2 |  | 150/5 | 30 | Меркурий 230ART-03 PCIGN | 7914077 | 18.7
11 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т1 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90402 | 91.5
12 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т2 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90395 | 100.5
13 | ООО "ТБМ-Юг" | г.Аксай, пр.Ленина, 40 | КС 3 Л 48 ТП 3078 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230-АРТ | 217606 | 198.3
14 | ООО "Бакром Плюс" | г.Аксай, ул.Шолохова, 3 | КС 3, Л 52 ТП 3075 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | НЕВА МТ 323 | 62000784 | 210.5
15 | ООО "Бакром Плюс" | г.Аксай, ул.Шолохова, 3 | КС 3, Л 52 ТП 3075 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | НЕВА МТ 323 | 62000826 | 93.3
16 | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | КС 3, Л 55 яч 6 | СН-2 | 6000/100 | 600/5 | 7200 | СЭТ 4 ТМ03.01 | 803131429 | 417.5
17 | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | КС 3 Л 55 яч 8 | СН-2 | 6000/100 | 600/5 | 7200 | СЭТ 4 ТМ 03.01 | 805131137 | 308.3
18 | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | Кс 3 Л 17 яч 1 | СН-2 | 6000/100 | 600/5 | 7200 | СЭТ 4 ТМ 03.01 | 812122679 | 48.9
19 | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | КС 3 Л 17 яч 5 | СН-2 | 6000/100 | 600/5 | 7200 | СЭТ 4 ТМ 03.01 | 812122693 | 105.4
20 | ООО Идеал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т1 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230 ART-03 PCIGN | 585988 | 82.9
21 | ООО Идеал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т2 | СН-2 |  | 100/5 | 200 | Меркурий 230 ART-03 CLN | 198363 | 98.7
22 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС14 ВЛ 1406 ТП 1083 | СН-2 |  | 250/5 | 50 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156362 | 73.7
23 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ 1406 ТП 1608 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156864 | 13.1
24 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС -14 ВЛ 1406 ТП 1052 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | СТЭБ-04Н-7,5-3С | 156128 | 93.5
25 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ-1406 ТП 1051 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156117 | 75.2
26 | ООО "ОБК" | Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.В.Луговая, 140-б | АС-1 ВЛ-107 ТП 1211 Т1 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156972 | 9.4
27 | ООО "ОБК" | Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.В.Луговая, 140-б | АС-1 ВЛ-105 ТП 1211 Т1 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156446 | 1.4
30 | КП "Изумрудный" | х.Камышеваха | ПС Р4 ВЛ10кВ №441 ШВУ | СН-2 | 10000/100 | 150/5 | 3000 | Меркурий 230 ART 00 | 21976543 | 211.4
34 | НП "Щепкин" | п.Щепкин | ПС АС12 ВЛ 10кВ № 1207 ТП 1702 | СН-2 |  | 800/5 | 160 | Меркурий 230 ART 00 | 22002359 | 23
35 | НП "Щепкин" | п.Щепкин | ПС АС12 ВЛ 10кВ № 1207 ТП 1703 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230 ART 00 | 21809557 | 24
38 | НП СЗУЗП "Старочеркасская Ривьера" | ст. Старочеркасская | ПС АС 6 ВЛ 10 кВ № 655 ШВУ | СН-2 | 10000/100 | 1000/100 | 1000 | РИМ 889,01 | 4673 | 103
[9 empty] | ВСЕГО: | 3214.4 | кВт