Общество с ограниченной ответственностью «РемЭнергоТранспорт»

Утверждаю

Директор

ООО «РЭТ»

_____________Савенков В.И.

07 июня 2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК в ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на поставку приборов учета электрической энергии : Счётчики электрической энергии в соответствии с техническим заданием для реализации системы интеллектуального учета электроэнергии по стандарту LPWAN

Извещение размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

от «_______ » _______________ 2017 года № ________________________

г.Аксай

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Уведомление о проведении запроса котировок Общие сведения о процедуре запроса котировок Правовой статус процедур и документов Основные требования к условиям договора Требования к участникам Подтверждение соответствия участников установленным требованиям Порядок проведения запроса котировок. Инструкции по подготовке заявок Общий порядок проведения запроса котировок Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок. Общие положения Этап рассмотрения заявок Этап оценки заявок (ценовых предложений) Заключение договора Техническое задание Формы документов, включаемых в заявку Форма Заявки Форма Анкеты Участника Проект договора | 3 4 4 4 4 4 6 6 8 8 9 10 10 12 13 15 16 |
| --- | --- |

# 1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1.1. Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «РемЭнергоТранспорт» (далее – ООО «РЭТ»), проводит открытую конкурентную процедуру – запрос котировок в электронной форме (далее – закупка, запрос котировок) с официальной публикацией извещения и документации в единой информационной системе  www.zakupki.gov.ru в разделе «223-ФЗ» (далее - ЕИС), и в связи с этим приглашает заинтересованных лиц подавать свои заявки на право заключения договора на поставку Приборов учета электроэнергии.

1.2. Основные условия договора состоят в следующем:

1.2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Счётчики электрической энергии в соответствии с техническим заданием для реализации системы интеллектуального учета электроэнергии по стандарту LPWAN (далее – «Товар») в количестве и с техническими характеристиками, указанными в техническом задании.

1.2.2. Сроки поставки Товара: в соответствии с заявками Заказчика в течении 5-ти дней, с момента получения заявки, после заключения договора.

1.2.3. Место доставки товара (место выполнения работ, оказания услуг): Ростовская область, Аксайский район, г.Аксай, ул.Садовая, 31

1.3. В запросе котировок может принять участие юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, своевременно подавшее заявку на участие в запросе котировок по предмету запроса, оформленную в полном соответствии с требованиями документации о настоящей закупке (далее также - документация), и документы согласно настоящей документации о запросе котировок.

Претендовать на победу в запросе котировок могут участники запроса котировок (далее – «Участники»), предложившие лучшие ценовые условия для исполнения договора, определяемые Закупочной комиссией ООО «РЭТ»  (далее - Комиссия) на основании установленных порядка и критериев оценки заявок, и отвечающие следующим требованиям:

- не находиться в процессе ликвидации Участника  юридического лица и не иметь решения арбитражного суда о признании участника закупки  юридического лица - банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не являться организацией, деятельность которой приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках, в том числе не иметь имущества, на которое наложен арест по решению суда, административного органа;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей), предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и предусмотренных статьей 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Наличие таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков является основанием для отклонения заявки Участника на участие в закупочной процедуре Заказчика;

- не находиться в стадии банкротства;

1.4. Для участия в запросе котировок необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в порядке, оговорённом в настоящей Документации. Заявки предоставляются в срок и по адресу, указанному в Извещении о закупке, размещённом в ЕИС.

1.5.  Заказчик вправе до момента определения победителя отказаться от процедуры проведения запроса котировок, разместив сообщение об этом в ЕИС в срок до момента заключения договора.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

2.1. Заказчик, ООО «РЭТ», являющийся Организатором проведения запроса котировок с официальной публикацией извещения и Документации в ЕИС, приглашает заинтересованных лиц подавать свои заявки на право заключения договора на поставку Товара.

  - В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении запроса котировок срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе котировок изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок составлял не менее чем 5 (пять) дней.

  - Уведомление о внесении изменений в Документацию публикуется в ЕИС в день принятия решения о внесении изменений.

2.4. Информация о проведении запроса котировок, включая извещение и документацию, размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за 5 (пять) дней до установленного в документации дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

## ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОЦЕДУР И ДОКУМЕНТОВ

  - Размещённое Извещение о закупке вместе с настоящей Документацией по проведению запроса котировок являются приглашением для участников закупки которыми могут быть: любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с Документацией и Положением о закупке.

  - Заключённый по результатам запроса котировок Договор фиксирует все достигнутые сторонами договорённости.

  - При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Извещение о проведении запроса котировок и настоящая Документация по проведению запроса котировок по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Заявка Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Заказчика.

  - Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса котировок и настоящей Документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

## ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА

Обязательными условиями при заключении договора являются:

- цена договора.

- соответствие приборов техническому заданию (Пункт 9);

- срокам поставки товара;

- месту поставки товара;

Цена товара включает в себя все расходы, связанные с упаковкой и доставкой Товара, соблюдением Поставщиком гарантийных обязательств, уплату всех налоговых, страховых и иных платежей, пошлин и сборов.

Все суммы и цена договора должны быть выражены в российских рублях.

## ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ установлены в пункте 1.3. настоящей Документации.

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКОВ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

  - Участник включает в состав заявки следующие документы для подтверждения его соответствия требованиям, установленным к Участникам:

а)организационные и правоустанавливающие документы:

| № п/п | Вид документа | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оригинал | Копия, заверен-ная Участ-ником | Нотари-ально заверенная копия |
| 1 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)* или нотариально заверенную копию указанного документа (полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС www.zakupki.gov.ru в разделе «223-ФЗ» извещения о проведении запроса котировок) | 1 |  |  |
| 2 | Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (для юридических лиц) |  | 1 |  |
| 3 | Свидетельство о постановке на учет юридического (физического) лица в налоговом органе |  | 1 |  |
| 4 | Свидетельство о регистрации юридического лица (для юридических лиц) |  | 1 |  |
| 5 | Устав (для юридических лиц) |  | 1 |  |
| 6 | Для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок. |  |  | 1 |

*Если Поставщиком выступает Индивидуальный предприниматель - предоставляется Выписка из Единого реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (заверенная Участником копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и лица, выступающего на стороне Участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела – руководитель)). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также заверенный Участником документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) заверенные Участником копии учредительных документов в случае если такие документы не перечислены в п.п. «а» п. 6.1 настоящей Документации о запросе котировок;

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

6.2. Все документы, указанные в п. 6.1. прилагаются Участником к заявке.

  - При наличии изменений, внесённых Участником в учредительные документы в период со дня подачи заявки до дня их рассмотрения, Участнику необходимо  представлять соответствующие свидетельства о регистрации таких изменений и тексты указанных изменений. В случае неисполнения Участником требований, установленных настоящим пунктом, Комиссия вправе отказать в допуске к участию в запросе котировок указанному Участнику.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК

  - Общий порядок проведения запроса котировок

7.1.1. Информация о порядке, месте, дате начала и окончания срока подачи заявок на участие в закупке

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса Заказчика | 1. Заказчик: Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РемЭнергоТранспорт» Юридический адрес: 346720, Ростовская область, г.Аксай, ул.Садовая, 31 Почтовый адрес: 346720, Ростовская область, г.Аксай, ул.Садовая, 31 2. Контактное лицо: Черноусова Оксана Владимировна Телефон/факс: 8 (86350) 5-24-42, Адрес электронной почты: rementrans@mail.ru |
| 2 | Форма процедуры закупки | Открытый запрос котировок в электронной форме. |
| 3 | Предмет открытого запроса котировок | Поставка Счётчиков электрической энергии в соответствии с техническим заданием для реализации системы интеллектуального учета электроэнергии по стандарту LPWAN. |
| 4 | Сроки поставки | После заключения договора. в соответствии с заявками Заказчика в течении 5-ти дней, с момента получения заявки. |
| 5 | Начальная максимальная цена Договора | НМЦ договора– 888 516,5 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестнадцать рублей 50 копеек), из расчёта стоимости: однофазного прибора учёта - 5123,33руб., трехфазного прибора учёта - 7523,67 руб. |
| 6 | Порядок формирования цены Договора | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя цену товара, а также все расходы, связанные с упаковкой, доставкой и разгрузкой Товара до Заказчика, соблюдением Поставщиком гарантийных обязательств, уплату всех налоговых, страховых и иных платежей, пошлин и сборов, а так же установкой программного обеспечения для работы данных приборов учета. |
| 7 | Источник финансирования заказа | Собственные средства. |
| 8 | Форма, сроки и порядок оплаты товара | В соответствии с проектом договора. С рассрочкой платежа. |
| 9 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов по Договору | Российский рубль. |
| 10 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российский Федерации | Не используется. |
| 11 | Обеспечение заявки на участие в запросе котировок | Не установлено. |
| 12 | Обязательные требования к Участникам открытого запроса котировок, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации Заказчиком | Участники должны соответствовать требованиям, указанным в п. 1.3. настоящей документации. |
| 13 | Требования к составу заявки | Любой участник размещения заказа вправе представить Оператору в установленный срок свою заявку, оформленную согласно требованиям, указанным в извещении и документации о проведении запроса котировок. Заявка подаётся участником закупки электронной форме оператору электронной площадки, указанному в данной Информационной карте п.18 |
| 14 | Срок, место подачи Заявок на участие в открытом запросе котировок | Начало подачи заявок на участие в открытом запросе котировок: «09» июня 2017 года. Окончание подачи заявок на участие в открытом запросе котировок: 10-00ч. «16» июня 2017 года Заявки на участие в открытом запросе котировок на поставку Счётчиков электрической энергии в соответствии с техническим заданием для реализации системы интеллектуального учета электроэнергии по стандарту LPWAN принимаются только в электронной форме. Заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме направляются участником закупки оператору электронной площадки, указанному в данной Информационной карте п. 18 в форме электронного документа, содержащего документы, предусмотренные пунктом 7.1.2. и иных документов, обязанность предоставления которых установлена настоящей документацией, в порядке определенном в Регламенте электронной площадки. |
| 15 | Срок, дата, место предоставления разъяснений | Разъяснения положений документации предоставляются с «09» июня 2017 года по «12» июня 2017 года, публикуются в ЕИС (zakupki.gov.ru) в течении трёх дней с момента предоставления таких разъяснений. |
| 16 | Место и дата рассмотрения заявок и определения победителя из Участников запроса котировок | Ростовская область, г. Аксай, ул. Садовая, 31 «16» июня 2017 года в 10.30 ч. по московскому времени. |
| 17 | Срок заключения Договора | Не ранее 10 дней и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| 18 | Обеспечение исполнения Договора | Не установлено. |
| 19 | Адрес электронной площадки (Оператора ЭТП) | Настоящий запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки «РТС-тендер» на электронной площадке http://rts-tender.ru/ |
| 20 | Возможность увеличить (уменьшить)количество поставляемых товаров | Заказчик, в связи с производственной необходимостью имеет право увеличить (уменьшить) количество поставляемого товара на 10% от общего количества. |
| 21 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | 1. Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 2. Случаи, при наступлении которых не предоставляется приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»: а) запрос котировок признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником закупки; б) в котировочной заявке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в котировочной заявке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в котировочной заявке, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном подпунктом «г» настоящего пункта Информационно карты, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в настоящем извещении, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. 4. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе котировок. 6. При исполнении договора, заключенного с участником запроса котировок, которому предоставлен приоритет в порядке, установленным настоящим извещением о проведении запроса котировок, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Отсутствие в котировочной заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения котировочной заявки, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров |

В любое время до истечения срока представления заявок на участие в закупке Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения в извещение о проведении закупки. В день принятия решения о внесении изменения о проведении закупки такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС и направляются по электронной почте претендентам, которым Заказчик предоставил документацию о закупке на бумажном носителе. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесённых в извещение о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 5 (пять) дней.

7.1.2. Подготовка и подача заявок

Участник должен подготовить заявку, включающую:

##### заявку по форме 10.1;

##### документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации, указанным в разделе 6 Документации;

##### анкету Участника по форме 10.2.

7.1.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в закупке участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику.

7.1.4. Участник закупки формирует заявку на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями Положения о закупках заказчика, настоящей документацией а также Регламента ЭТП. Заявка на участие в запросе котировок, подаётся участником закупки в форме электронного документа и должна быть подписана квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе котировок, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (отсканированный оригинал доверенности должен быть в заявке на участие в запросе котировок). Все документы заявки на участие в запросе котировок и приложения к ней должны быть четко напечатаны и отсканированы. Если в документах, входящих в состав заявки, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, тогда закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. Заявка подготавливается и подается посредством программных и технических средств ЭТП в форме одного электронного документа или нескольких электронных документов в соответствии с Регламентом ЭТП.

    - Участники обеспечивают отправку заявок Оператору в сроки, указанные в Извещении. Заявка подается участником закупки в электронном виде оператору электронной площадки, указанному в Информационной карте п. 18. Поданные заявки регистрируются Оператором. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в закупке в порядке, предусмотренном документацией о закупке, в любое время до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в закупке после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, установленного документацией о закупке, не допускается.

## 7.2. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок. Общие положения

7.2.1. Рассмотрение заявок, оценка и сопоставление заявок осуществляется Закупочной комиссией Заказчика. Оценка заявок включает этап рассмотрения и этап оценки заявок..

7.2.2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке, установленного документацией о закупке, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в закупке или не будет получено ни одной заявки на участие в закупке, закупка будет признана несостоявшейся. В случае если подана одна заявка на участие в запросе котировок, рассматриваемая заявка и подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о такой закупке, Заказчик, вправе заключить договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на участие в закупке, на условиях документации о закупке, проекта договора и заявки на участие в закупке, поданной таким Участником.

7.3. Этап рассмотрения заявок

7.3.1. В рамках этапа рассмотрения заявок Участников Закупочная комиссия проверяет:

##### соответствие Участников требованиям Документации;

##### полноту и качество оформления заявок, и их соответствие требованиям Документации.

##### Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.

    - Заявки на участие в закупке, полученные Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного документацией о закупке, не рассматриваются.

    - При рассмотрении заявок Заказчик вправе отказать в допуске к участию в запросе котировок Участникам в случае:

- несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;

- если предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

##### На основании результатов рассмотрения заявок Участников закупочная комиссия принимает решение о соответствии заявки Участника требованиям Документации и допуску к дальнейшему участию в запросе котировок.

##### Сведения об Участниках закупки, признанных Участниками закупки, или об отказе в признании Участников закупки Участниками закупки, с обоснованием такого решения, отражаются в протоколе рассмотрения и определения победителя на участие в закупке. Протокол рассмотрения и определения победителя на участие в закупке формируется и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в закупке. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

7.4. Этап оценки заявок (ценовых предложений)

7.4.1. Для определения лучшего ценового предложения для исполнения договора, предложенных Участниками в Заявках, Комиссия оценивает и сопоставляет такие Заявки по следующим критериям оценки:

- цена договора;

При этом:

- предлагаемая Участником цена договора является твердой (фиксированной) и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с упаковкой, доставкой и разгрузкой Товара, соблюдением Поставщиком гарантийных обязательств, уплату всех налоговых, страховых и иных платежей, пошлин и сборов, и является конечной;

- цена договора должна быть выражена в российских рублях.

##### 7.4.2. Порядок рассмотрения и сопоставления заявок на участие в запросе котировок.

В целях выявления победителя в запросе котировок закупочная комиссия осуществляет рассмотрение и сопоставление заявок Участников в запросе котировок по критериям, указанным в пункте 7.4.1  настоящей документации.

7.4.3. Победителем в проведении открытого запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении открытого запроса котировок и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена заказчиком раньше остальных заявок.

7.4.4. Результаты рассмотрения и определения победителя участников и определения победителя в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложения о наиболее низкой цене, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем проведения запроса котировок условий. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком в ЕИС www.zakupki.gov.ru в разделе «223-ФЗ» в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Договор между Заказчиком и Победителем заключается не ранее 10 дней и не позднее чем 20 дней со дня подписания протокола, составленного по результатам настоящей закупки.

  - В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке Заказчик направляет победителю закупки проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем закупки в заявке на участие в закупке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.

  - В случае если Участник закупки, обязанный заключить Договор, не предоставил заказчику в срок, указанный в пункте 8.1. Документации, подписанный им договор, такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

  - В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, который по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке занял второе место, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о закупке, и условиях исполнения договора, предложенных данным Участником в заявке на участие в закупке. При этом заключение договора для указанного Участника закупки является обязательным.

8.5 При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  поставку:  Счётчиков электрической энергии

- Общие положения

Поставщик должен гарантировать качество и надёжность Товара  в течение 60 месяцев со дня передачи товара Заказчику. Поставляемые материалы должны соответствовать: ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012

1. Хранение

Счетчики должны храниться в упаковке в складских помещениях по ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТР 52425-2005, ГОСТ 22261 группа 4 с дополнениями:

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 75 0 С;

- относительная влажность воздуха 95% при температуре 30 0С.

2. Транспортировка.

Условия транспортировки счётчиков в транспортной таре предприятия изготовителя должно соответствовать ГОСТ 22261 группа 4 с дополнениями:

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 75 0 С;

- относительная влажность воздуха 95% при температуре 30 0С.

Счётчики должны транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, перевозиться автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом,  а так же транспортироваться в герметизированных отапливаемых отсеках самолётов в соответствии с документами:

- «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», утверждённым министерством автомобильных дорог;

-  «Правило перевозок грузов», утверждённые министерством путей сообщения;

- « Технические условия погрузки и крепления грузов», М «Транспорт»;

- Руководство по грузовым перевозкам на воздушных линиях», утверждённое министерством гражданской авиации.

При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке должны соблюдаться требованиям манипуляционных знаков на упаковке счётчика.

3. Параметры надёжности.

Средняя наработка на отказ счётчиков с учётом технического обслуживания – не менее 280000ч.

Средний срок службы счётчиков – не менее 30 лет.

4. Функциональные характеристики.

- Общие требования.

Прибор должен вести учет активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления (четыре канала учета). Двунаправленные приборы должны иметь возможность конфигурирования для работы в однонаправленном режиме (три канала учета по модулю)  и учитывать:

- активную энергию прямого и обратного направления, как активную энергию прямого направления;

- реактивную энергию первого и третьего квадранта, как реактивную энергию прямого направления (индуктивная нагрузка);

- реактивную энергию четвертого и второго квадранта, как реактивную энергию обратного направления (емкостная нагрузка).

Прибор должен отображать результаты измерений на встроенном дисплее и передавать данные измерений по различным каналам связи с использованием стандартных протоколов передачи данных.

Прибор должен иметь один основной коммуникационный помехозащищенный LPWAN канал  дистанционного управления и два независимых интерфейса связи: RS-485 и оптический интерфейс по ГОСТ IЕС 61107-2011 (оптопорт) и эксплуатироваться как автономно, так и в составе автоматизированных информационно-измерительных  систем контроля и учета электроэнергии (АИИСКУЭ).

Прибор должен измерять показатели качества электрической энергии: отклонение напряжения, частоты напряжения, длительность провала напряжения, глубина провала напряжения, длительность перенапряжения , в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013 (ГОСТ Р 51317.4.30-2008) с регистрацией даты и времени в протоколе событий и обеспечивать возможность использования в составе автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ).

В части метрологических характеристик прибор должен соответствовать требованиям ГОСТ 31818.11-2012 (МЭК 62052-11:2003), ГОСТ 31819.21 (МЭК 62053-21:2003) при измерении активной энергии и мощности прямого и обратного направления для классов 0,5 S и 1, ГОСТ 31819.23-2012 (МЭК 62053-23:2003) при измерении реактивной энергии и мощности прямого и обратного направления для классов 1 и 2 и иметь межповерочные интервалы для:  для 3-фазной сети — не менее 10 лет.

В части воздействия климатических факторов внешней среды и механических нагрузок прибор должен соответствовать условиям группы 4 по ГОСТ 22261-96 в диапазоне рабочих температур.

Корпус прибора по степени защиты от проникновения воды и посторонних предметов должны соответствовать степени IР51 по ГОСТ 14254-96.

### Модификации прибора

Прибор должен иметь следующие модификации:

- прибор трансформаторного включения;

- прибор непосредственного включения.

Пример записи прибора при размещении заказа – «Прибор учета 
ПСЧ-4ТМ.05МК.Т» для прибора трансформаторного включения и «Прибор учета 
ПСЧ-4ТМ.05МК.Н» для прибора непосредственного включения.

2. Требования к конструкции.

### Конструкция прибора должна соответствовать требованиям ГОСТ 22261-96 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия; 
ГОСТ 31818.11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии; ГОСТ 31819.22-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S; ГОСТ 31819.21-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2; ГОСТ 31819.23-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

### Прибор должен быть устойчивым к проникновению пыли и воды в соответствии с требованиями ГОСТ 14254-96 для степеней защиты IР51 без всасывания в прибор.

### Воздушные зазоры и пути утечки зажимной платы, а также между зажимами и находящимися вблизи от них металлическими частями корпуса должны быть не менее 5,5 и 6,3 мм соответственно.

### Материал, из которого изготовлена зажимная плата, должен выдерживать испытания при температуре 135 °С и давлении 1,8 МПа.

### Корпус и крышка зажимов должны обеспечивать возможность опломбирования прибора таким образом, чтобы внутренние части были недоступны без нарушения целостности пломб.

### В корпусе прибора должно быть окно для наблюдения за элементами индикации.

### Масса прибора не более 1,7 кг. Масса прибора в потребительской таре не более 2,3 кг.

## Основные параметры и характеристики

### Номинальный (максимальный) ток прибора трансформаторного включения должен устанавливаться из ряда значений 1(2) А; 5(10) А. Базовый (максимальный) ток прибора непосредственного включения должен составлять 5 (100) А.

### Номинальное напряжение

#### Номинальное напряжение Uном должно устанавливаться из ряда значений 3×(57,7-115)/(100-200) В; 3×(120-230)/(208-400) В.

Установленный диапазон рабочих напряжений от 0,8Uном до 1,15Uном.

Предельный рабочий диапазон напряжений от 0 до 440 В в двух любых фазах.

#### Номинальное напряжение резервного питания 230 В переменного или постоянного тока.

Установленный диапазон рабочих напряжений резервного питания от 100 В до 265 В переменного или постоянного тока.

Предельный рабочий диапазон напряжений резервного питания от 0 до 440 В переменного или постоянного тока.

### Номинальная частота сети f ном 50 Гц.  Рабочий диапазон частот от 47,5 до 
52,5 Гц.

### По точности учета активной энергии прямого и обратного направления прибор трансформаторного включения должен соответствовать классу точности 0,5S по 
ГОСТ Р 52323,  прибор непосредственного включения должен соответствовать классу точности 1 по ГОСТ 31819.21.

По точности учета реактивной энергии прямого и обратного направления прибор трансформаторного включения должен соответствовать классу точности 1 по
 ГОСТ 31819.23-2012, прибор непосредственного включения должен соответствовать классу точности 2 по ГОСТ 31819.23-2012.

### Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения 
энергии, мощности, частоты, напряжения и тока

#### Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения 
активной и реактивной энергии и мощности прямого и обратного направления, вызываемой изменением тока в нормальных условиях должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Пределы основной относительной погрешности измерения активной  и
 реактивной энергии и мощности прибора трансформаторного включения

| Значение тока | Коэффициент мощности | Пределы основной погрешности измерения энергии (мощности), % |
| --- | --- | --- |
|  |  | активной | реактивной |
| 0,05Iном  I  Iмакс | 1 | ±0,5 | ±1,0 |
|  | 0,5 (инд.) | ±0,6 | ±1,0 |
|  | 0,5 (емк.) | ±0,6 | ±1,0 |
|  | 0,25 (инд.) | ±1,0 | ±1,5 |
|  | 0,25 (емк.) | ±1,0 | ±1,5 |
| 0,01Iном  I  0,05Iном | 1 | ±1,0 | ±1,5 |
| 0,02Iном  I  0,05Iном | 0,5 (инд.) | ±1,0 | ±1,5 |
|  | 0,5 (емк.) | ±1,0 | ±1,5 |

Таблица 2 –Пределы основной относительной погрешности измерения активной и 
реактивной энергии и мощности прибора непосредственного включения

| Значение тока | Коэффициент мощности | Пределы основной погрешности измерения энергии (мощности), % |
| --- | --- | --- |
|  |  | активной | реактивной |
| 0,1Iб ≤ I ≤ Iмакс | 1 | ±1,0 | ±2,0 |
|  | 0,5 (инд.) | ±1,0 | ±2,0 |
|  | 0,5 (емк.) | ±1,0 | ±2,0 |
|  | 0,25 (инд.) | ±1,5 | ±2,5 |
|  | 0,25 (емк.) | ±1,5 | ±2,5 |
| 0,05Iб  I  0,1Iб | 1 | ±1,5 | ±2,5 |

#### Пределы допускаемой основной относительной погрешности прибора при измерении активной и реактивной энергии и мощности прямого и обратного направления с однофазной нагрузкой при симметрии многофазных напряжений в нормальных условиях, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3 – Пределы основной относительной погрешности измерения активной и
 реактивной энергии и мощности прибора трансформаторного включения с однофазной нагрузкой

| Значение тока | Коэффициент мощности | Пределы основной относительной погрешности, %, для приборов |
| --- | --- | --- |
|  |  | активной энергии | реактивной энергии |
| 0,05Iном  I  Iмакс | 1 | ±0,6 | ±1,5 |
|  | 0,5 (инд.) | ±1,0 | ±1,5 |

Разность между значениями погрешности при однофазной нагрузке прибора трансформаторного включения и при симметричной многофазной нагрузке при номинальном токе и коэффициенте мощности, равном 1, не должна превышать:

- 1,0 % для приборов активной энергии класса 0,5S;

- 2,5 % для приборов реактивной энергии класса 1.

Таблица 4 – Пределы основной относительной погрешности измерения активной и 
реактивной энергии и мощности прибора непосредственного включения с однофазной нагрузкой

| Значение тока | Коэффициент мощности | Пределы основной погрешности измерения энергии (мощности), % |
| --- | --- | --- |
|  |  | активной | реактивной |
| 0,1Iб ≤ I ≤ Iмакс | 1 | ±2,0 | ±3,0 |
|  | 0,5 (инд.) | ±2,0 | ±3,0 |

Разность между значениями погрешности при однофазной нагрузке прибора непосредственного включения и при симметричной многофазной нагрузке при базовом токе и коэффициенте мощности, равном 1, не должна превышать:

- 1,5 % для приборов активной энергии класса 1;

- 2,5 % для приборов реактивной энергии класса 2.

#### Пределы допускаемой основной относительной погрешности приборов при измерении частоты сети должны быть ±0,05 % в рабочем диапазоне частот от 47,5 до 
52,5 Гц.

#### Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении фазных и межфазных напряжений и напряжения прямой последовательности в диапазоне напряжений от 0,8Uном  до 1,15Uном прибора трансформаторного включения должны быть ±0,4 %, прибора непосредственного включения  - ±0,9 %.

#### Пределы допускаемой  основной относительной погрешности прибора трансформаторного включения при измерении токов δi в диапазоне от 0,01Iном до Iном должны вычисляться по формуле (1), в диапазоне от Iном до Iмакс должны быть 0,4 %.

, %					(1)

где	Iном	- номинальный ток прибора;

Ix 	- измеряемое значение тока.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности прибора непосредственного включения при измерении токов δi, %,  в диапазоне от 0,05Iб до Iб должны вычисляться по формуле (1), в диапазоне от Iб до Iмакс должны быть 0,9 %.

,					(2)

где	Iб	- базовый ток прибора;

Ix 	- измеряемый ток.

### Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызываемой 
изменением влияющих величин по отношению к нормальным условиям

#### Пределы допускаемой дополнительной погрешности приборов при измерении активной и реактивной  энергии прямого и обратного направления, вызываемой изменением напряжения в пределах установленного рабочего диапазона напряжений при симметричной нагрузке, должны соответствовать значениям, приведенным в таблицае 5.

Таблица 5 – Пределы дополнительной погрешности, вызываемой изменением напряжения для прибора трансформаторного включения

| Значение тока | Коэффициент мощности | Пределы дополнительной погрешности, %, для приборов |
| --- | --- | --- |
|  |  | активной энергии | реактивной энергии |
| 0,01Iном  I  0,05Iном | 1 | - | ±0,7 |
| 0,05Iном  I  Iмакс | 1 | ±0,2 | ±0,7 |
|  | 0,5 (инд.) | ±0,4 | ±1,0 |
| Примечание - При напряжении ниже 0,8Uном погрешность прибора может меняться в пределах от плюс 10 % до минус 100%. |

Таблица 6 – Пределы дополнительной погрешности, вызываемой изменением напряжения для прибора непосредственного включения

| Значение тока | Коэффициент мощности | Пределы дополнительной погрешности, %, для приборов |
| --- | --- | --- |
|  |  | активной энергии | реактивной энергии |
| 0,05Iб  I  Iмакс | 1 | ±0,7 | ±1,0 |
| 0,1Iб  I  Iмакс | 0,5 (инд.) | ±1,0 | ±1,5 |
| Примечание - При напряжении ниже 0,8Uном погрешность прибора может меняться в пределах от плюс 10 % до минус 100%. |

#### Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения активной и реактивной энергии прямого и обратного направления, вызываемой изменением частоты в рабочем диапазоне частот, должны соответствовать значениям, приведенным в 
таблице 7.

Таблица 7 – Пределы дополнительной погрешности, вызываемой изменением частоты для прибора трансформаторного включения

| Значение тока | Коэффициент мощности | Пределы дополнительной погрешности, %, для приборов |
| --- | --- | --- |
|  |  | активной энергии | реактивной энергии |
| 0,01Iном  I  0,05Iном | 1 | - | ±1,5 |
| 0,05Iном  I  Iмакс | 1 | ±0,2 | ±1,5 |
|  | 0,5 (инд.) | ±0,2 | ±1,5 |

Таблица 8 – Пределы дополнительной погрешности, вызываемой изменением частоты для прибора непосредственного включения

| Значение тока | Коэффициент мощности | Пределы дополнительной погрешности, %, для приборов |
| --- | --- | --- |
|  |  | активной энергии | реактивной энергии |
| 0,05Iб  I  Iмакс | 1 | ±0,5 | ±2,5 |
| 0,1Iб  I  Iмакс | 0,5 (инд.) | ±0,7 | ±2,5 |

#### Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения активной энергии прямого и обратного направления, вызываемой подключением приборов к цепям напряжения с обратной последовательностью фаз при значении тока 0,1Iном (0,1Iб) и коэффициенте мощности равном единице, должны быть:

- ±0,1 % для прибора трансформаторного включения;

- ±1,5 % для прибора непосредственного включения.

#### Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения активной энергии прямого и обратного направления, вызываемой несимметрией напряжения при значении тока Iном (Iб) и коэффициенте мощности равном единице, должны быть:

- ±1,0 % для прибора трансформаторного включения;

- ±2,0 % для прибора непосредственного включения.

#### Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения активной  и реактивной энергии прямого и обратного направления для прибора непосредственного включения, вызываемой постоянной составляющей в цепи переменного тока при значении тока  и коэффициенте мощности равном единице, должны быть:

- ±3,0 % для прибора активной энергии класса 1;

- ±6,0 % для прибора реактивной энергии класса 2.

#### Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения активной энергии, вызываемой гармониками в цепях тока и напряжения, при значении тока 
0,5Iмакс и коэффициенте мощности равном единице, должны быть:

- ± 0,5 % для прибора трансформаторного включения;

- ± 0,8 % для прибора непосредственного включения.

#### Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения активной энергии, вызываемой нечетными гармониками в цепи переменного тока, при значении тока 0,5Iб и коэффициенте мощности равном единице, для прибора непосредственного включения должны быть ± 3,0 %.

#### Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения активной энергии, вызываемой субгармониками в цепи переменного тока, при значении тока 
0,5Iном (0,5Iб) и коэффициенте мощности равном единице, должны быть:

- ± 1,5 % для прибора трансформаторного включения;

- ± 3,0 % для прибора непосредственного включения.

#### Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения активной  и реактивной энергии прямого и обратного направления, вызываемой внешним постоянным магнитным полем при значении тока Iном (Iб) и коэффициенте мощности равном единице, должны быть:

- ±2,0 % для прибора активной и реактивной энергии классов 0,5S и 1;

- ±3,0 % для прибора реактивной энергии класса 2.

#### Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения активной и реактивной энергии прямого и обратного направления, вызываемой внешним магнитным полем индукции 0,5 мТл при значении тока Iном (Iб) и коэффициенте мощности равном единице, должны быть:

- ±1,0 % для прибора активной энергии класса 0,5S;

- ±2,0 % для прибора активной и реактивной энергии класса 1;

- ±3,0 % для прибора реактивной энергии класса 2.

#### Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения активной  и реактивной энергии прямого и обратного направления, вызываемой радиочастотными электромагнитными полями при значении тока Iном (Iб) и коэффициенте мощности равном единице, должны быть:

±2,0 % для прибора активной и реактивной энергии классов 0,5S и 1.

±3,0 % для прибора реактивной энергии класса 2.

#### Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения активной и реактивной энергии, вызываемой кондуктивными помехами, наводимыми радиочастотными электромагнитными полями, при значении тока Iном (Iб) и коэффициенте мощности равном единице, должны быть:

±2,0 % для прибора активной и реактивной энергии классов 0,5S и 1.

±3,0 % для прибора реактивной энергии класса 2.

#### Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения активной и реактивной энергии, вызываемой наносекундными импульсными  помехами, при значении тока Iном (Iб) и коэффициенте мощности равном единице, должны быть:

±2,0 % для прибора активной энергии класса 0,5S.

±4,0 % для прибора активной и реактивной энергии классов 1 и 2.

#### Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения активной и реактивной энергии, вызываемой колебательными затухающими помехами, при значении тока Iном и коэффициенте мощности равном единице, для прибора трансформаторного включения должны быть±2,0 %.

### Изоляция

#### Изоляция цепей прибора между цепями относительно «земли», должна выдерживать десятикратное воздействие импульсного напряжения одной полярности, а затем другой, пиковым значением 6000 В.

#### Изоляция прибора, при закрытом корпусе и закрытой крышке зажимов, должна выдерживать в течение 1 мин воздействие напряжения переменного тока величиной 4,0 кВ (среднеквадратическое значение) частотой 50 Гц между всеми цепями тока и напряжения, цепями резервного питания, соединенными вместе с одной стороны и вспомогательными цепями и «землей», соединенными вместе, с другой стороны.

#### Изоляция прибора, при закрытом корпусе и закрытой крышке зажимов, должна выдерживать в течение 1 мин воздействие напряжения переменного тока величиной 2,0 кВ (среднеквадратическое значение) частотой 50 Гц:

- между цепями подключения канала связи RS-485  и цепями цифрового входа и испытательными выходами;

- между цепями тока и цепями напряжения;

- между цепями подключения резервного источника питания и цепями тока, напряжения и вспомогательными цепями, соединенными вместе и с «землей».

### Прибор должен быть устойчивым к воздействию провалов и кратковременных прерываний напряжения электропитания в соответствии с требованиями 
ГОСТ 31818.11-2012.

### Прибор трансформаторного включения должен без повреждений выдерживать в течение 0,5 с ток, превышающий в 20 раз максимальный ток при допустимом отклонении от 0 % до минус 10 %.

Прибор непосредственного включения должен без повреждений выдерживать кратковременные перегрузки током, превышающим в 30 раз максимальный ток с допустимым отклонением от 0% до минус 10 % в течение одного полупериода при номинальной частоте.

Изменение погрешности, вызываемой кратковременными перегрузками током, при номинальном напряжении, номинальном (базовом) токе и коэффициенте мощности равном единице, не должно превышать:

- ±0,05 % для прибора трансформаторного включения  класса 0,5S;

- ±0,5 % для прибора трансформаторного включения  класса 1;

- ±1,5 % для прибора непосредственного включения классов 1 и 2.

#### Интерфейсы связи должны функционировать как при питании от измерительных цепей, так и при питании от резервного источника питания при отсутствии напряжений в измерительных цепях.

#### Прибор должен обеспечивать возможность программирования от внешнего компьютера через интерфейсы связи следующих параметров:

- скорости обмена по интерфейсу RS-485 (300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400 бит/с);

- множителя к таймауту ожидания окончания фрейма по интерфейсам связи;

- пароля первого и второго уровня доступа к данным;

- наименования точки учета (места установки);

- идентификатора прибора;

- сетевого адреса (короткого и расширенного);

- коэффициента трансформации по напряжению и току;

- времени интегрирования мощности для первого и второго массива профиля мощности (tи =1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут);

- тарифного расписания, расписания праздничных дней, списка перенесенных дней и расписания утренних и вечерних максимумов мощности, расписания управления нагрузкой;

- текущего времени и даты;

- программируемых флагов базового массива разрешения/запрета:

- помечать недостоверные срезы в массивах профиля мощности;

- использования массива для ведения профиля  мощности с учетом потерь;

- многотарифного учета;

- восстановления прерванного режима индикации после включения питания;

- автоматического закрытия канала связи после отсутствия обмена по RS-485;

- однонаправленного (по модулю) режима измерения энергии;

- блокировки прибора при трех кратном введении неверного пароля;

- программируемых флагов первого расширенного массива;

- периода индикации в диапазоне от 1 до 20 с;

- параметров динамической индикации;

- порогов активной  и реактивной мощности прямого и обратного  направления;

- масок режимов индикации основных параметров;

- конфигурации испытательных выходов и цифрового входа;

- параметров измерителя качества электричества в соответствии с ГОСТ 13109-97 для контроля отклонения напряжений, отклонения частоты, коэффициентов искажения синусоидальности кривой напряжений и токов, коэффициентов несимметрии по нулевой и обратной последовательностям;

- параметры измерителя потерь.

#### Прибор должен обеспечивать возможность управления от внешнего компьютера через интерфейсы связи:

  - коррекцией времени;

  - синхронизацией времени (по адресному и широковещательному запросу);

  - режимами индикации;

  - сбросом показаний (очистка регистров учтенной энергии);

  - инициализацией массивов профилей мощности;

  - поиском адреса заголовка массива профиля (по адресному и широковещательному запросу);

  - фиксацией данных вспомогательных режимов измерения;

  - перезапуском прибора;

  - инициализацией прибора.

#### Прибор должен обеспечивать возможность считывания внешним компьютером через интерфейсы связи:

- учтенной активной и реактивной энергии прямого и обратного направления по 4 тарифам и суммарной энергии по всем тарифам и энергии с учетом активных и реактивных потерь (по сумме тарифов):

- всего от сброса показаний;

- за текущий и предыдущий год;

- на начало текущего и предыдущего года;

- за текущий и каждый из 12 предыдущих месяцев;

- на начало текущего и каждого из 12 предыдущих месяцев;

- за текущие и предыдущие сутки;

- на начало текущих и предыдущих суток;

- за каждые предыдущие календарные сутки глубиной до 30 дней;

- на начало каждых предыдущих календарных суток глубиной до 30 дней;

- текущих значений активной и реактивной энергии прямого и обратного направления по текущему тарифу;

- указателя текущего тарифа;

- времени интегрирования мощности для двух массивов профиля мощности;

- средних значений активной и реактивной мощностей прямого и обратного направления из первого и второго массивов профиля мощности;

- текущих значений активной и реактивной средней мощности прямого и обратного направления из первого и второго массивов профиля мощности;

- текущих указателей массивов профиля мощности;

- порога активной  и реактивной мощности прямого и обратного  направления;

- времени и значений  утреннего и вечернего максимумов мощности по первому и второму массиву профиля мощности от сброса показаний и за текущий и каждый из 12 предыдущих  месяцев;

- серийного номера прибора и даты выпуска;

- варианта исполнения прибора;

- версии программного обеспечения прибора;

- наименования точки учета;

- идентификатора прибора;

- сетевого адреса (короткого и расширенного);

- коэффициента трансформации по напряжению и току;

- масок режимов индикации основных параметров.

- программируемых параметров измерителя качества электричества;

- программируемых параметров измерителя потерь;

- текущего времени и даты;

- тарифного расписания, расписания праздничных дней, списка перенесенных дней и расписания утренних и вечерних максимумов мощности, расписания управления нагрузкой;

- параметров режима ограничения мощности;

- параметров режима ограничения энергии за сутки;

- журналов событий:

  - времени выключения/включения прибора;

  - времени включения/выключения резервного источника питания;

  - времени выключения/включения фазы 1, фазы 2, фазы 3;

  - времени открытия/закрытия защитной крышки;

  - времени вскрытия прибора;

  - времени и причины управления нагрузкой;

  - времени коррекции времени и даты;

  - времени изменений коэффициентов трансформации;

  - времени коррекции тарифного расписания;

  - времени коррекции расписания праздничных дней;

  - времени коррекции списка перенесенных дней;

  - времени коррекции расписания утренних и вечерних максимумов;

  - времени последнего программирования;

  - времени  и количества перепрограммированных параметров;

  - времени изменения состояния входа телесигнализации;

  - времени инициализации прибора;

  - времени сброса показаний (учтенной энергии);

  - времени инициализации первого и второго массива профиля мощности;

  - времени сброса максимумов мощности по первому и второму массиву профиля мощности;

  - времени несанкционированного доступа;

  - времени изменения параметров измерителя качества электроэнергии;

  - времени изменения параметров измерителя потерь.

- слова состояния прибора;

- режима индикации.

### Прибор должен иметь устройство индикации с подсветкой (далее УИ), выполненные на базе жидкокристаллического индикатора для отображения результатов измерений.

#### Прибор должен поддерживать ручной и динамический режим индикации.

В ручном режиме смена индицируемых параметров должна производиться по кнопкам управления.

В режиме динамической индикации смена индицируемых параметров должна производиться автоматически с программируемым временем индикации. Режим динамической индикации должен прерываться при нажатии кнопок управления с переходом в режим ручного управления. Возврат в режим динамической индикации должен производиться через программируемое время в случае не активности кнопок управления.

### Точность хода встроенных в прибор часов по ГОСТ Р МЭК 61038

#### Точность хода встроенных часов (н) при нормальной температуре окружающей среды (25 С) во включенном и выключенном (при питании от батареи) состоянии приборов должна быть лучше 0,5 c/сутки.

### Потребляемая мощность

#### Активная и полная мощность, потребляемая каждой параллельной цепью прибора при номинальном напряжении, номинальной частоте и нормальной температуре не должна превышать значений, указанных в таблице 9.

Таблица 9

| Прибор | Uном | Активная мощность потребления, Вт | Полная мощность потребления, ВА |
| --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторного включения | (57,7-115) В | 0,5 – 0,7 | 0,8 - 1,1 |
|  | (120-230) В | 0,7 - 1,1 | 1,1 - 1,9 |
| Непосредственного включения | (120-230) В | 0,7 - 1,1 | 1,1 - 1,9 |

#### Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью прибора при номинальном (базовом) токе и номинальной частоте не должна превышать 0,1 ВА.

#### Ток потребления от резервного источника питания в диапазоне напряжений от 100 до 265 В при нормальной температуре и при отсутствии напряжений в параллельных цепях прибора не должен превышать значений, приведенных в таблице 10.

Таблица 10

| Напряжение резервного источника питания, В | Ток потребления, мА |
| --- | --- |
| =100 | 90 |
| =265 | 40 |
| ~100 | 120 |
| ~265 | 70 |

### Величина создаваемых прибором индустриальных  радиопомех  не должна превышать значений, указанных в ГОСТ Р 51318.22-99 для оборудования класса Б.

### Прибор должны быть устойчивым к воздействию наносекундных импульсных помех степени жесткости 4 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.4.

### Прибор трансформаторного включения должен быть устойчивым к  воздействию колебательных затухающих помех в соответствие с требованиями 
ГОСТ Р 51317.4.12 степени жесткости 3.

### Прибор должен  быть устойчивым к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51317.4.3 степени 
жесткости 4.

### Прибор должны быть устойчивым к  воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51317.4.6 степени жесткости 3.

### Прибор должен  быть устойчивым к воздействию воздушных  электростатических разрядов степени жесткости 4 в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51317.4.2.

### Прибор должен быть устойчивым к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии степени жесткости 4 в соответствие с требованиями 
ГОСТ Р 51317.4.5.

### Устойчивость и прочность к климатическим воздействиям

#### Прибор при климатических воздействиях должен удовлетворять требованиям, установленным для электронных приборов группы 4 ГОСТ 22261-96.

#### Прибор должен быть теплоустойчивым и холодоустойчивым в диапазоне рабочих температур от минус 40 до плюс 60 С и влагоустойчивым при температуре 30 С и относительной влажности воздуха 90 %.

#### Прибор, в части предельных условий транспортирования, должен быть теплопрочным, холодопрочным и влагопрочным в диапазоне температур транспортирования и хранения от минус 40 до плюс 70 С и относительной влажности воздуха 
95 % при 30 °С.

## Требования безопасности

### Прибор должен удовлетворять требованиям ГОСТ Р 52319, ГОСТ 31818.11-2012 класс защиты II.

- Место, срок поставки продукции

Срок поставки товара: в течении 5 рабочих дней с момента подачи заявки после заключения договора.

Место поставки:  Ростовская область, Аксайский район, г.Аксай, ул.Садовая, 31

Способ поставки продукции силами и средствами Поставщика до склада Покупателя.

- Перечень и объёмы закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции, | Технические требования | Количество, шт | НМЦ, 1 еденицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии однофазный 80А, производство ______ | Со встроенным радиомодемом LPWAN, со встроенным расцепителем, обеспечивающий возможность отключения нагрузки при превышении заданного лимита мощности , журнал событий, датчик магнитного поля, альтернативные способы снятия информации | 100 | 5123,33 |
| 3 | Счетчик электрической энергии трехфазный 100А, производство ______ | Со встроенным радиомодемом LPWAN, со встроенным расцепителем, обеспечивающий возможность отключения нагрузки при превышении заданного лимита мощности , журнал событий, датчик магнитного поля, альтернативные способы снятия информации | 50 | 7523,67 |

Цена договора включает в себя стоимость товара с учётом включённых в неё расходов на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, всех затрат, издержек.

4.Условия оплаты.

Форма оплаты безналичная.

Расчёт за Товар производится в соответствии с заявками выставленными Заказчиком, после его приёмки Заказчиком по безналичному расчёту, по факту поставки товара на основании выставленных счетов и накладных с рассрочкой платежа до 31.12.2018г.

5.Технические требования.

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать стандартам качества,  иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции.

6.Требования к поставщику.

- Поставщик должен соответствовать требованиям изложенным в п.1.3 документации.

10. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим __________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что для участия в открытом запросе котировок на право заключения договора на поставку Счётчиков электрической энергии в соответствии с техническим заданием для реализации системы интеллектуального учета электроэнергии по стандарту LPWAN, направляет ниже перечисленные документы и формы, и что содержание описи и состав заявки на участие в запросе котировок совпадают.

| № п\п | Наименование | Номер листа | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |

| (подпись) М.П. |  | (фамилия, имя, отчество, должность) |
| --- | --- | --- |

10.1. Форма Заявки

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Организатору размещения заказа:

наименование организатора размещения заказа

Заявка №  ______

Уважаемые господа!

Изучив документацию о проведении открытого запроса котировок на   __________________________________________________________________________________,

(наименование предмета запроса котировок)

мы _______________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

в лице ___________________________________________________, действующего на основании

(должность, ФИО)

__________________________________________ предлагает заключить Договор в соответствии

(Устава, доверенности №__ от __)

с настоящей заявкой с _______________________________________________________________

(указывается наименование Заказчика)

на  поставку ________________________________________________________________________

(наименование Лота)

| № п/п | Вид товара, с указанием страны происхождения товара | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу (с НДС), руб. | Сумма (с НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии однофазный 80А, производство _________ | шт | 100 |  |  |
| 2 | Счетчик электрической энергии трехфазный 100А, производство _________ | шт | 50 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | Цена договора с доставкой и разгрузкой |  |

Настоящей Заявкой подтверждаем, что против ____________________________________

(наименование организации - Участника запроса котировок)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании Участника запроса котировок банкротом и об открытии конкурсного производства, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (значение укажите цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника запроса котировок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса котировок условий, запрашивать у уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Мы извещены о том, что в случае признания ______________________________________

(наименование участника запроса котировок)

уклонившимся от заключения договора, или в случае расторжения с нами договора по решению суда в связи с существенными нарушениями нами договора, сведения о ____________________________________________ будут включены в реестр недобросовестных

(наименование участника запроса котировок)

поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Мы обязуемся, в случае если мы окажемся победителем запроса котировок при условии получения от заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора и иных условий выполнения договора, предложенных нами, в проект договора, предоставить заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем 10 дней с момента подписания заказчиком протокола рассмотрения заявок и определения победителя.

Мы обязуемся, в случае если мы окажемся участником, занявшим второе место и если победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора и иных условий выполнения договора, предложенной нами на запрос котировок, в проект договора, предоставить заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем 5 дней с момента передачи заказчиком проекта договора.

Мы обязуемся, в случае если мы окажемся единственным зарегистрировавшимся участником запроса котировок и при условии получения от заказчика проекта договора, составленного путем включения в проект договора, прилагаемый к документации цены договора и иных условий выполнения договора, предложенной нами на запрос котировок, предоставить заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок и определения победителя.

Данная закупка крупной сделкой для ________________________: является, не является.

(наименование участника запроса котировок)            (нужное оставить)

Мы обязуемся, в случае заключения с нами договора, поставить (выполнить, оказать) __________________________________________________________________________________

(указать наименование)

в соответствии с требованиями документации и условиями договора.

Контактный телефон __________________, факс ________ , e-mail _______________,

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс ________ , e-mail ____________________

К настоящей заявке прилагаются документы по Описи на ________ лист__.

_______________________          _____________________             /___________________/

(должность)                                               (подпись)                                                     (ФИО)

М.П.

10.2. Форма Анкеты Участника

Анкета Участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Размер Уставного капитала Участника |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Мы нижеподписавшиеся, подтверждаем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации: _____________________ ____________________ (должность, подпись) (Ф.И.О.) Главный бухгалтер:

Главный бухгалтер: _____________________ ____________________ (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г.Аксай					                                         «___» ______      2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «РемЭнергоТранспорт» (ООО «РемЭнергоТранспорт»), в лице директора Савенкова Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем  Заказчик с одной стороны, и _____________________________________________________________________________в лице _____________________, действующего на основании _________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «РемЭнергоТранспорт» и на основании Протокола №__ от «___» _______2017 года  комиссии по осуществлению закупки ООО «РемЭнергоТранспорт» заключили настоящий договор (далее Договор)  о нижеследующем:

1.   Предмет  договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить в собственность Заказчика Товар (Счётчики электрической энергии в соответствии с техническим заданием для реализации системы интеллектуального учета электроэнергии по стандарту LPWAN), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его на условиях, определённых в настоящем Договоре и в соответствии со спецификацией поставки Товара, прилагаемой и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. (Приложение №1).

1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать установленным требованиям, иметь документы, подтверждающие его качество и безопасность. Товар, несоответствующий обязательным требованиям считается не поставленным.  Гарантия качества товара должна предоставляться на весь объем поставляемого товара на срок не менее 60 месяцев, с момента поставки.

- Порядок, место и сроки поставки.

  - Поставка товара осуществляется партиями путём его отгрузки транспортом Поставщика в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика после подписания договора.

Место поставки: Ростовская область, Аксайский район, г.Аксай, ул. Садовая, 31

Время поставки: с 8.30 до 17.00 по Московскому времени.

2.2. Право собственности и риск случайной гибели товара переходит от Поставщика на Заказчика с момента приёма товара Заказчиком по накладным.

2.3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента приёмки Товара.

2.4. Поставщик принимает на себя все риски до момента доставки и разгрузки Товара на склад Заказчика.

3.   Цена, порядок расчётов.

3.1. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком – российский рубль.

3.2. Цена Договора составляет _____________________________________ рублей в том числе НДС-18%- ___________________________.

Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору с учётом всех расходов на перевозку, доставку, разгрузку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Расчёт за поставленный Товар производится после его приёмки Заказчиком, по безналичному расчёту, по факту поставки товара на основании выставленных счетов и накладных, с рассрочкой платежа до 31.12.2018г.

3.3. Установленная Цена Договора  является твёрдой и определяется  на весь  срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.5. и 3.6. настоящего Договора.

3.4. В Цену Договора входят все расходы на перевозку, доставку, разгрузку Товара,  страхование, уплату таможенных  пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. По соглашению заказчика с поставщиком может быть увеличено предусмотренное договором количество товара или уменьшено предусмотренное договором количество поставляемого товара, но не более 10 (десяти) процентов от объёма произведённой закупки.

При этом по соглашению заказчика с поставщиком допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара. При уменьшении предусмотренного договором количества товара, заказчик и поставщик обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

3.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара  и иных условий исполнения Договора.

3.7 Программное обеспечение для работы приборов учёта должно быть передано Поставщиком Заказчику в 5-ти дневный срок с момента подписания данного договора.

4.   Качество товара.

4.1. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах качества или других документах, определяющих качество товара.

4.2. Приёмка товара по качеству и количеству осуществляется в порядке, определённом действующим законодательством.

4.3.  Заказчик имеет право осуществить выборочную проверку качества поставляемого товара.

4.4 Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества товара осуществляется Заказчиком.

4.5 Инспекция качества товара производится за счёт средств Заказчика. Если по результатам проверки качества товара определяется, что товар не соответствует требованиям настоящего договора, несоответствующий товар забраковывается в объёме всей серии. При этом объем поставки, сумма договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию товара. В данном случае расходы по проведению проверки качества товара несёт Поставщик.

4.6 Заказчик имеет право потребовать замены всего объёма ранее поставленного товара или проведения проверки качества каждой поставляемой единицы товара за счёт Поставщика.

4.8. Претензии по количеству, качеству, таре предъявляются Заказчиком непосредственно при приёмке товара.

5. Права и обязанности сторон.

Заказчик:

5.1. Обязан совершить все необходимые действия по принятию Товара и его оплате.

5.2. В случае если Поставщик не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественного Товара или о доукомплектовании товара в установленный настоящим Договором срок, Заказчик вправе приобрести не поставленный Товар у других лиц с отнесением на имя Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение.

Поставщик:

5.3. Допустивший недопоставку Товара и (или) поставку некачественного Товара обязан немедленно (в течение 2-х дней) с момента поставки Товара, без дополнительной оплаты произвести замену указанного Товара и (или) поставить недостающее его количество.

5.4. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Договора.

5.5. Обязуется предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные документы, указанные в статье 6 настоящего Договора.

6. Порядок сдачи и приема Товара.

6.1. При завершении этапа поставки Товара Поставщик представляет Заказчику товаротранспортные накладные, счета-фактуры, документы, подтверждающие качество Товара и его безопасность.

6.2. Приёмка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

а) Проверка по листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору);

б) Проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями настоящего Договора;

в) Контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

г) Проверка наличия  документов, подтверждающих качество Товара.

6.3. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Товара либо его количества Заказчик составляет дефектный акт с перечнем выявленных дефектов либо размеров недопоставки. Поставщик обязуется произвести замену некачественного Товара  и (или) поставить недостающее его количество.

7. Ответственность сторон, претензии.

7.1. Стороны пришли к соглашению, что проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ  и проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ начислению не подлежат и не уплачиваются.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми в рамках данного Договора понимаются: стихийные явления, военные действия, забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов власти и управления.

8.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 3-дневный срок с даты наступления этих обстоятельств в письменной форме информировать другую сторону. Причём по требованию другой стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ.

8.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, имеет право отложить исполнение своих обязательств до дня прекращения действия таких обстоятельств.

8.4. В случае невыполнения п. 8.2. обстоятельства непреодолимой силы не признаются наступившими и действующими.

9. Урегулирование споров.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
должны быть решены путем переговоров. В случае если стороны не смогут прийти к
соглашению, то все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде города Ростова-на-Дону в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны рассматриваться Сторонами в течение пяти дней с момента получения претензии.

9.3. Все споры, возникшие между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в арбитражном суде.

10. Срок действия Договора и порядок его расторжения.

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует  до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

10.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10.4. Расторжение Договора производится Сторонами путём подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.5. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

10.6. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством.

11. Прочие условия.

11.1. В случае необходимости, по обоюдному согласию сторон в настоящий Договор могут вноситься изменения и/или дополнения. Все изменения и/или дополнения условий настоящего Договора имеют силу, если они оформлены в письменном виде и скреплены подписями и печатями обеих сторон.

11.2. Стороны обязаны немедленно информировать друг друга об изменении адресов и
реквизитов, предусмотренных договором.

11.3. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика и Поставщика.

11.4. В случаях, непредусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством на территории РФ.

12. Юридические адреса и реквизиты  сторон.

| Заказчик: Адрес юридический: 346720, Россия, Ростовская область Г.Аксай, ул.Садовая, 31 Адрес почтовый: 346720, Россия, Ростовская область г.Аксай, ул.Садовая, 31 Тел.(факс) 8 (86350)42-9-42 Банковские реквизиты: ИНН 6102041166, КПП 610201001, р/с 407 028 104 001 0000 1412 ПАО КБ «Центр-инвест» г.Ростов-на-Дону БИК 046015762, к/с 301 018 101 000 000 00 762 Директор_____________В.И. Савенков | Поставщик: Адрес: ИНН КПП р/с в к/с БИК ОКТМО ОКПО Телефон Эл. почта Директор ______________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору

№ ____ от «___» _____ 2017 г.

Спецификация

к договору на поставку счетчиков электрической энергшии

для нужд ООО «РемЭнергоТранспорт»

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Ед. измер. | Цена, в т.ч. НДС (руб.) | Сумма, в т.ч. НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии однофазный 80А, производство __________ | 100 | шт |  |  |
| 2 | Счетчик электрической энергии трехфазный 100А, производство ___________ | 50 | шт |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

| ООО «РемЭнергоТранспорт» ______________________ В.И. Савенков м.п. «____» __________ 20_____ г | _____________/ ./ м.п. «____» __________ 20_____ г. |
| --- | --- |